山东大学齐鲁医院（青岛）

健康管理中心体检信息系统采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：0676-216010ZB018069

采购内容：健康管理中心体检信息系统采购

采   购   人：山东大学齐鲁医院（青岛）

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

时        间：二〇二一年十月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

一、说明	8

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件编制	9

四、响应文件递交	13

五、公开报价、磋商、评审	14

六、合同签订	23

七、保密和披露	24

八、代理服务费	24

九、解释权	25

第三部分  项目要求	26

第四部分 授予合同	28

一、签订合同	28

二、合同格式（仅供参考）	28

第五部分 响应文件格式		37

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）健康管理中心体检信息系统采购项目采购项目的潜在供应商应在山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十路10567号成城大厦A座）获取采购文件，并于2021年10月21日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0676-216010ZB018069

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）健康管理中心体检信息系统采购项目

采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价

预算金额：80万元

最高限价：80万元

采购需求：山东大学齐鲁医院（青岛）健康管理中心体检信息系统采购项目，具体技术要求详见采购文件。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至项目完成（质保期满）为止。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：本项目无特定资格要求。

4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；

5.未尽事宜，遵照国家相关规定执行。

## 三、获取采购文件

时间：2021年10月11日至2021年10月15日，每天上午9:00至11:30，下午13:30　至16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）

方式：凡有意参加本次采购的供应商必须在获取磋商文件的期限内联系代理机构并明确所投项目信息（联系人：栾新宇、李文华；电话：0531-83191865/0531-83191895邮箱lczb08@126.com），邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、标书费汇款底单。缴纳磋商文件工本费账户信息：开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136。

本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/包，磋商文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2021年10月21日09点00分（北京时间）

地点：详见竞争性磋商文件

## 五、开启

时间：2021年10月21日09点00分（北京时间）

地点：详见竞争性磋商文件

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无。

## 八、联系方式

## 1.采购人信息

名    称：　山东大学齐鲁医院（青岛）

地    址：  青岛市市北区合肥路758号

联系方式：　0532-66850507、66850508

## 2.采购代理机构信息

名    称：　山东省鲁成招标有限公司

地　　址：　济南市经十东路10567号成城大厦

联系方式：　0531-83191865、0531-83191895

## 3.项目联系方式

项目联系人：栾新宇、李文华

电　　 话：　0531-83191865、0531-83191895

- 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：山东大学齐鲁医院（青岛） 地 址：青岛市市北区合肥路758号 联系方式：0532-66850507、66850508 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：栾新宇、李文华 联系方式：0531-83191865、0531-83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 采购编号 | 项目名称： 山东大学齐鲁医院（青岛）健康管理中心体检信息系统采购项目 采购编号：0676-216010ZB018069 |
| 4 | 磋商范围 | 本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）健康管理中心体检信息系统采购项目，具体要求详见磋商文件第三部分项目要求。 |
| 5 | 项目预算 | 预算金额如下：80万元。 供应商的报价不得高于预算，供应商报价高于预算作无效报价处理。 |
| 6 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目； 3.本项目的特定资格要求：本项目无特定资格要求。 4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业； ## 5.未尽事宜，遵照国家相关规定执行。 |
| 7 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 8 | 付款方式 | 项目实施完成运行满1个月后，甲方支付项目费用的70%，验收合格后，甲方支付项目费用的20%；余款作为质量保证金，无质量问题，质保期结束时付余款。 |
| 9 | 响应文件 | 响应文件每包5份，正本1份，副本4份；电子文档（U盘）响应文件一份，采用PDF中文版，与纸质响应文件一致。 （响应文件应采用胶装方式装订，宜双面打印，否则采购代理机构不承担由此引发的响应文件部分内容被替换或遗失等责任） |
| 10 | 报价一览表 | 1. 供应商应将“报价一览表”单独密封，并标明“报价一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 报价一览表应由供应商法定代表人或授权代理人签字和加盖供应商公章，如无法定代表人或授权代理人签字和供应商公章将被判为无效报价。 |
| 11 | 密封和标记 | 1. 供应商的响应文件和报价一览表必须密封，封口处加盖供应商单位公章。封皮上写明供应商的名称。 2. 未按要求密封的响应文件和报价一览表不予接收。 |
| 12 | 报价有效期 | 90日历日 |
| 13 | 响应文件递交时间 | 2021年10月21日08：00至09：00（超时不收） |
| 14 | 响应文件递交的 截止时间 | 2021年10月21日09：00时整(北京时间) |
| 15 | 递交响应文件地点 | 青岛市崂山区同安路880号青岛证大喜玛拉雅酒店三楼沙龙一 |
| 16 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 17 | 磋商费用 | 1. 成交服务费：（领取成交通知书前缴纳） 成交供应商参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“服务类”收费标准下浮40%向采购代理机构交纳。 注：代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 2.成交服务费缴纳方式：电汇 （电汇时需备注：青岛齐鲁医院--招标八部） 3.成交服务费缴纳信息： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） |

- 一、说明

1. 采购人

系指山东大学齐鲁医院（青岛）

2.采购代理机构

系指山东省鲁成招标有限公司

3. 合格供应商

3.1符合竞争性磋商公告“6.供应商资格要求”的各项规定；

3.2具有本项目服务供应或实施能力；

3.3遵守有关的国家法律、法规和条例及本文件等规定的条件：

3.4法律、法规规定的其他条件。

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件构成

本竞争性磋商文件共分五部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目要求

第四部分  授予合同

第五部分  响应文件格式

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 任何已报名并向采购代理机构领取了竞争性磋商文件的供应商，均可要求对竞争性磋商文件进行澄清，澄清要求按“供应商须知前附表”规定时间内通知采购代理机构，供应商在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构将对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予回执确认，逾期不确认视为认同；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件编制

7.语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括报表中的说明，应使用中文简体字。

7.3 除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8.响应文件构成

响应文件由报价函、报价响应文件、资格证明文件、技术文件、商务文件组成。

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评审。

8.1  报价函（附件一）

8.2  报价响应文件

1）报价一览表（附件三）；

2）报价明细表（附件四）；

8.3  资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件加盖公章；

2) 授权委托书复印件（附件二），供应商授权代表须提供身份证复印件加盖公章；

3）近两年（2019年、2020年）经审计财务状况报告复印件加盖公章（附件十的格式2）及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（附件十的格式3）；如供应商成立不足两年供应商需提供自成立至今的；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章（附件十的格式4）；

5)近三年（2018年10月1日至今）无不良信誉证明（复印件加盖公章）。

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经查询，在本项目开标日前，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。如投标单位成立不足三年供应商需提供自成立至今的。

6)供应商认为需要提交的其他文件。

注：供应商对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效投标处理。采购人或磋商小组在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明文件的原件。

8.4  技术文件

- 1）业务需求分析；

- 2）使用的技术标准；

- 3）技术解决方案；

- 4）项目实施计划及进度流程；

- 5）项目团队构成及人员安排，包括但不限于项目团队构成情况、项目经理

- 简历表、项目技术人员简历表及相关资格证明文件等；

- 6）技术偏离表（详见附件五）；

- 7）技术支持及售后服务方案；

- 8）培训方案；

- 9）技术文档；

- 10）投标人认为需要提供的其他技术文件。

8.5  商务文件

1) 商务偏离表（详见附件六）；

2) 优惠条款

3）供应商为小型、微型企业，价格需扣除的，须提供：《小微企业声明函》（附件的格式5）复印件（加盖公章）（如果有）；

4）供应商为监狱企业，价格需扣除的，须提供：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）（如果有）；

5）残疾人福利性单位声明函（若有）(附件的格式6)；

6）节能或环保产品证明（复印件加盖公章）（如果有）；

7）投标人认为需要加以说明的其他内容。

9.磋商报价

9.1 本次竞争性磋商采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。再次报价不得超过公开报价价格，否则做废标处理。

9.2 报价含软件开发、供应、安装调试、数据迁移费用、开发费用、缺陷处理，验收、培训、售后服务、检验及因购买软件和服务所需缴纳等的所有税、费。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。供应商应充分考虑采购条件，不得在成交后无故增加任何费用。

9.3供应商报价应按要求填写报价一览表。供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

9.4最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.5供应商应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使采购人有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

9.6供应商在响应文件中报出产品的生产日期、使用年限或失效期及其产品使用年限或失效期的有效证明材料；

9.7响应文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

10.响应文件装订与编写

10.1供应商必须将响应文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”，响应文件编写连续页码。

10.2供应商应准备一份正本和四份副本响应文件以及单独密封的报价一览表一份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

10.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 响应文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十一）：

1) 项目编号、项目名称。

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真。

12.2 为方便公开唱价，请供应商将一份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

12.3每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于（竞争性磋商文件规定报价截止时间)之前不准启封”字样。

12.4 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13. 报价有效期

13.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

13.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 四、响应文件递交

14. 响应文件递交时间和地点

14.1 供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。（具体时间和地点详见供应商须知前附表）

14.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

15. 响应文件签收

15.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

15.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

15.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

16. 响应文件修改与撤回

16.1 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

16.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

16.4 报价有效期内不得撤回响应文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记录在案，供应商今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价、磋商、评审

17. 公开报价

17.1 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点举行公开报价仪式。公开报价仪式由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

17.2 公开报价仪式时，由供应商授权代表检查响应文件的密封情况，并经供应商签字确认。

17.3 工作人员当众拆启响应文件，唱价员宣读供应商名称、总报价等报价一览表的相关内容，记录员将唱标内容逐项记录。

18. 组建磋商小组

将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选供应商。

19. 评审原则

19.1 客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

19.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

19.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

19.4 保密性原则：磋商在严格保密的情况下进行，磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。

19.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

20. 评审办法

20.1本项目采用综合评分法，该方法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组成员按照磋商文件规定的评分标准对供应商的响应文件进行逐项评审打分并汇总，按汇总评审得分高低进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评分标准如下：

| 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 10分 | 满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分，其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。（小数点后保留2位） |
| 服务方案 | 10分 | - 项目分析：根据供应商对本项目内容的理解、重点、难点进行综合分析并提出应对措施，在综合分析和应对措施的全面性、细致性、科学性、条理性、可行性方面进行评价，满分得10分；有缺项、漏项，内容表述不清，内容不完善的每有一处扣2分，扣完为止。缺项不得分。 |
|  | 12分 | - 整体工作方案：根据供应商提供的工作流程方案、时间安排、工作计划、详细的可行性服务方案、完整的项目组织管理措施及服务保障措施等综合评审，对措施的全面性、细致性、科学性、条理性、可行性方面进行评价，满分得12分，有缺项、漏项，内容表述不清，方案不完善的每有一处扣2分，扣完为止。缺项不得分。 |
|  | 30分 | - 软件设计方案：根据供应商提供的软件设计方案，包括业务现状分析、业务需求分析、软件架构、软件功能和性能、系统对接方案、测试方案等综合评审，每个部分5分，满分30分；以上每个部分细化量化打分如下： - 方案完善、内容全面、切合项目实际需求得5分； - 提供的方案清晰，分析得当得3分； - 提供的方案粗略、内容分析不清晰不合理得1分； - 未提供软件设计方案的，得0分。 |
|  | 6分 | - 培训服务方案：根据供应商提供详细的培训计划、培训方式、培训人员等综合评审，满分得6分，有缺项、漏项，内容表述不清，方案不完善的每有一处扣2分，扣完为止。缺项不得分。 |
| 组织协调方案 | 9分 | 针对不同的情况有相关的工作预案，能及时、有效、稳妥的协调处理采购人在使用软件过程中遇到的问题，得9分；工作预案得当，较为及时、有效、稳妥的协调处理采购人在使用软件过程中遇到的问题的得6分；工作预案不全面、不合理、可行性欠佳得3分；缺项不得分。 |
| 售后服务 | 14分 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括服务人员的配备、应急服务、响应程度、日常管理规范、日常维护服务、解决问题的能力、系统升级等）进行综合评价，满分14分；每出现一项弱势项减2分，减完为止；缺项不得分 |
| 企业实力 | 3分 | ## 供应商具有质量管理体系认证、信息安全管理体系认证、信息技术服务认证的，每提供一项得1分，满分3分； 注：以上证明资料需提供证书复印件加盖供应商公章，未提供不得分。 |
| 企业业绩 | 6分 | 供应商近三年（自2018年10月1日至今，以合同签订日期为准）承担的类似软件项目，每提供1个得2分，最高得6分。 注：供应商需提供合同复印件加盖供应商公章，否则不得分。 |

说明：1、计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

- 各投标人的计分方法：汇总所有评标小组成员对各投标人的有效记分的算术平均值为该投标人的综合得分。

20.3磋商办法说明：支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	供应商所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4)在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、小微企业

1) 供应商如属小微企业，产品价格需扣除的，须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定需提供《小微企业声明函》，否则评审时不予承认；

2)供应商所投产品中全部为小微企业产品，给予6%的价格扣除；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

4)如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予承认；

5)小型、微型企业提供中型及以上企业制造的货物的，视同为中型及以上企业；

6)给予小型和微型企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

4、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。20.4无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若成交，则无效。采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

21. 初步评审

21.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

1）实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在开标后修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

A.资格证明文件不齐全或无效的；

B.未按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

C.不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

D.报价有效期不足的；

E.报价明显低于成本报价；

F.任何通过简单拷贝磋商文件的技术规格要求，或在填写技术规格偏离表时，未对应磋商文件技术要求逐项填写，未用具体数字或文字来表述，而仅填写“偏离”、“不偏离”或“满足”、“不满足”的；

G.响应文件中的商务条款、货物配置、技术参数（或使用功能）明显不符合磋商文件要求。

H.未响应磋商文件规定的实质性要求（含★项）的；

I.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

22. 磋商

初审结束后，针对通过初步审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。同时根据针对评审过程中不明确的问题要求供应商进行澄清、答疑，并要求供应商在规定时间进行再次报价。

22.1响应文件的澄清

1）磋商小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

2）如磋商小组一致认为某个供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，磋商小组有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，经磋商小组取得一致意见后，可拒绝该报价。

22.2 磋商小组成员集中与单一供应商磋商后，按照竞争性磋商文件规定的报价方式及次数要求供应商在规定的时间内进行再次报价。

23. 综合评审

23.1根据初审和磋商情况，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评分标准和方法作进一步的比较和评价。

23.2 磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 服务方案；

3) 售后服务方案；

4) 技术及商务有无偏离；

5) 供应商资信情况和履约能力；

6) 优惠条件；

7) 其他。

23.3 无论在评审过程中或其他任何时候发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购人有权依法追究供应商的法律责任。

1)提供虚假材料谋取中标的；

2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3)恶意串通报价的；

4)其他任何有企图影响成交结果公正性的活动。

24.确定成交供应商

磋商小组推荐综合排序第一的供应商为第一成交候选供应商，排序第二的供应商为第二成交候选供应商，并提出评审书面报告和推荐成交意见报采购人审批确认。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价：

1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3) 供应商的报价均超过了采购预算；
4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

27. 成交通知

27.1 成交结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学齐鲁医院（青岛）同时发布。不再以书面方式通知未成交供应商。采购代理机构对未成交的供应商不作未成交原因的解释。

27.2 在报价有效期内，采购人、采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

27.3成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃本项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.1 成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

28.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

29. 保密和披露

29.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。

29.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

29.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 八、代理服务费

30.代理服务费：详见供应商须知前附表。

## 九、解释权

31. 本竞争性磋商文件的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。竞争性磋商文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

第三部分  项目要求

| 运行要求：确保体检中心线上、线下业务能够正常稳定运行，体检数据永久保存。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检前 | 微信预约 | 分区管理体检中心，实现不同的人员在不同的区域体检，如VIP区、男士区、女士区等。 在微信端实现根据不同的区域设置预约人数。预约完成后通知用户在哪个区域体检。 |
|  |  | 个人预约 能通过微信端预约体检时间，选择套餐，缴费等操作，完成个人预约。 |
|  |  | 团检预约 团体用户信息可批量导入到系统，可设置团检的预约时间，团检人员通过微信端的团检入口，预约团检时间。 |
|  |  | 团检加项 团队人员通过导医前台加项，实现超额部分费用通过缴费终端、手机微信等直接缴费。 |
|  |  | 预约缴费方式 1.个人预约支持固定套餐加自选项目，并可以在微信端完成缴费； 2.团体客户自选项目可以直接在手机上预选及缴费。 |
|  |  | 预约改期模式 1.个人体检客户，只要用户未做检查，可以无限制改期； 2.团检客户微信预约体检时间后，可在相应时间段内进行N次更改（N《3）。 3.通过系统配置，在预约时间前几小时不能改期。 |
| 检前 | 检前功能 | 绿色通道 支持绿色通道，预约到当天的人数不计入当天的预约人数里。 |
|  |  | 二维码到检 扫描到检二维码，可以做到检操作。 |
|  |  | 检前提醒时间个性化定制 系统可以设置多个检前提醒时间，满足不同的用户的提醒习惯。 |
|  |  | 加项设置 系统可以设置某一些类型的项目为加项项目，可以在微信端做加项操作。 |
|  |  | 套餐减项 可对套餐内的项目进行减项操作。 |
|  |  | 微信端改项 未开始体检并且未收费，可以修改已选的体检项目，收费后需退款后，才能再次改体检项目。 |
|  |  | 取消预约 微信可以取消已预约的订单。 |
|  |  | 亲属预约 团检订单，支持帮亲属预约的功能，亲属只能选择单位开放给亲属的套餐，享受单位折扣。个检订单，可建立家属信息，直接帮家属预约。 |
|  |  | 体检报到 1.获取手机定位权限，根据手机定位功能，判断体检人在体检中心附近时，可进行体检报道。 2.点击预约到检二维码进行扫码报到 |
|  |  | 预约人数资源共享 单位名额与个人名额可在配置条件下相互转换，如设定单位预约有效期时间，超过有效期时间未到预约时间的未预约单位名额可开放给个人。 未在单位规定时间内预约的员工，可以改期为个人体检，体检中心无需重新给单位分配名额。 |
|  |  | 医院简介 可以在微信端显示医院简介、科室简介等信息，支持图片、视频展示、根据医院要求设计。 |
|  |  | 体检指南 预约成功后，支持体检项目注意事项推送。 |
|  |  | 导航 可以在微信端显示医院地址，并且导航到医院。 |
|  |  | 订单管理 微信端可查询所有通过微信预约的订单，报告状态包括：退款，已撤单，未支付，已支付，已体检，完成体检等等 |
|  |  | 全部订单 全部订单的查询和筛选及导出等，通过订单号等进行快速查询订单。对订单可以进行各种功能操作，加项，减项，支付，取消订单等等。 |
|  |  | 退费方式可多种选择 1.不允许线上退费，需要来体检中心退费。（设置限制条件） 2.直接退费，在微信端直接退费。 3退费申请，用户发起退费申请，医护人员同意后才能退。 |
|  | 订单中心 | 用户注册 有独立的用户体系，支持身份证、港澳（台湾）居民来往内地通行证、护照、军官证等证件。能够自动归档用户信息，体检用户终生一号制。 |
|  |  | 资料修改 个人资料可以在微信端修改。 |
|  |  | 预约记录 微信端可以查询用户的所有预约记录。 |
|  |  | 体检人管理 可新增，编辑，删除体检人，体检人绑定人员关系，比如同事，朋友，亲人，父亲，母亲等等。 |
|  |  | 意见反馈方式（多种选择） 1.取消意见反馈功能。2.用户只能提意见。3.意见反馈交互，用户提的意见，医护人员在后台可以回复，并且用户可以在微信端查看回复的消息。 |
|  |  | 用户管理 可以查询及管理所有用户信息。 |
|  |  | 项目管理 后台可以管理所有的体检项目，对体检项目可以增删改查。具有项目发布功能，可区分线上项目和线下项目。 |
|  |  | 套餐管理 后台可以管理所有的体检套餐，对套餐可以增删改查。具有套餐发布功能，可区分线上套餐和线下套餐。 |
|  | 用户中心 基础功能 | 报告查询PDF下载 微信端可以查询个人体检报告，包括图片，下载PDF体检报告。（PDF报告需有免责水印，结果只供个人查阅，如需作为证明类别使用，需到我单位打印并盖章） 还可以通过身份证，手机号，验证码查询他人报告。 |
|  |  | 团体预约时间发布后提醒 团体预约时间发布后，生成一个单位预约二维码，并发送给单位负责人。 |
|  |  | 团检信息批量导入 团检预约信息可以通过Excel，批量导入到系统。 团检项目修改可批量删除某个项目。 |
|  |  | 预约管理 可以查询并管理所有预约的人员信息，同时可以增加新的预约。 |
|  |  | 预约详情 查看所有的预约详情记录，对订单可以进行加项处理，加项会在微信端体现，用户可以直接支付。 |
|  |  | 时段管理 设置每日预约的时间段，及每个时间段的预约数量。 |
|  |  | 预约限制管理 设置每日及每个时间段可预约的企业。 |
|  |  | 单位用户类型 可添加单位用户类型，区分重点单位和普通单位。 |
|  | 后台功能 | 瓶颈项目上限设置 可添加瓶颈项目上限管理逻辑，在日历里可以最多显示4个瓶颈项目余量。 |
|  |  | 1+X套餐（固定套餐+自选项目） 需设置多套1+X问卷，可以使用内置1+X问卷，也可以根据医院自身要求定制开发1+X问卷。 |
|  |  | 多种问卷 需设置多种问卷：流行性传染病问卷（新冠），检中问卷，用户评价问卷等等。 |
|  |  | 是否允许加减项 设置项目是否允许微信端加项，如果设置否，则加减项页面不显示。 |
|  |  | 消息推送 预约信息支持微信公众号多种消息推送1.预约完成（推送用户和推送医院管理者），2.预约改期，3.新增预约，4.预约取消等等。 |
|  |  | 体检轨迹 可质控管理并记录体检者的所有体检轨迹，知道他在哪个科室检查。从登记到出报告，所有的操作都需要记录，生成完成的轨迹报告，可以有迹查询。 |
|  |  | 项目互斥功能 不允许同时选择两个项目。比如选择了生化32项，就不允许选择生化16项。 |
|  |  | 项目依赖功能 选择了A项目，必须选择B项目，比如做了HPV，必须选择妇科检查。 |
|  |  | 结果特殊字符提示 男性结果出现子宫，则不允许保持，男性结果出现乳房，给予提示，由操作老师来确认是否需要保存。 对一些敏感字眼给予提示，不允许保存 |
|  |  | 消息分预警报错 异常结果窗口弹跳提醒，比如超期未收到接口数据，可以预警。 |
|  |  | 用户操作日志 记录了操作人员的所有按钮的操作日志，出现问题可以还原用户的操作过程。 |
|  |  | 结节管理 有结节的人员，系统会自动提取出来，在管理页面管理人员的结节数据，包括结节形态，结节大小，结节随访管理等等。历次的结节数据都会在此页面展示。 |
|  |  | 采样管理 第一种是选中采样确认好的样品集合，勾选需要采样数据集合进行批量采样交接。 第二种采样医生来确认自己采样的批次，交接人员可以交接多次，根据批次来确认需要交接哪些样品。 |
|  |  | 系统参数 对系统中的某些信息项或功能的启用与否的设置。 |
|  |  | 密码设置 医生可以自由修改登录密码。 |
|  |  | 字典词库功能 包含套餐类型，分组类型，体检类型，样本类型等等，都在字典内维护。 |
| 检中 | 系统设置 | 权限设置 实现对不同人员登录系统后的操作功能的限制。在体检权限设置中，可对工作人员资料维护、体检权限设置、人员类别权限、折扣权限、菜单权限维护以及个人照片与签名。 |
|  |  | 系统消息 系统有统一入口，可以查看返回提醒，危急值提醒和折扣审核提醒。 |
|  |  | 体检状态命名个性化 登记完成的人员定义其状态为【登记】，体检进行中的状态显示为【体检开始】，体检结束院方确认后的状态显示为【体检结束】。 |
|  |  | 主题设置 可以根据不同人员的需求，设置不同的字体，设置不同的主题（比如VIP报告个性化定制） |
|  |  | 个性化首页显示 可以根据不同的角色显示所关心的数据。比如主任想关心体检中心运营情况，医生关心自己检查的人数等等，可以通过不同的图形或者图表展示出来。 |
|  |  | 数据维护 对系统的数据安全、基本编码维护设置（如：科室、项目、套餐、建议、常见结果）。 |
|  |  | 专家词库 实现医生用词的统一及规范；需内置词条5000条以上，并且提供定期词条更新服务。同时软件内置疾病科普说明至少5000条，对疾病用通俗易懂语言进行解释，生成带科普的体检报告，辅助体检者读懂体检报告。 |
|  |  | 疾病分类 疾病报表统计中，能够根据疾病的类别来进行统计分析。同等疾病：主要指在系统中属于同一个疾病，但是描述又不一样。例如：乳腺增生、增生乳腺等都属于同等疾病！ |
|  | 系统设置 | 套餐管理 需支持多种套餐类型：健康体检、入职体检、公务员体检等，支持设置套餐适宜年龄、婚姻。支持套餐价格随项目变动：项目价格上调，套餐价格自动上调，无需再手动修改，自定义微信端显示规则：需为每个套餐设置独立的提示语、购买说明等信息，如选定带妇科检查的套餐，会提示确认已婚后方能选择。设置套餐各类提醒及运营标签。套餐有属性，可以控制微信端显示此套餐或者隐藏此套餐。 |
|  |  | 套餐折扣锁定 可以对套餐的某个项目进行折扣锁定。锁定后此项目不参与整体打折，用户对某个项目进行成本控制。 |
|  |  | 套餐具有等级属性 对套餐设置vip等级后，选择该套餐的体检人自动成为该等级的vip体检人。 |
|  |  | 多等级VIP 支持自定义客户等级。可按照需求设置多个等级的VIP。如VIP和SVIP两个等级。 |
|  |  | 黑名单 体检过程中可以随时记录此类人员信息，记录以后此人自带特殊人员属性，其他科室都能看到此人的提示信息。 |
|  | 后台 | 档案号 体检者在体检中心登记时自动生成体检编号，多次体检终生“一号制”,有利于体检档案的建立与管理，方便分析对比历年历次体检结果。 |
|  | 基本信息 | 读身份证 系统支持二代身份证的读阅和身份证信息自动采集功能。 |
|  |  | 登记信息 可通过读取身份证、读取网络预约信息、手工登记、门诊卡号，医保卡等多种方式获取人员信息、可自动读取身份证头像或现场采集头像，自动打印体检指引单（指引单上有条码，照片等信息）及条码。可满足单个人登记，也能满足单位批量导入，预登记，正式登记。 |
|  | 基本功能 | 打印单据 通过前台体检登记，打印体检指引单和条码；单位体检完毕后统一结算，个人的项目可以单独结算收费。 |
|  |  | 体检类型可关联导引单 可将体检类型与导引单样式关联，关联后该体检类型的体检人打印导引单时以该设置为准。 |
|  |  | 错误提示 登记时可自动识别男女项目，不一致时需要提示：婚否功能自动区分未婚、已婚项目；具有组合项目互斥功能和依赖功能。互斥项目不展示在可选项目列表内，防止护士误错误。 |
|  |  | 单位批量导入信息 能支持关联字段的名单导入，要有直接标明错误的纠错信息，尤其是身份证错误信息；支持自动分组和分组校检；灵活的单位套餐复制功能；通知单、指引单、条码、磁卡的统一批量打印和制作；支持单位人员的禁检和恢复；所有操作严格记录责任人。 |
|  |  | 单位套餐推荐包 设置好推荐包后，可以在登记单位人员的时候自动跳出推荐包页面，添加推荐包。在体检端和微信端都支持。 |
|  |  | 拍照 要求在开单登记处可进行拍照处理，指引单上能够显示个人照片。有弃拍、补拍、拍照的功能，并记录在系统中。 |
|  | 登记管理 | 采样确认 对采集的检验项目标本（如血液等）进行登记管理。 |
|  |  | 到检管理 体检人员到达体检中心后，确认到检和导引回收功能，导引单可以拍照记录，实现电子化。 |

|  | 检中功能 | 多屏展示数据 医生操作的信息，可以通过第二个屏幕向用户展示用户检查数据，用户可以确认自己检查的项目和金额。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 单位替检管理 支持单位订单替检功能，可以将替检名额让给别人，系统会记录谁替检了谁，后续可以有相关报表体现。 |
|  |  | 知识库 要有完善的检查结果知识库模板，医生只需勾选阳性结果后即可自动产生诊断和建议，并生成随访； |
|  |  | 危急值通知 项目设置为危急值，可以用消息的方式通知其他检查医生。 |
|  |  | 数据跟踪 实现科室之间检查结果的实时对比参考、个人历次体检的对比，要求特殊病例需要查看图像审核、追踪随访管理。 既往史可在各个检查界面显示，例如内科检查界面可以直接看到既往史结果 未检项目自动生成新的回执单给客户 |
|  |  | 检中加项 在科室检查过程，医生检查出某些疾病，需要通过其他项目进一步检查，可以在科室老师录入页面直接进行加项后去缴费。 |
|  |  | 小结 系统自动判断项目结果是否异常，异常结果自动加入小结中。 |
|  |  | 体检人数统计 科室老师可以在此页面可以统计，还需要检查多少人，已经检查多少人，查看相关统计可以统计医生今天的工作量。 |
|  |  | 历史对比 科室老师可以看到历史对比，可以更好的给检查者填写结果。 历史结果一键查看，不需重新登录体检信息查看 |
|  |  | 协同会诊 医生在检查时，如发现体检者有异常情况，可以设置诊断提醒，如在内科检查时医生发现有问题，但不能确诊，可以设置提醒信息，提醒其它科室在检查时着重注意事项。 |
|  |  | 自动生成重大阳性/危急值 可对体检项目的数值和关键词自动识别，满足条件的会生成危急值重大阳性。 |
|  |  | 预总检 在总检医生总检体检人员前，需要有体检中心的人员做确认，此用户的全部项目是否都完成，是否有需要拒检延检的项目。 |
|  |  | 总检分级 在各个科室结果全部录入或产生之后，会有医护对检查数据进行数据审核，审核完的人员方可总检。总检医生对体检人员进行初检。初检完成后需要有审核医生对总检报告审核，审核通过后方可发放报告。 |
|  | 总检 | 总检分配 医护可对体检者自动分配总检医师，可以自动总检。 |
|  |  | 总检管理 能够自动产生综述和建议，或手动调整（增、删、改），同时可以方便地查询历次的体检结果，可以进行必要的对比分析，具有完备的总检撤销和重做功能，在总检未撤销前，各科室不能随意修改体检结果。 |
|  |  | 总检自动诊断 对体检中的异常指标以显著的标示予以提示，系统自动产生综合诊断和防治意见；总检建议能够对结论词自动从重到轻自动排序，一些该合并的解释的疾病能够自动合并。总检医生也可以自动合并诊断。诊断排序可以根据科室顺序排序，也可以根据诊断的严重程序排序。 |
|  |  | 总检管理 可按总检医生数量平均分配，支持按体检报告分值（可根据医院自身情况配置）来权衡报告难易程度已经自动分配总检报告。 |
|  |  | 总检审核 要求总检完成后能够在电脑上进行总审，并能对该份报告退回到总检，并可以书写退回原因等操作。可查询总检退回的次数和原因。 可批量分配总检审核医生。 |
|  |  | 历次结果横向对比 医生诊台，科室医生能方便快捷的调出体检者历次体检的结果，可与本次体检的结果进行比对，协助体检医生书写体检总结。 |
|  |  | 批量总检处理 实现批量的总检生成，在录入人员体检结果无误的情况下，可以一次进行多个总检的生成或取消重新总检。 |
|  |  | 返回体检 如果在总检过程中，发现填写的体检数据有误，可以返回体检，可以填写返回原因并选择接收人，系统会发消息给接受人，需要重新检查数据。 |
|  |  | 返回审核 在报告已经发放时，核对报告有问题，可以返回总检审核，可以填写返回原因并选择接收人，系统会发消息给接受人，需要重新检查数据。 |
|  |  | 返回总检 在报告总检审核时，发现报告有问题，可以返回总检，可以填写返回原因并选择接收人，系统会发消息给接受人，需要重新检查数据。 |
|  | 报告 | 诊断添加规则 可以设置添加诊断的位置，添加到顶部、添加到底部、添加到选中上面、添加到选中上面。 |
|  |  | 总检页面编辑区域支持自由拖动 编辑区域支持自由放大缩小，方便总检老师编辑。 |
|  |  | 个人报告 要求总审完毕后，可以打印体检者的体检报告；能够实现批量通知报告领取、批量打印、批量发电子邮件；能够在网络查看报告。个人报告展示上次体检对比。 |
|  |  | 报告样式多样化 根据不同的体检类型（学生体检、招工体检、征兵体检、干部体检、健康体检等）自动生成不同的报告样式。 |
|  |  | 团体报告 单位人员完成体检后，需要出具团体报告，报告男女人数比例，男性前十种疾病，女性前十种疾病分布，常见的三高人数统计等等。可根据医院要求定制化。 |
|  |  | 远程报告解读 提供健康检查报告远程解读功能 |
|  |  | 报告柜管理 报告柜管理功能，对每份报告的存放位置做记录，以便取报告时，可以查询出报告的所在位置，节省医院人员的时间提高效率。方便工作人员管理报告和快速拿取 |
|  |  | 收费管理 要支持扩展多种收费、退费方式，方便实现收费、退费功能并可方便维护；支持整体、单项打折；团检人员可依据当前信息直接加项目并可按照个人自费补差价，不影响团检项目的费用结算。具有完善的发票管理功能，且适应性强；退项、退费、增项、增费严格又灵活，能跟踪到责任人，杜绝团体结算漏洞，并具有完善的管理方式；团体结算适应性强，支持中途结算、预结算，结算后禁检等等操作。 可按照医院要求，与医院现用财务、收费等模块对接。 |
|  |  | 团体收费方式多样化 满足不同的单位不同的收费方式： 按照单位套餐收费，单位人员是否检查都需要收费。 按照单位人员做了多少项目收多少钱的方式。 按照定额收。 单位套餐定额，将套餐总金额作为定额金额。加项和减项获取差额。 |
|  |  | 消费卡 提供批量制做消费卡功能，消费卡可以当作一种支付支付方式抵扣体检费用。系统会拉出消费卡明细报表。 |
|  |  | 发票管理 每个收费员领取的发票的号码会进行登记，在收费时,系统会自动显示该收费员领取的还未使用的发票号（以顺序自动增加）。收费员使用发票收费的时候，系统自动根据该收费号检索最近的发票号，收费后发票号自动与收据号对应。 |
|  |  | 收费员日结 当各收费员做完一天的工作后，需要向收费处提交收款及相关单据，进行当日结算，此过程称为“收费员日结”。当日未进行日结的收费信息将顺留到第二天等待日结。 |
|  |  | 收费处日结 就是收费处对各个收费员提交的日结进行汇总。在此处，收费处负责人可以查看各个已提交日结与未提交日结收费员的收费情况，并执行收费处日结。当进行收费处日结后，其中包含的所有收费员日结将不允许回退。 |
|  |  | 收费处日结回退 实际上是“收费处日结”的逆过程，也就是对已提交的日结进行取消，回退到日结前的状态。 |
|  | 财务模块及 报表 | 收费处月结 收费处将本月所有的收费处日结进行汇总。（一般1 月/次） |
|  |  | 收费处月结回退 对已提交的月结进行取消，回退到月结前的状态。 |
|  |  | 统计功能 具有：1.财务收费统计功能；2.单位统计；3.疾病发病率统计；4.科室老师工作量等等 |
|  |  | 定制化报表 - 可定制化报表，不要改动程序，使用配置的方式展示报表内容，可以把一些简单的汇总数据显示在报表内，并且可以和数据一起导出。 - 报表可进行多条件筛选，根据需求自定义报表。 - 报表可以根据医院要求随时添加。 报表个性化显示，可以通过图标等形式展示。 |
|  |  | 报表导出功能 内置各种报表都支持导出，导出时也可设置某些字段显示或者不显示。 |
|  | 报表及短信 | 自动发送祝福类短信 生日、节日提醒等自动发送给用户。无需手动操作，系统自动 |
|  |  | 批量发送短信 可批量发送业务类短信，比如报告完成，高血压类病人等短信消息。 |
|  |  | 支持多个短信通道 系统支持阿里云等云平台短信发送，也支持医院短信平台发送短信。 |
|  |  | 第三方接口数据对接 完成与LIS和PACS对接，可以通过专门的LIS和PACS接口程序提取结果数据 |
|  |  | 自动接收接口数据 LIS，PACS，B超，心电图等有网络数据库的接口数据自动收集 |
|  |  | 小仪器设备接口 可以同未连接到医院各系统的仪器单独做接口传输数据，如心电图机、骨密度等，可以上传检查结果图片及检查报告。 |
|  |  | 公告 可发布系统通知，通知到全体护士和医生 |
|  |  | 儿童体检可以生成生长曲线图 儿童体检模式下可以根据儿童的身高体重数据，生成生长曲线图。 |
|  | 检后随访 | 随访计划管理 如果体检人有体检项被标记为危急值或者重大阳性，系统将自动创建随访计划数据并自动分配给随访专员。可以手动创建随访计划，并分配随访人 |
|  |  | 我的随访任务 医生被分配到随访任务，可在我的随访任务出现分配给该医生的任务。在我的随访任务页面，可以查看我的任务以及点击“随访”按钮，完成随访记录的操作。除了可以查看体检人过往的体检结论和检验结果，还可以在此页面记录随访时间、随访内容等信息。 |
|  |  | 自动生成下次随访 需要下次随访的人员，系统会自动建立随访任务。 |
|  | 辅助功能 | 自动生成随访 系统内置危急值规则，体检检查数据生成时，自动跟进规则生成随访。无需人工筛选数据随访。 |
|  |  | 随访合并 数据同步过来时，系统会智能判断，相同人员的随访数据系统会自动合并为一条随访数据，让老师在一次电话完成所有随访。 |
|  |  | 智能分配随访医生 危急值绑定了科室，在分配随访老师时会优先分配同科室的老师随访 |
|  | 辅助功能 | 随访自动分配 系统内置规则，自动分配随访老师时可以根据随访老师的任务量平均分配给。随访老师 |
|  |  | Vip用户自动创建随访计划 Vip用户体检完成后自动创建随访计划。此功能可单独配置。 |
|  |  | 结节结果管理 有结节数据的会被系统自动加入结节管理，可以对体检人的结节结果进行持续跟踪。 |
|  |  | 体检数据自动导入 和体检系统对接完成后，系统自动定时定点同步数据到随访系统，做到自动同步数据。 |
|  | 呼叫中心系统 | 功能实现：用于客户回访、电话咨询等工作 |
|  |  | 自动拨号 系统内置拨号模块，可点击按钮拨号。 |
|  |  | 自动录音 电话拨出后自动开始录音，记录随访内容。 |
|  | 质控 | 个人体检完成后3天未出报告的进入提醒名单界面，7天未出报告的进入红色预警名单。集体体检完成7天未出报告的，进入提醒名单，15天未出报告的进入红色预警名单。 当天化验结果设定预警值，比如甘油三脂大于11.3的，自动在相应界面闪屏提醒。 需要二次随访登记的，标记好再次登记时间后，形成新的随访名单。 |
|  | 黑名单功能 | 多次爽约加入黑名单，无法线上预约。爽约规则按照医院要求定制。 |
|  | 智能导诊功能 | （此次可暂不启用该功能，但要求预留功能端口） |
|  | 系统接口 | 须提供与集成平台、院内系统（HIS、LIS、PACS、心电等）、第三方预约平台等所有需要的系统对接，支持视图和webservice接口方式。 |
| 软件安全要求 |  | 软件需通过专业机构的软件评测和软件安全风险测评 |
| 售后服务 |  | 免费培训科室人员，现场培训≥2次 免费质保期3年，软件终身免费升级 提供7*24小时技术支持服务。出现问题半小时内响应，4小时内解决问题。 |
| 交付要求 |  | 签订合同后2个月内完成。 |

第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，采购人和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

采购合同

（仅供参考，以院方提供为准）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标形式在国内以竞争性磋商的方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

- 四、付款方式：项目实施完成运行满1个月后，甲方支付项目费用的70%，验收合格后，甲方支付项目费用的20%；余款作为质量保证金，无质量问题，质保期结束时付余款。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：

- 六、履约保证金

- 本项目无履约保证金。

- 七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

- 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分		 响应文件格式

- 附件一：

## 报  价  函

山东省鲁成招标有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为                  的               的报价活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供服务。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按竞争性磋商文件规定交纳成交服务费，遵守贵机构有关竞争性磋商文件的各项规定。

我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为    日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                      年   月   日

- 附件二：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

- 附件三：

## 报价一览表

（须单独密封，用于公开唱标）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 总报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 |  |
| 质保期 |  |
| 供应商对磋商文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

说明：本报价内容一览表除与响应文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

- 附件四：

- 报价明细表

项目名称 :

| 序号 | 名称 | 简要描述 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年月日

附件五：

技术偏离表

货物名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”中的技术参数及要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴竞争性磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

2、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定虚假投标，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件六:

商务偏离表

货物名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写磋商文件已列明并要求供应商响应的如付款方式、交货期、质保期、售后服务等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请供应商在填写偏离表时，对应磋商文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若供应商自行承诺的售后服务与此表不一致的，则磋商小组会有权作出不利于供应商的认定。

3、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定为虚假投标。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件七：服务承诺及其它优惠条件

- （格式自定）

- 附件八：总报价外长期供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

- 附件九：维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

- 附件十：证明文件格式

- 格式1   近三年（2018年10月1日至今）无不良信誉证明

## 格式1  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有不良信誉的声明

：

我公司在参加本次政府采购活动前3年内未列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接受处罚。

供应商名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 格式2  近两年（2018年、2019年）财务状况报告

- （附财务报表（含资产负债表、利润表的复印件）或其基本开户银行出具的资信证明）

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、近三个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、近三个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 格式5  小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

# 格式6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十一：封面格式：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： 传真： |
| --- | --- |

报价一览表/电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）：

封口格式：

…………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………