山东大学齐鲁医院(青岛)

二期项目通信运营商战略合作遴选项目

竞争性磋商文件

采购编号：0676-226009ZB0180107

采购内容：二期项目通信运营商战略合作遴选

采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛）

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

时    间：二〇二二年九月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

一、说明	8

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件编制	9

四、响应文件递交	13

五、公开报价、磋商、评审	14

六、合同签订	23

七、保密和披露	23

八、代理服务费	24

九、质疑	24

第三部分  项目要求	25

第四部分 授予合同	28

一、签订合同	28

二、合同格式（仅供参考）	28

第五部分 响应文件格式		42

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目通信运营商战略合作遴选项目的潜在供应商应在山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十路10567号成城大厦A座）获取采购文件，并于2022年10月14日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0676-226009ZB0180107

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目通信运营商战略合作遴选项目

采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价

采购需求：本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目通信运营商战略合作遴选项目，具体采购要求详见磋商文件第三部分。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至所有服务完成为止。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商文件；

3.本项目的特定资格要求：本项目无特定资格要求；

4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；

5.在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录，具有良好信誉和制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录；

6.近三年内参与的政府采购项目中以及日常经营活动中无重大违法记录；

7.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生重大违约事件。

## 三、获取采购文件

时间：2022年9月30日至2022年10月11日，每天上午9:00至11:30，下午13:30　至16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内将项目信息发送至招标代理邮箱（lczb08@126.com），邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、标书费汇款底单（备注：招标八部）。缴纳磋商文件工本费账户信息：开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136。

本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/份，磋商文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2022年10月14日14点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三

## 五、开启

时间：2022年10月14日14点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无。

## 八、联系方式

## 1.采购人信息

名    称：　山东大学齐鲁医院（青岛）

地    址：青岛市市北区合肥路758号

联系方式：　0532-66850507、66850508

## 2.采购代理机构信息

名    称：　山东省鲁成招标有限公司

地　　址：　济南市经十东路10567号成城大厦

联系方式：　0531-83191865、0531-83191895

## 3.项目联系方式

项目联系人：李文华、栾新宇

电　　 话：　0531-83191865、0531-83191895

- 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：山东大学齐鲁医院（青岛） 地 址：青岛市市北区合肥路758号 联系方式：0532-66850507、66850508 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：李文华、栾新宇 联系方式：0531-83191865、0531-83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 采购编号 | 项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）二期项目通信运营商战略合作遴选项目 采购编号：0676-226009ZB0180107 |
| 4 | 磋商范围 | 本项目为二期项目通信运营商战略合作遴选项目。 具体要求详见磋商文件第三部分项目要求。 |
| 5 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商文件； 3.本项目的特定资格要求：本项目无特定资格要求； 4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业； 5.在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录，具有良好信誉和制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录； 6.近三年内参与的政府采购项目中以及日常经营活动中无重大违法记录； 7.内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生重大违约事件。 |
| 6 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 7 | 响应文件 | 响应文件5份，正本1份，副本4份；电子文档（U盘）响应文件一份，采用PDF中文版，与纸质响应文件一致。 （响应文件应采用胶装方式装订，宜双面打印，否则采购代理机构不承担由此引发的响应文件部分内容被替换或遗失等责任） |
| 8 | 报价一览表 | 1. 供应商应将“报价一览表”单独密封，并标明“报价一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 报价一览表应由供应商法定代表人或授权代理人签字和加盖供应商公章，如无法定代表人或授权代理人签字和供应商公章将被判为无效报价。 |
| 9 | 密封和标记 | 1. 供应商的响应文件和报价一览表必须密封，封口处加盖供应商单位公章。封皮上写明供应商的名称。 2. 未按要求密封的响应文件和报价一览表不予接收。 |
| 10 | 报价有效期 | 90日历日 |
| 11 | 响应文件递交时间 | 2022年10月14日13：30至14：00（超时不收） |
| 12 | 响应文件递交的 截止时间 | 2022年10月14日14：00时整(北京时间) |
| 13 | 递交响应文件地点 | 青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三 |
| 14 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 15 | 磋商费用 | 1. 成交服务费：（领取成交通知书前缴纳） 成交供应商参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“服务类”收费标准下浮40%向采购代理机构交纳。 注：代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。本合作项目期限为六年，代理服务费收费18000元。 2.成交服务费缴纳方式：电汇 （电汇时需备注：青岛齐鲁医院--招标八部） 3.成交服务费缴纳信息： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） |

- 一、说明

1. 采购人

系指山东大学齐鲁医院（青岛）

2.采购代理机构

系指山东省鲁成招标有限公司

3. 合格供应商

3.1符合竞争性磋商公告“6.供应商资格要求”的各项规定；

3.2具有本项目服务供应或实施能力；

3.3遵守有关的国家法律、法规和条例及本文件等规定的条件：

3.4法律、法规规定的其他条件。

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件构成

本竞争性磋商文件共分五部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目要求

第四部分  授予合同

第五部分  响应文件格式

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 任何已报名并向采购代理机构领取了竞争性磋商文件的供应商，均可要求对竞争性磋商文件进行澄清，澄清要求按“供应商须知前附表”规定时间内通知采购代理机构，供应商在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构将对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予回执确认，逾期不确认视为认同；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件编制

7.语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括报表中的说明，应使用中文简体字。

7.3 除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8.响应文件构成

响应文件由报价函、报价响应文件、资格证明文件、技术文件、商务文件组成。

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评审。

8.1  报价函（附件1）

8.2  报价响应文件

1）报价一览表（附件3）；

8.3  资格证明文件（电信行业情况特殊，分支机构参加报价提供分支机构资料）

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件加盖公章；

2) 授权委托书复印件（附件2），供应商授权代表须提供身份证复印件加盖公章；

3）近两年（2020年、2021年）经审计财务状况报告复印件加盖公章（附件7的格式2）及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（附件7的格式3）；如供应商成立不足二年供应商需提供自成立至今的；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章（附件7的格式4）；

5）近三年（2019年9月1日至今）无不良信誉证明复印件加盖公章（附件7的格式1）。

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经代理机构查询，在本项目开标日前，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其报价将被拒绝。

6)供应商符合法律、行政法规规定的其它要求，供应商认为应该提交的其他证明材料。

注：供应商对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效报价处理。采购人或磋商小组在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明文件的原件。

8.4  技术文件

1) 总体服务方案；

2) 服务计划；

3) 5G+物联网集成平台总体建设方案；

4) 技术偏离表（附件5）；

5) 供应商认为需要提供的其他技术文件。

8.5  商务文件

1) 供应商基本情况表；

2) 商务偏离表（附件6）；

3) 售后服务条款；

4) 供应商提供自2019年1月1日至今（近三年）已完成的同类项目合同（附件4）；

5) 人员配备情况

6）供应商为小型、微型企业，价格需扣除的，须提供：《中小企业声明函》（附件7的格式5）复印件（加盖公章）（如果有）；

7）供应商为监狱企业，价格需扣除的，须提供：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）（如果有）；

8）残疾人福利性单位声明函（若有）(附件7的格式6)；

9）节能或环保产品证明（复印件加盖公章）（如果有）

10)  其他优惠条件。

9.响应文件装订与编写

9.1供应商必须将响应文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”，响应文件编写连续页码。

9.2供应商应准备一份正本和四份副本响应文件以及单独密封的报价一览表一份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

9.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

9.4 响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

9.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

10. 响应文件签署

10.1法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

10.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

11. 响应文件密封和标记

11.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件8）：

1) 项目编号、项目名称。

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话。

11.2 为方便公开唱价，请供应商将一份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

11.3每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于（竞争性磋商文件规定报价截止时间)之前不准启封”字样。

11.4 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

12. 报价有效期

12.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

12.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 四、响应文件递交

13. 响应文件递交时间和地点

13.1 供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。（具体时间和地点详见供应商须知前附表）

13.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

14. 响应文件签收

14.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

14.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

14.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

15. 响应文件修改与撤回

15.1 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

15.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

15.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

15.4 报价有效期内不得撤回响应文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记录在案，供应商今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价、磋商、评审

16. 公开报价

16.1 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点举行公开报价仪式。公开报价仪式由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

16.2 公开报价仪式时，由供应商授权代表检查响应文件的密封情况，并经供应商签字确认。

16.3 工作人员当众拆启响应文件，唱价员宣读供应商名称、服务期限等报价一览表的相关内容，记录员将唱标内容逐项记录。

17. 组建磋商小组

将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选供应商。

18. 评审原则

18.1 客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

18.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

18.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

18.4 保密性原则：磋商在严格保密的情况下进行，磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。

18.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

19. 评审办法

19.1本项目采用综合评分法，该方法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组成员按照磋商文件规定的评分标准对供应商的响应文件进行逐项评审打分并汇总，按汇总评审得分高低进行排列。评审得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评分标准如下：

| 项目 | 子项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（21分） | 投入成本 | 10 | 投入机器人数量得分：免费提供1个得2分，最高得10分。 |
|  | 企业信誉 | 3 | 供应商具有增值电信业务经营许可证、ISO20000（IT 服务管理体系）认证证书、ISO9001（质量管理体系）认证证书，每提供一个得1分，本项满分3分。注：提供证书复印件加盖供应商公章制作到投标文件中。 |
|  | 业绩 | 4 | 供应商（同属一个集团公司的都可计算得分）提供自2019年1月1日至今（近三年）已完成的同类项目合同，每提供一份相应项目的合同得1分，最高得4分。 须将完整的合同原件扫描件制作到投标文件中，不满足要求不得分。 |
|  | 人员 | 4 | 供应商（同属一个集团公司的都可计算得分）提供项目负责人及专业人员配备明确、合理、经验丰富。 1、项目负责人具有信息系统项目管理师高级认证 2、项目技术人员具有高级通信工程师资质； 3、项目团队配备2人以上（含2人）通信专业类中级职业资格认证的； 4、项目技术人员具有物联网高级工程师认证； 以上四项每满足一项得1分，满分4分。 注：须将上述人员资格证书及其近3个月在供应商处缴纳的社保证明复印件加盖供应商公章制作到投标文件中，不满足要求不得分。 |
| 技术 部分 （70分） | 技术响应情况 1（ 5G室内分布及5G切片内网系统） | 8 | 根据投标人所投技术条款进行综合评审（共32项评审因素）。标▲的为重要评审因素（共2项），未标▲的为普通评审因素（共30项）。其中，每有一项重要评审因素为“符合”或“无偏离”得1分；每有一项普通评审因素为“符合”或“无偏离”得0.2分；每项评审因素为“负偏离”的，该项不得分。 注：针对项目中的重要评审因素，需提供详细的证明材料，证明材料可使用生产厂商官方网站截图或功能界面截图或产品白皮书或其他证明材料，未提供证明材料的，视作负偏离。 |
|  | 技术响应情况2（门急诊公共Wifi系统） | 4 | 根据投标人所投技术条款进行综合评审（共4项评审因素）：其中每有一项评审因素“符合”或“无偏离”得1分；每有一项评审因素为“负偏离”的，该项不得分。 |
|  | 技术响应情况3（5G+物联网集成平台） | 15 | 根据投标人所投技术条款进行综合评审（共9项评审因素）。标▲的为重要评审因素（共1项），未标▲的为普通评审因素（共8项）。其中，每有一项重要评审因素“符合”或“无偏离”得3分；每有一条普通评审因素“符合”或“无偏离”得1.5分；每项评审因素为“负偏离”的，该项不得分。 注：针对项目中的重要评审因素，需提供详细的证明材料，证明材料可使用生产厂商官方网站截图或功能界面截图或产品白皮书或其他证明材料，未提供证明材料的，视作负偏离。 |
|  | 技术响应情况4（数据机房） | 6 | 根据投标人所投技术条款进行综合评审（共60项评审因素）。未标▲的为普通评审因素（共60项）。其中每项评审因素为“负偏离”的，扣0.1分，扣完为止。 |
|  | 技术响应情况5（助手机器人） | 14 | 根据投标人所投技术条款进行综合评审（共44项评审因素）。标▲的为重要评审因素（共5项），未标▲的为普通评审因素（共39项）。其中，每有一项重要评审因素为“符合”或“无偏离”得0.85分；每有一项普通评审因素为“符合”或“无偏离”得0.25分，每项评审因素为“负偏离”的，该项不得分。 |
|  | 总体方案 | 10 | 对供应商提供包括但不限定于本项目整体实施计划和方案、一期与二期项目通信衔接整合方案等进行评价。整体方案对于采购需求的针对性、合理可行情况、对采购人的网络的兼容情况、升级扩展能力、安全保障规划等5方面对应进行评分。每个方面最高得2分，本项最高得10分，每发现一处表述不合理、不清晰、不完善的扣1分，扣完为止。5个方面每缺失1个扣2分。 |
|  | 5G+物联网集成平台总体建设方案 | 13 | 1、对供应商提供的“5G+物联网集成平台总体建设方案”进行评审，方案内容全面、可行、具有针对性的得7分；方案不够完善，可行性、针对性欠缺得4分；不提供方案不得分。 |
|  |  |  | 2、供应商（同属一个集团公司的都可计算得分）提供物联网相关软著证明文件的得3分，承诺提供物联网智慧医院集成平台软件自有源代码的得3分；共计6分，其中每少一项扣3分，扣完为止。 |
| 服务 部分（9分） | 售后服务 | 9 | 1、根据提供的服务方案从服务保障体系、服务内容、服务响应及故障解决时间等3方面对应进行评分。每部分得2分，本项最高得6分。每发现一处表述不合理、不清晰、不完善的扣1分，扣完为止；3个方面每缺失1个扣2分。 |
|  |  |  | 2、根据供应商提供的技术培训方案从培训计划、师资力量、课程安排等进行评分，最高得3分，每发现一处表述不清晰、不完善或无相关内容的扣1分，扣完为止； |

说明：1、计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

2、各供应商的计分方法：汇总所有磋商小组成员对各供应商的有效记分的算术平均值为该供应商的综合得分。

20.3磋商办法说明：支持中小企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	供应商所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效报价处理。

2)	供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4)在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、中小企业

1) 须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知的规定需提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认；

2)供应商所投产品中全部为小微企业产品，给予10%的价格扣除；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

4)如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予承认；

5)给予小型和微型企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

4残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

5残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.4无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

21. 初步评审

21.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

1）实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在开标后修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

A.资格证明文件不齐全或无效的；

B.未按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

C.不具备竞争性磋商文件中规定资格要求的；

D.报价有效期不足的；

E.响应文件商务要求负偏离；

F.未响应磋商文件规定的实质性要求（含★项）的；

G.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

22. 磋商

初审结束后，针对通过初步审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。同时根据针对评审过程中不明确的问题要求供应商进行澄清、答疑，并要求供应商在规定时间进行再次报价。

22.1响应文件的澄清

1）磋商小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

23. 综合评审

23.1根据初审和磋商情况，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评分标准和方法作进一步的比较和评价。

23.2 磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 服务方案；

2) 5G+物联网集成平台总体建设方案；

3) 人员力量配备；

4) 售后服务条款；

5) 业绩；

6) 资信情况和履约能力；

7) 优惠条件；

8）其他。

24.确定成交供应商

磋商小组推荐综合排序第一的供应商为第一成交候选供应商，排序第二的供应商为第二成交候选供应商，并提出评审书面报告和推荐成交意见报采购人审批确认。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价：

1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购预算；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

27. 成交通知

27.1 成交结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学齐鲁医院（青岛）同时发布。

27.2 在报价有效期内，采购人、采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

27.3成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃本项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.1 成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

28.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

29. 保密和披露

29.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。

29.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

29.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 八、代理服务费

30.代理服务费：详见供应商须知前附表。

## 九、质疑

31.质疑

31.1 供应商对报价活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

31.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式针对同一采购程序环节一次性向采购代理（联系方式及通讯地址详见招标公告）提出质疑，超过期限不予受理。

31.3质疑文件应包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

31.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

第三部分  项目要求

一、项目概况：

为进一步提高我院医疗信息化和二期智能化项目建设所需的网络通信能力，现计划优选一家实力雄厚、管理先进、服务周到的通信运营商作为长期战略合作伙伴，为医院提供全方位、高品质综合性的基础通信和信息化服务。医院将委托中标方重点建设5G切片内网应用、接入互联网的Wifi服务以及5G+物联网平台等；并将依托高效的产学研合作，力争建成医疗行业标杆项目。

二、招标合作内容

- 总体要求：

本项目要求实现院区5G全覆盖。通过5G切片技术在5G内网中搭建边缘计算平台实现与互联网物理隔离的、覆盖全院区的内网无线通信；在实现公网通信的基础上，建设门急诊公共Wifi系统，按要求接入互联网；组建支持多频段物联网协议的5G+物联网平台，实现院区人员、资产、医疗废物、事件等物联网讯息通讯的融合互通；依托实际医疗场景，在上述应用基础上提出产学研规划，关于合作期内的门急诊公共Wifi系统，二期内网切片5G流量及数据机房产生的费用都由供应商负责承担。

- 5G室内分布及5G切片内网系统

2.1 总体要求

（评审因素1）通过5G切片（向下兼容4G）技术部署专网设备建设覆盖整个院区的5G内网无线服务，即实现院区设备的无线接入内网需求。为确保院区业务数据安全性，5G专网确保内网数据不出院区。并需为后续的5G智慧医疗应用提供网络基础。

2.2 5G切片内网性能和功能要求：

（重要评审因素1）▲2.2.1、专网覆盖技术要求

5G网络覆盖指标技术要求：

院区建筑面积合计28万平方米，要求针对院区内建筑区域进行５G全网络信号覆盖（通过宏站及室分）。基站采用BBU+HUB+PRRU方式，需分别对BBU、UB和PRRU进行设备描述。优先考虑室内4TR的新型室分覆盖方式，对本项目计划采取的技术方案进行详细描述。

（评审因素2）2.2.2、专网业务分流技术要求

院区专网业务通过专网分流网关实现，具备4G、5G全场景支持能力的、符合运营及安全需求的、基于通用硬件能力的行业专网基础设施，能够实现用户数据的本地分流、网络能力开放等功能。在保障院区数据安全传输的同时，满足5G云网融合的协同需求。

院区专网使用5G切片技术，利用端到端网络，包括RAN（无线接入网络），传输网和核心网。切片需要实现资源隔离，安全隔离和OAM隔离，不同域可以采用不同的技术，如虚拟化技术等。可以按照需求按需定制，在连接、带宽、速率、可靠性等方面，基于行业用户的诉求定制切片网络。

在院区内部署5G网络，数据不出院区。通过开放接口或者其他方式，实现无缝5G连接公共和院区（本地）网络，并便捷切换。

5G边缘计算将更好地支撑医疗互联网的高速率、低时延运行。

5G虚拟专网产品利用端到端QoS或切片技术，为院区提供一张时延和带宽有保障的网络，通过切片技术，提供具有特定SLA保障的逻辑专网。针对本项目通过虚拟专网可以保障各系统网络数据安全，提升医疗健康领域5G服务能力。

2.3 边缘云要求

（评审因素3）2.3.1功能要求

实现行业云（包括MES、ERP、CRM、OA、SCM、HR等功能模块）部署环境，边缘云计算须将控制平台、企业管理平台等部署在内网私有云的边缘云资源池，实现集约式管理。

实现视频类应用（视频监控、人脸消费、门禁等业务模块）部署环境，边缘云计算须支持将传统安防以及人脸识别衍生业务统一部署能力，支持实现低时延业务的能力。

具备5G互联网业务（5G+视频监控、5G+AI检测、AR辅助装配、5G机器人巡逻、5G数据采集）部署环境

边缘云计算须支持5G+互联网业务统一部署能力。

支持UPF分流能力，基于UPF分流实现出口数据的分流，保证院区数据的安全性

基于UPF下沉的能力，边缘云计算构建5G院区专网，通过UPF的分流能力，保证院区内部数据的安全性。

（评审因素4）2.3.2 技术性要求

具备标准化架构的计算能力、存储能力和网络能力。

支持x86标准通用架构。

支持裸金属、虚机、容器等形态的业务部署。

支持RJ45、GE、10GE标准网络接口。

支持灵活的硬件加速能力（GPU、FPGA）。

支持VIM轻量化，支持计算节点和控制节点合一部署。

支持SRIOV和vSwitch+DPDK共网卡部署。

支持SRIOV网卡绑定。

管理面和存储面都支持IPV6

支持统一的硬件管理

（评审因素5）2.4 网络分流

融合4G/5G用户面功能:  UPF需要融合支持用户面的功能，支持4G-5G；

分流功能:UPF应支持上行流量分类功能，将与SMF提供的过滤器匹配的流量分流到数据网络的不同接入点。UPF应支持基于SMF提供的流量检测和流量转发规则向不同的PDU会话锚点UPF转发上行业务流，以及将来自链路上的不同PDU会话锚点UPF的下行业务流合并到UE；

UPF应支持同时作为UL、CL和PDU会话锚点的能力；

隧道管理:UPF应支持与RAN之间的N3隧道和与其它UPF之间N9隧道的隧道ID的分配和释放，并支持向SMF上报相关用户面隧道信息；

无线能力开放MEP：MEP要能够提供各种基础服务能力，遵循ETSI标准规范，通过制定API规范，对外提供通用的能力开放框架，服务于第三方应用，并对其进行管理，提供能力包括室内定位，TCPO和视频加速等；

无线能力开放MEP和UPF支持共部署。

（评审因素6）2.5 运维管理

边缘云运维管理以提供业务应用为目标，构建边缘云运维体系，对边缘资源进行编排和运维管理，需支持位于院区的边缘UPF、MEP等电信网元编排管理能力，同时面向第三方APP提供虚机和容器资源的分配能力。

边缘云运维管理域提供对边缘云、UPF、MEP进行接入管理。

MEO/VNFM配置对接边缘云平台，实现对边缘云和应用的统一编排管理。

通过MEO/VNFM部署虚拟化的边缘UPF/MEP。

MEPM-V配置对接MEP，实现对MEP的FCAPS管理。

EMS配置对接UPF，实现对UPF的FCAPS管理。

Director配置对接边缘云平台，实现边缘节点资源池的统一纳管。

2.6 提供服务的软硬件产品技术要求

（重要评审因素2）▲具备网络信息安全相关认证证书。

为保证专网覆盖的服务质量，要求提供服务的主要产品满足或者优于以下技术标准，所有的设备由供应商提供并维护。

1 ）边缘云设备

| 序号 | 名称 | 产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机 | （评审因素7）≥48个10GE端口； 端口模块，配置对应的端口模块； 端口线缆，配置对应的端口线缆； | 2台 |
| 2 | 管理交换机 | （评审因素8）≥48个GE电口+≥4个GE/10GE光口；满配相应光模块 | 1台 |
| 3 | 专网防火墙 | （评审因素9） 1.≥14个千兆以太电口； 2.具备访问列表控制功能，可对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件、DoS/DDoS等常见攻击的防御，支持NAT转换及IPV6功能。 | 2台 |
| 4 | 5G网络用户面网元（UPF) | （评审因素10） 1.非OEM产品，无知识产权纠纷。 2.功能要求： （1）吞吐量≥20Gbps，会话处理能力≥5万PDU；网络最低时延≤20ms，网络保障性≧99.999%，丢包率≤0.001%。 （2）支持按业务调整网络QoS保障等级，融合4G/5G用户面功能，UPF融合支持4G/5G用户面的功能，支持分流流量计费，支持CUPS功能。 | 1套 |
| 5 | 边缘云平台软件（MEP） | 功能要求 （评审因素11）（1）ICT-IaaS/CaaS服务：提供基于开放标准API的IaaS/CaaS资源底座，需提供完全逻辑隔离的底层云主机、云硬盘、容器、VPC虚拟网络等基础资源。 （评审因素12）（2）边缘分流功能：提供将特定的业务流路由至某个边缘计算应用或者边缘服务，支持与核心网控制面交互。 （评审因素13）（3）边缘分流及DNS分流功能：提供DNS的本地重定向和局部DNS域名解析服务能力。 （评审因素14）（4）边缘API网关：提供平台能力可以通过MEP开放Restful API的方式供平台上运行的APP调用。 （评审因素15）（5）边缘UE终端管理：提供基于用户IMSI/MSISDN/IP标识，可被应用调用从而实现对用户的访问控制功能。 （评审因素16）（6）边缘服务注册：提供平台上的服务能够被其他服务或应用发现，满足接收服务或应用的状态更新信息，并把状态信息，相关的接口和版本信息通知给其他的服务或应用。 （评审因素17）（7）边缘用户分组计量：提供应用对边缘计算平台资源使用的计量，可根据APP和VAS两个维度进行使用量\次数，作为计量量纲。 （评审因素18）（8）边缘UE安全访问控制管理：提供提供访问控制、用户鉴权、基线扫描等基本安全服务。 （评审因素19）（9）MEP标准接口：需符合ETSI MEC的API接口规范。 （评审因素20）（10）边缘带宽管理：提供对终端设备的数据在边缘分流后接入应用的上下行带宽进行管理。 （评审因素21）（11）负载均衡功能：提供提供基于DNS/APP实现的负载均衡功能。 （评审因素22）（12）NAT功能：提供将分流用户的源地址按分配的企业专网地址池进行转换。 （评审因素23）（13）业务可用性拨测：提供ME-APP/ME-VAS的可用性进行拨测，实现业务可用性保障。 （评审因素24）（14）企业级AAA认证管理：提供固移融合的终端认证鉴权、固定IP地址分配管理、CPE下挂终端管理、黑白名单管理、对终端进行审计等功能。 （评审因素25）（15）设备管理系统：提供对5G CPE/网关等下挂设备（传感器等）是否在线、在线数量、离线数量等管理；需提供仅允许指定设备（非CPE/网关）接入网络的功能，并提供自助方式实现以上功能。 （评审因素26）（16）设备和应用双向互访：提供5G CPE/网关等下挂设备（传感器等）与边缘云应用系统之间以非隧道的方式实现双向互访功能。 （评审因素27）（17）业务监控及管理：提供ICT融合的端到端业务监控能力。满足通过多种统计方式及维度监控告警、资源、性能等数据。提供分流、黑白名单、流量、带宽配置等开放自助服务能力。 （评审因素28）（18）自助分流：提供在预定的分流插座、访问设备和带宽配额下，自助配置MEP中的域名分流、IP分流、VAS查看和安全组访问控制的能力。 （评审因素29）（19）应用自部署/自维护：提供自助应用镜像的上传、制作和同步，实现应用自助部署，自助定义角色和权限，支持边缘自助资源的监控，实现资源的实时监控、历史监控、业务分析。 | 1套 |
| 6 | 边缘云平台培训 | （评审因素30）提供边缘云平台不少于3人次的培训，并在磋商响应文件中提供培训课程名称及详细介绍，为保证质量，要求提供规定课的标准培训。培训教师必须具有相应技术资格和培训能力，培训设施条件应符合有关标准和培训内容要求，必须具备与培训内容相适应的动手实验环境和条件。 | 不少于3人次 |

3. 门急诊公共Wifi系统

| 用户接入认证 | （评审因素31）具备接入认证能力，提供手机短信密码、固定账号、MAC地址、微信、账号绑定终端设备认证方式。 |
| --- | --- |
| 上网行为记录与审计 | （评审因素32）符合公安部82号令要求； 保存6个月以上的记录。 |
| 安全防御功能 | （评审因素33）IPS功能：网络入侵/攻击防御 AV功能：网络病毒在线查杀 无线wIPS功能：防止WLAN无线侧的恶意攻击、非法AP和服务 |
| 安全控制功能 | （评审因素34）应用识别与访问控制：提供分类识别库；支持自定义 URL识别与访问控制：提供分类识别库；支持自定义 流量管理：可根据应用或自定义五元组进行流量控制 |

- 5G+物联网集成平台

4.1 基本要求

（评审因素35）5G+物联网集成平台为设备提供安全可靠的设备管理能力，可以快速连接设备和医院互联互通平台（数据总线）系统。向下可接入分散的物联网传感器，汇集传感数据；向上面向应用层服务提供应用开发的基础性平台和面向底层网络的统一数据接口。平台可提供设备管理、规则引擎、物网管理等功能，应具有高可靠性、高安全性、高并发、高开放性、低时延、可维护性强、易用性强功能。该集成平台应具备数据中台和数据处理能力，支持应用与接入数据的解耦；其数据中台可支撑现有全部医疗物联网应用，包括人员、资产、医废、临床信息服务、事件等物联网采集数据信息的融合互通。

（重要评审因素3）4.2 ▲通信性能

物联网系统应支持多种通讯协议接入，具备多协议扩展能力，具备面向未来弹性扩展能力，根据不同业务场景选择不同的物联网通信技术进行传感器数据采集和组网，包括但不限于RFID、蓝牙、LoRa等。同时，要具备融合开放性，通过国际通行的主流协议标准实现不同的物联网通信技术组网向传输网关的转换，例如LoRaWAN标准协议网关，同时具备与5G网络实现对接的5G转换模块等形式，实现多协议物联网与5G专网的无缝高效对接。

4.3 部署要求：

（评审因素36）物联网信号覆盖需支持全院区无缝组网方式，根据现场实际情况支持物联网摄像机组网、融通单元加微基站组网及数通整合扩展组网等一种或几种组合的布网方式，可根据应用系统需求做灵活调整。物联网融合基站需要支持多种多种物联网协议信号覆盖，减少因物联网协议的限制而重复部署基站，避免重复建设。

（评审因素37）4.3.1 应用敏捷开发

开放的API能力和灵活的消息转发能力助力应用开发更加敏捷。

- 提供IoT Gateway对外开放100+API能力，分权分域，支持ISV应用快速开发；

- 提供消息队列MQ SDK，实现高并发场景数据流转，快速适配第三方应用；

- 基于自定义HTTP推送内容，适配第三方应用接口，快速打通数据通道。

（评审因素38）4.3.2 运营维护

提供日志服务、运维大盘、告警中心服务。

用户在平台自行注册后，可管理产品与设备，并对其进行分组。支持用户自定义权限、多租户多用户管理，通过平台实现对客户设备的自定义处理。

（评审因素39）4.3.3 规则引擎

具有数据转发和M2M。

平台提供数据转发功能，能对设备上报的数据按照用户设定的规则进行数据加工和数据清洗，平台按照客户设定规则将指定的设备数据推送到指定的北向应用。

用户可以根据业务逻辑，通过可视化的方式配置设备之间联动规则，当满足预设条件时由系统自动执行预定义的业务逻辑，实现设备联动和告警通知功能。

（评审因素40）4.3.4 云物网协同

物网协同管理，多维度聚合设备属性，高效精准故障定位。

节电特性

平台根据NB设备的PSM、DRX、eDRX模式及Cat1的节电模式制定命令下发机制，根据不同的业务场景进行命令下发。

平台对所有执行的命令结果及时上报给应用，同时记录执行结果，上层应用可跟踪命令执行结果。

设备影子

无论设备在线与否，上层应用控制逻辑都按设备在线统一处理，便于应用层实现设备状态/配置信息同步。

物网信息

平台提供物网关系管理、设备通信状态、资费计划、用量使用情况查询等，帮助用户提高设备运维、运营效率。

故障处理

构建从管道至云端，从信令至行为，从异常风险威胁至管控拦截的全流程物联网业务异常管控体系。

（评审因素41）4.3.5 设备全生命周期精细化管理

提供设备注册、激活、禁用、启用、删除功能。

支持设备分享和设备分组管理功能；实现设备全生命周期精细化管理。

设备标签，批量操作

通过设备标签功能对设备进行分组管理，并可对设备进行批量操作。方便用户对海量设备进行分类管理。

设备接入鉴权

对接入设备进行密钥验证。设备安全接入，提高平台安全性可靠性。

设备数据存储

平台提供提设备数据接收、命令下发功能和设备历史数据存储备份能力，可按需设置存储时间。方便用户分析查看设备数据。

拓扑管理

平台提供网关和子设备的拓扑管理功能，通过网关进行各种不同协议的设备管理，并通过标准MQTT接入。当客户无法做设备的智能化改造，可以通过网关把不同类型的设备统一接入平台。

（评审因素42）4.3.6 数字孪生

统一物模型，建立物理实体与数字虚体的映射关系。

通过模型采集生产过程中的大量数据，使数据结构化，便于平台进行例如设备诊断；为业务场景赋予独有可信维度，设备基于统一模型的传输数据，提升数据可信度。

5. 数据机房技术要求

医院为满足数据备份需求，在院外租赁一个运营商机房，用于存放备份数据，机房要求满足电子病历系统五级评级和互联互通四甲评级。整体技术要求如下：

| 类别 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 机柜 | （评标因素43）提供机柜数量不少于3个，预留空间不少于10个。需提供机房平面示意图并标注位置。 |
|  | （评标因素44）机柜参考尺寸 宽：600mm，高：2000mm，深：1000mm；内部为标准19英寸机柜结构，服务器容纳净空间不少于42U。 |
|  | （评标因素45）每机柜双路32A输入。每路电源PDU插孔数不小于10个。单机柜功率不低于5KW。 |
| 机房基础条件 |  |
|  | （评标因素46）机房机柜规模超过500个。 |
|  | （评标因素47）机房架空地板采用防静电地板，机房需要做抗静电接地处理，满足B机房的设计规范。 |
|  | （评标因素48）机房楼板荷载不小于10kN/m2，UPS电池间不低于16kN/m2。 |
|  | （评标因素49）机房主体结构具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能，抗震设计应满足相关防震抗震的规范要求。 |
|  | （评标因素50）机房内设置有疏散照明和安全出口标志等，满足紧急疏散等安全标准。机房内的安全出口不少于两个，并且设于机房的两端，满足疏散距离的要求。门应向疏散方向开启，走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。 |
|  | （评标因素51）机房内各门尺寸均应保证计算机设备运输方便，门高度不应小于2400mm，材质应选用钢化面板材料。机房主搬运和主维护通道尺寸不低于1500mm。 |
|  | （评标因素52）机房空调送风、回风不应有旁路现象。空调系统应有漏水报警功能，并应在机房场地监控系统中报警。 |
|  | （评标因素53）机房应设置在交通方便、配套设施齐全、安全可靠、自然环境清洁的地点，应避开自然灾害和自然条件对机房运行有安全隐患的区域。机房附近不应有污染气体、强电磁场、强震动源、强噪声源以及所有危害系统正常操作或运行的因素，机房附近500米半径内不应有污染性化工厂、危险性的化工原料、加油站等。 |
|  | （评标因素54）机房所有门窗应密封，以减少尘埃及噪音等外来干扰。 |
|  | （评标因素55）机房交流电源的地线与联合接地体连接，接地电阻常规要求小于1欧姆。机房所有设备机柜、机壳等都需要接地屏蔽，接地电阻≤4欧姆。 |
|  | （评标因素56）机柜布局上优先采用采用面对面、背靠背形成冷热通道。 |
|  | （评标因素57）机房应采用上走线，下送风方式，走线架宽不小于400mm， |
|  | （评标因素58）机房桥架要求覆盖机房内部各通道。 |
| 供电 | （评标因素59）机房电力按一级负荷中的特别重要负荷重点保证，一类市电引入，整个配电系统可用性应满足99.999%以上。 |
|  | （评标因素60）高压进线需要完全独立双路由接入机房变压器系统。 |
|  | （评标因素61）机房变压器系统需要采用一主一备模式，通过母联方式可将负荷切换至另外一台变压器上。 |
|  | （评标因素62）机房柴油发电机应采用一台油机对应一台变压器方式或者多台油机集中保障，油机负载能支撑系统容量需求，有固定合作的供油单位，2小时送达。每台油机配电柜旁应设置辅柜，引出接线母排，以便其他电源（如移动油机）接入。 |
|  | （评标因素63）机房UPS系统设计采用双母线供电方式，外置维修旁路设计，系统设备应选择高效节能的设备。UPS电池配置时间至少为油机启动对机房正常供电时间，一般以30分钟设计，满足系统最大容量的放电要求。 |
|  | （评标因素64）机房内计算机设备前端要求加装三级防雷装置，防雷系统在接地、连接等方面须满足国家标准规范要求，机房建筑物满足3级或以上防雷标准。 |
|  | （评标因素65）供电系统中各级断路器需要根据设计要求进行整定，整定值需要满足线路各级负载保护要求。 |
| 制冷 | （评标因素66）机房提供制冷量证明材料 |
|  | （评标因素67）机房空调配电柜采用双路供电，通过双电源自动切换开关（ATS），保证每台精密空调末端配电柜2路市电接入。 |
|  | （评标因素68）空调末端配置根据每个独立空间区域的热负荷进行计算，空调的冗余备份按N+1冗余配置。 |
|  | （评标因素69）机房空调末端设备采用EC风机及沉降到地板下送风措施。 |
|  | （评标因素70）机房内部需做好冷热通道封闭措施以及机房保温措施，并根据机房的实际密封情况调整送回风温度以降低空调能耗。 |
|  | （评标因素71）机房架空地板、机房顶部需要进行保温处理以防止能源浪费。 |
| 消防 | （评标因素72）机房消防模式应选用气体消防，采用七氟丙烷、IG541等不造成人身安全隐患的气体。 |
|  | （评标因素73）机房根据消防要求设置独立防火分区，疏散通道等。 |
|  | （评标因素74）机房防火类别满足IDC机房需求。 |
|  | （评标因素75）机房应采用防火架构以及材料建设。 |
|  | （评标因素76）机房、楼道应安装温度烟雾感应消防系统、防火报警探测头，遇火情自动告警，并启动惰性气体灭火系统灭火。 |
|  | （评标因素77）机房内部配置相应数量的手动灭火设备。 |
|  | （评标因素78）机房排气系统要求能在短时间内迅速排出残留灭火剂。 |
|  | （评标因素79）机房内具有火灾自动报警系统，在机房防护区内具有声光报警装置。 |
|  | （评标因素80）机房灭火系统启动方式：自动、按钮手动、机械手动都应具备。 |
|  | （评标因素81）机房内灭火系统需要与空调送排风系统设置联动。 |
| 网络设施 | （评标因素82）要求两条完全独立物理路由进入机房，穿线的井道、空洞、走线架等均应独立物理分开。 |
|  | （评标因素83）传输机房要求两个完全独立路由的ODF架。 |
|  | （评标因素84）走线路由应避免穿越电缆井道、电梯井道、容易发生火灾区域。 |
| 互联光缆 | （评标因素85）需提供2对(4芯)从齐鲁医院（青岛）院区中心机房至IDC机房的裸光纤。 |
|  | （评标因素86）2对裸光纤需要从2条不同的路由接入。 |
|  | （评标因素87）每对裸光纤的全程距离不超过10公里。需提供详细的光纤路由图并按照光纤跳接点分段标注每段路由的距离。 |
| 光纤布线 | （评标因素88）尾纤在走线架上布放时应用专用尾纤槽或套管保护。 |
|  | （评标因素89）尾纤布放时，尽量减少转弯，需转弯时应弯成弧形。 |
|  | （评标因素90）机柜内多余的尾纤应绕圈绑扎、整齐放置。 |
|  | （评标因素91）暂时不用的尾纤，头部应用护套保护，整齐盘绕成直径不小于8 厘米的圈后绑扎固定，且绑扎松紧适度。尾纤严禁压、折。 |
| 监控安保系统 | （评标因素92）IDC机房配置机房监控管理系统，可监控机房的冷热通道温湿度、漏水告警，具有视频安保监控。 |
|  | （评标因素93）机房区域总入口外有安保人员24 小时值班，具有完善的入室登记制度；机房内和机房门外通道应设置全方位无盲区实时图像监控系统。机房不同的功能分区入口处设置门禁系统，根据工作人员身份设置权限，在系统中保存出入记录。火灾发生时，消防联动系统可将门禁控制器电源切断，门禁自动释放。 |
|  | （评标因素94）做好机房基础设施监控、数据分析、故障分析和告警处理，提升机房运维的可用性。 |
| 运维运维及保障 | （评标因素95）机房实行7×24小时值班制度，提供7×24小时机房值班电话和客户服务热线。 |
|  | （评标因素96）投标人具有完善的机房运维制度及相关设备维护制度，需提供相关制度文件证明。 |
|  | （评标因素97）投标人应具备专业团队，包括项目经理、技术经理、实施经理、网络工程师、售后技术支持等，并提供详细的人员分工，团队配备满足项目要求，团队人员具备相应工作经验。机房托管供电、通信、网络、空调等运行服务的运维人员，均为经过专业培训且具有相应资历证书。 |
|  | （评标因素98）当投标人提供的租赁机房基础设施发生故障时，投标人应根据故障级别迅速做出实质性的响应，派遣技术人员到达现场处置。在出现重大基础设施或网络故障时，应保证在 10分钟内通知到采购人联系人，并告知故障时间、影响范围，故障原因、当前进度和预计恢复时间等信息。有效的故障通知方式为电话（7×24 小时技术支持服务热线电话或项目小组成员联系电话）或现场沟通。投标人提供承诺函，并加盖投标人公章。 |
|  | （评标因素99）根据采购人需要以及重要工作安排部署，提供重点保障服务，对春节、全国两会、五一、国庆、党代会等重要时期以及其他重点安排时刻，进行重点运维保障。重保期间需有安全工程师驻场提供 7*24 小时保障值守。投标人提供重保承诺函并加盖投标人公章。 |
|  | （评标因素100）对服务有关内容保密，保证所有资料不外泄。 投标方工作人员在进行维护的相关操作时，应当遵守采购方的相关运行维护规定，并在事前征得采购方同意。投标人提供承诺函并加盖投标人公章。 |
| 租赁时长 | （评标因素101）IDC机房整体租赁时间≥2年 |
| 架构设计 | （评标因素102）提供清晰详细的网络、计算、存储资源及应用部署架构设计方案，考虑软硬件设备冗余，保证提供不间断的服务，可用性应在 99.95%以上。 |

- 6.助手机器人技术要求

| 序号 | 规格项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 机器人外观及尺寸要求 |  |  |
| 1 | 机器人外观 | （评标因素103）机器人为圆柱形底盘，底盘不得有锐角 |
| 2 | 机器人尺寸 | （评标因素104）机器人整机尺寸长度 ≤ 660mm，宽度≤650mm，高度≤1500mm。 |
| 3 | 机器人材质 | （重要评审因素3）▲机器人需采用ABS医用洁净材质，以保障机器人的耐用性。需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的上述技术参数合格检测报告证明扫描件，原件备查。 |
| 4 | 机器人显示屏幕 | （评标因素105）机器人需具备操作显示屏幕，屏幕尺寸≥23寸，分辨率≥1920×1280，支持多点触控 |
| 机器人技术参数要求 |  |  |
| 5 | 通讯方式 | （评标因素106）4G、5G、WiFi、LoRa |
| 6 | 认证方式 | （评标因素107）机器人需具备身份证、工卡、二维码认证等方式登录个人界面。 |
| 7 | 操作平面 | （评标因素108）机器人需具备操作平面，高度≤800mm，方便患者测量血压及录入信息。 |
| 8 | 内置医疗设备 | （重要评审因素4）▲机器人需集成臂筒式血压计、心率检测仪、体温测量模块等医疗设备为一体，来对患者的基础生命体征信息做收集。需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的上述技术参数合格检测报告证明扫描件，原件备查。 |
| 9 | 系统对接 | （评标因素109）机器人可对接院内信息系统，智慧腹透小程序等，为患者提供优质的就医体验。 |
| 10 | 宣教功能 | （评标因素110）机器人具备宣教功能，可以在患者登录信息后，播放对应的宣教视频。 |
| 11 | 送物功能 | （评标因素111）机器人需具备送物空间，可以运送小件物品到患者所在病床位置。储物空间大小≥4L |
| 12 | 导航方式 | （评标因素112）至少采用三种感器融合导航方式，不限于激光雷达、IMU、3D视觉等融合方式。 |
| 13 | 避障方式 | （评标因素113）至少采用三种感器融合避障方式，不限于激光雷达、3D视觉、超声波等融合方式。 |
| 14 | 传感器参数 | （重要评审因素5）▲机器人使用激光传感器进行导航定位，距离分辨率1cm，测距精度±20mm，有效探测距离≥10m。需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的上述技术参数合格检测报告证明扫描件，原件备查。 |
| 15 |  | （评标因素114）机器人具有1组RGBD深度摄像头，摄像头高度≤200mm 。 |
| 16 |  | （评标因素115）机器人设有3组超声波传感器，传感器中心高度220mm~270mm。 |
| 17 | 急停开关 | （评标因素116）紧急情况下按下急停开关，且可自动恢复 |
| 18 | 电气性能 | （评标因素117）电池规格≥25V/20Ah |
| 19 |  | （评标因素118）充电方式：自动充电、人工充电 |
| 20 |  | （评标因素119）电池续航时间：≥ 12h。 |
| 21 |  | （评标因素120）电池充满时间：≤ 3h |
| 22 | 运动性能 | （评标因素121）行驶速度：0.3m/s ～ 1.5m/s 可调 |
| 23 |  | （评标因素122）爬坡能力：≤ 8 度。 |
| 24 |  | （评标因素123）越障高度：≥ 15mm。 |
| 25 |  | （评标因素124）最大越沟≥30mm。 |
| 26 |  | （评标因素125）最小通过宽度≤700mm。 |
| 27 |  | （重要评审因素6）▲旋转半径： 0mm 需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的上述技术参数合格检测报告证明扫描件，原件备查。 |
| 28 |  | （评标因素126）运动方式：前进、后退、转弯、原地旋转 |
| 29 |  | （评标因素127）避障方式：自主绕行避障 |
| 30 | 电磁兼容要求 | （评标因素128）满足GB/T 37283-2019 《服务机器人 电磁兼容 通用标准 抗扰度要求和限值》条款的要求。 |
| 31 |  | （评标因素129）满足 GB/T-37284-2019 《服务机器人 电磁兼容 通用标准 发射要求和限值》条款的要求。 |
| 软件及系统要求 |  |  |
| 32 | 机器人配套系统 | （评标因素130）配套电梯控制模块，机器人通过lora方式与电梯控制模块通讯，实现机器人自动乘梯功能。 |
| 33 |  | （评标因素131）电梯控制模块支持楼层≥40层 |
| 34 |  | （评标因素132）电梯控制模块具有判断电梯繁忙、闲时的功能，可根据需要切断电梯外呼 。 |
| 35 |  | （评标因素133）配套电动门控模块，机器人通过lora方式与门控模块通讯，实现机器人自动开门 |
| 36 |  | （评标因素134）PAD终端具有远程呼叫机器人、远程监控机器人状态功能 |
| 37 | 软件系统 | （重要评审因素7）▲多机调度：调度系统支持多台机器人智能调度，可一次选择多个任务。需提供具有CMA或CNAS资质的第三方检测机构出具的上述技术参数合格检测报告证明扫描件，原件备查。 |
| 38 |  | （评标因素135）移动端自动更新：移动端能够自动更新。 |
| 39 |  | （评标因素136）机器人远程操控：支持机器人远程操控。 |
| 40 |  | （评标因素137）PAD客户端：可通过PAD客户端实时监控所有机器人运行状态，并具有机器人运行数据统计、任务查看、地图监控等功能，能够通过PAD客户端呼叫机器人。 |
| 41 |  | （评标因素138）机器人远程呼叫：支持呼叫机器人。 |
| 42 |  | （评标因素139）远程监控自动报警功能：后台调度系统能够实时监控系统所有机器人运行状态，及所在楼层位置信息，并可以对机器人受困或者故障时，任务执行超时等异常的机器人提供指定人电话、短信及邮件报警信息 |
| 43 |  | （评标因素140）网页客户端：网页客户端能够实时监控所有机器人运行状态，并具有机器人运行数据统计、任务查看、地图监控等功能，能够通过客户端呼叫机器人 |
| 44 |  | （评标因素141）微信小程序：可通过微信小程序实时监控所有机器人运行状态，并具有机器人运行数据统计、任务查看、地图监控等功能，能够通过小程序呼叫机器人 |

三、其他约定

1、本协议为战略合作，涉及建设内容和费用需要修订时，由双方共同商定，招标方有最终解释权。

2、如通信运营商参与二期智能化建设项目招标且中标，则获取本项目所涉及的所有战略合作优先权（本次战略合作谈判自动废止）。

3、本合作项目期限为六年；合同期满后双方如无异议合同可顺延。

第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，采购人和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

采购合同

（仅供参考，以院方提供为准）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (服务内容)经（代理机构名称）在国内以竞争性磋商的方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、服务内容

（后附详细清单）

三、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：

- 四、履约保证金

- 本项目无履约保证金。

- 五、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 六、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 七、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

- 九、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分		 响应文件格式

- 附件1：

## 报  价  函

山东省鲁成招标有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为                  的               的报价活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质提供货物服务。

3、我们理解，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按竞争性磋商文件规定交纳成交服务费，遵守贵机构有关竞争性磋商文件的各项规定。

我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为    日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                      年   月   日

- 附件2：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

- 附件3：

## 报价一览表

（须单独密封，用于公开唱标）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 服务期限 |  |
| 供应商对磋商文件的认同情况 |  |
| 备注 |  |

说明：本报价内容一览表除与响应文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

附件4：

- 供应商同类项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 单价 | 合同金额 （万元） | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商提供虚假资料的，磋商小组可认定为虚假响应。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件5：

技术偏离表

项目名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分招标要求”中的技术要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

2、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定虚假报价，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件6：

商务偏离表

项目名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写磋商文件已列明并要求供应商响应的付款方式、服务期限等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请供应商在填写偏离表时，对应磋商文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若供应商自行承诺的售后服务与此表不一致的，则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

3、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定为虚假报价。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

- 附件7：

- 证明文件格式

- 格式1   近三年（2019年9月1日至今）无不良信誉证明

：

我公司在参加本次政府采购活动前3年内未列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应的责任，并接受处罚。

供应商名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 格式2  近两年（2020年、2021年）经审计财务状况报告

- （附经审计财务状况报告或其基本开户银行出具的资信证明）

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、近六个月任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、近六个月任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

- 格式5  中小企业声明函（服务）

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 商务服务业 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于  商务服务业 行业 ；承接企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

## 日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式6 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件8：

封面格式：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： |
| --- | --- |

报价一览表/电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话：

封口格式：

…………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………