山东大学齐鲁医院（青岛）

中心供氧系统改造项目（二次）

竞争性磋商文件

项目编号：HYHAQD2022-0530

采购人：山东大学齐鲁医院（青岛）

采购代理机构：海逸恒安项目管理有限公司

2022年10月

目  录

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章   响应人须知	5

响应人须知前附表	5

一、说明	15

二、磋商文件	15

三、响应文件编写	15

四、响应文件递交	19

五、磋商会议仪式、磋商与评审	20

六、询问和质疑	27

七、授予合同	29

八、履约担保（本项目不适用）	30

九、成交服务费	30

十、解释权	30

十一、其他	30

第三章   评分办法	31

第四章   采购内容及项目要求	35

第六章  响应文件格式	48

# 第一章   竞争性磋商公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）中心供氧系统改造项目（二次）的潜在响应人应在邮箱<panghaosheng@sdhyha.com>获取磋商文件，并于2022年11月7日14点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：HYHAQD2022-0530

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）中心供氧系统改造项目（二次）

采购方式：竞争性磋商

采购需求：

| 标包 | 服务名称 | 简要技术需求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心供氧系统改造 | 详见竞争性磋商文件 | 14.50万元 |

合同期限：自合同签订之日起至项目质保期限结束之日止。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3、本项目的特定资格要求：

（1）响应人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的响应人，不得参加本次政府采购活动；

（2）投标产品制造商同时具有医用分子筛制氧设备、医用中心供氧系统《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》；

（3）经营性公司需具备医用分子筛制氧设备的经营备案凭证；

（4）投标产品制造商的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）。

三、获取磋商文件

1、时间：2022年10月26日至2022年11月1日（法定节假日除外，上午08：30-11：30、下午13：30-16：30）。

2、获取磋商文件方式：邮箱获取（panghaosheng@sdhyha.com）。

第一步：扫描下方二维码按照要求填报报名信息（经办人：逄昊晟）。

第二步：响应人须将法人授权委托书原件和被授权人身份证原件的扫描件、磋商文件费汇款凭证的扫描件发送至项目经理邮箱（panghaosheng@sdhyha.com）。

3、磋商文件售价：300元/份（磋商文件售后不退）。

4、电汇银行及账号信息：

开户名称：海逸恒安项目管理有限公司青岛事业部；

开户银行：中国建设银行股份有限公司青岛崂山支行；

账    号：37150198682700001356。

注：1、标书费必须从响应人单位账户汇出；报名完成后，采购代理机构会将磋商文件发送至响应人邮箱，若因报名未登记成功，无法参加本项目的责任由各响应人自行承担。

2、本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

3、本采购项目的变更、修改、澄清等内容均在“中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站”发布。相关内容一经在“中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站”发布，视作已发放给所有潜在响应人。各潜在响应人应随时关注并及时自行查阅网站信息，未按要求查阅者自行承担相应后果。

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月7日14点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座2楼202B开标室

五、开启

开启时间：2022年11月7日14点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座2楼202B开标室

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1、本项目磋商公告在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）网站上同时发布。

2、采购项目需要落实的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

（二）监狱企业政府采购政策

（三）促进残疾人就业政府采购政策

详见竞争性磋商文件。

八、联系方式

1、采购人信息

名称：山东大学齐鲁医院（青岛）

地址：青岛市市北区合肥路758号

联系人：王老师、刘老师

联系方式：0532-66850507、0532-66850508

2、采购代理机构信息

名称：海逸恒安项目管理有限公司

地址：青岛市崂山区文岭路5号白金广场C座202室

联系人：逄昊晟

联系方式：0532-85761207

# 第二章   响应人须知

# 响应人须知前附表

本表是对“响应人须知”正文的具体补充和修改，如有不一致，以“前附表”为准。

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 说明 |  |
| 重要提示： 本磋商文件中，标注有“★”的条款，为本磋商文件中的实质性条款，且属于在磋商过程中不会变动的内容。响应人未实质性响应的，将按无效报价处理。 |  |
| 1 | 项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）中心供氧系统改造项目（二次） |
| 2 | 项目编号：HYHAQD2022-0530 |
| 3 | 名称：山东大学齐鲁医院（青岛） 联系人：王老师、刘老师 联系方式：0532-66850507、0532-66850508 |
| 4 | 代理机构：海逸恒安项目管理有限公司 联系人：逄昊晟 联系方式：0532-85761207 |
| 5 | 资金来源：自筹资金。 标包; 服务名称; 预算金额. 1; 中心供氧系统改造; 14.50万元. 磋商报价超过预算金额的，按无效报价处理。 |
| 6 | ★响应人资格要求：详见本项目采购公告。 响应人应提供能够证明符合资格条件的下列材料： （1） 响应人须在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力，向采购人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人，须提供相关证明材料，其中： 响应人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”的复印件； 响应人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； 响应人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的执业许可证复印件； 响应人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”复印件； 响应人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。 - 在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的声明函（详见格式十三）。 - 投标产品制造商同时具有医用分子筛制氧设备、医用中心供氧系统《医疗器械生产许可证》及《医疗器械注册证》复印件。 - 经营性公司需具备医用分子筛制氧设备的经营备案凭证复印件。 - 投标产品制造商的特种设备安装改造维修许可证（压力管道GC2级及以上）复印件。 - 响应人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的，不得参与本项目的采购活动。 采购人或采购代理机构将在“信用中国”和“中国政府采购网”网站上对响应人进行查询并打印查询记录，查询截止时点为：递交响应文件截止时间当日。对经查询被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的响应人，其报价将按无效报价处理。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个响应人的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其报价将按无效报价处理。 采购人或采购代理机构对于查询到的响应人失信行为事由、处理机关名称及处理日期、处理有效期间等，以屏幕截图的方式保存，并承诺查询记录仅用于本次采购活动过程中，不用于其他目的。 （7）响应人符合法律、行政法规规定的其它要求，响应人认为应该提交的其他证明材料。 注：本项目实行资格后审，以上证明材料加盖响应人公章全部放在响应文件中，否则将视为资格审查不合格，不进入下一步评标。 |
| 磋商文件的答疑、澄清和修改 |  |
| 7 | 提交疑问时间：投标截止时间6天前。 提交疑问方式：发电子邮件至<panghaosheng@sdhyha.com>（word文档及加盖公章的扫描件各一份）。 |
| 8 | 澄清和修改文件发送时间（如有）：投标截止时间5天前； 澄清和修改文件发送方式：发送电子版至各响应人预留的邮箱。 |
| 9 | “响应文件组成”详见“响应人须知”第9条。 |
| 10 | “报价”详见“响应人须知”第10条。 |
| 11 | 响应文件份数： 纸质响应文件5份，其中正本1份和副本4份； 电子版响应文件份数：1份（介质为USB接口的移动存储设备）；电子版内容与纸质响应文件正本一致，格式：PDF 格式（加盖公章的扫描件）。 首轮报价一览表一式2份单独密封（本项目首轮报价公开时，需要提供）。 |
| 12 | 响应文件密封和标记： 响应人应将响应文件正本、副本、电子版及首轮报价一览表密封，并在封面明显处注明以下内容： 1）项目编号、项目名称 2）正本或副本或电子版或首轮报价一览表 3）响应人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真 4）每一密封件在封口处注明“于XX年XX月XX日时之前不准启封”字样。 |
| 13 | 响应文件的装订： 响应文件（正本、副本）应按照响应文件组成的顺序分别胶装成册，并在首页编制“响应文件目录”，响应文件建议双面打印，每页均应标注页码，装订应牢固、不易拆散和换页。 |
| 14 | 本项目不收取磋商保证金。 |
| 15 | ★报价有效期：自提交响应文件的截止之日起90日历天。 |
| 16 | 响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件递交地点：详见竞争性磋商公告。 |
| 17 | 磋商会议仪式时间：同响应文件递交截止时间。 磋商会议地点：同响应文件递交地点。 是否公开响应文件报价（首轮报价）等主要内容: 公开，唱价员宣读首轮报价一览表中的主要内容。 |
| 18 | 用于评分的证明材料： 1)执行政府采购优惠政策的有效的证明材料（如有）： ①《中小企业声明函》； ②省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件； ③《残疾人福利性单位声明函》； 2)提供评分办法涉及的业绩合同、信誉或荣誉证书、获奖证书等证明材料（详见评分办法）。 |
| 19 | 磋商小组组成：采购人将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由有关评审专家和采购人代表等3人或以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。 |
| 20 | 评审方法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据第三章“评分办法”进行打分，按照得分由高到低顺序对各响应人进行排序，提出书面评审报告，推荐成交候选响应人。 |
| 21 | 是否授权磋商小组确定成交响应人： 是，磋商小组推荐3名成交候选响应人，并按照采购人授权确定1名成交响应人。 |
| 22 | 成交服务费： 成交响应人支付，成交响应人参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“服务类”收费标准下浮40%向代理机构交纳。招标代理服务费采用差额定率累进计费方式。注：采购代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 |
| 其他 |  |
| 23 | 工期：签订合同后，30日历日内完工且验收合格。 |
| 24 | 付款方式：本项目采用清单内综合单价,据实结算。 合同生效后，预付30%，项目结束双方联合验收合格后，经审计部门出具审计报告后按审定值开具全额发票，采购人收到发票后20个工作日内付至审计值的95%，剩余5%尾款待质保期（自采购人验收合格之日起算）满后无质量问题，采购人于20个工作日内一次性无息付清。质保期内出现任何质量问题，将扣除质保金。 |
| 25 | 本项目不需缴纳履约担保。 |
| 26 | 本项目不统一组织勘察现场。 |
| 27 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业:工业，具体划分标准详见本章附表2 |
| 28 | 磋商文件各章节中，有加粗的文字，表示是重要的内容，应引起响应人的注意。 |
| 29 | 响应人应派熟知本项目的技术人员出席磋商会议，在评审过程中磋商小组可能会要求响应人代表进行澄清、说明或补正。 |

附表1：

采购代理服务费收费标准

| 代理服务类型 中标（成交） 金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000—100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

附表2

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

响应人须知正文

## 一、说明

### 1.   采购人

详见响应人须知前附表。

### 2.   代理机构

详见响应人须知前附表。

### 3.   合格响应人

详见响应人须知前附表。

### 4.   参加竞争性磋商的费用

无论磋商过程中的方法和结果如何，响应人自行承担所有与参加磋商有关费用。

## 二、磋商文件

### 5.   磋商文件组成

本磋商文件由磋商文件目录所列内容及按本磋商文件要求发出的澄清、答疑和修改组成。

### 6.   磋商文件答疑

响应人对磋商文件如有疑问，应于前附表所述时间以前以书面形式通知到代理机构。在前附表所述时间之前，代理机构将视情况以书面形式予以答复，如有必要可将答复内容包括原提出的问题（但不表明问题的来源），分发给所有取得同一磋商文件的响应人。响应人须在收到代理机构的书面答复后24小时内书面回复。

### 7.   磋商文件澄清和修改

7.1  代理机构对磋商文件有澄清或修改的内容，将以书面补充文件形式通知已购买磋商文件的所有响应人。补充文件作为磋商文件的组成部分，对所有响应人具有约束力。

7.2  为使响应人有足够的时间按磋商文件的要求修改响应文件，代理机构可酌情推迟响应文件递交的截止时间，并将此变更书面通知各响应人。

7.3  响应人须在收到代理机构的澄清、修改或变更后24小时内书面回执。

## 三、响应文件编写

### 8.   报价语言及计量单位

8.1  响应人和代理机构就采购过程交换的文件和来往信函均使用中文。

8.2  除磋商文件的技术要求中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.   响应文件组成

响应文件由下列部分组成，但不限于以下部分：

9.1 商务部分

（1）报价函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）首轮报价一览表；

（4）分项报价表

（5）商务响应一览表；

（6）近年类似业绩一览表，附相关证明材料；

（7）商务情况表；

（8）中小企业声明函（如需）；

（9）缴纳中标服务费承诺书；

（10）响应人认为需要提供的其他材料，响应人认为需要加以说明的其他内容。

9.2 技术部分

（1）服务定位方案；

（2）安装方案；

（3）维修方案；

（4）巡检方案；

（5）应急处理方案；

（6）服务保证措施；

（7）人员配备；

（8）管理制度；

（9）疫情防控方案；

（10）响应人认为需要提供的其他材料或说明。

9.3资格证明文件：

（1）按《政府采购法实施条例》第十七条的规定，应提供的基本资格条件证明材料，详见响应人须知前附表第六条。

（2）符合本项目要求的资质条件证明材料，或符合本项目要求的经营许可、制造许可、特许经营许可等证明材料；详见响应人须知前附表第六条。

（3）响应人认为需要提交的其他相关证明文件。

响应人可将商务部分、技术部分、资格证明部分顺序胶装装订，并自正文首页开始编制连续页码。页数较多时，可以分册装订。磋商文件中未提供格式，响应人可自拟格式。

10.  报价

10.1响应人限报一种方案报价，采购人不接受可选择的报价方案。响应人的报价应包括但不限于完成本项目所需的全部费用。报价币种为人民币。

10.2 本项目为竞争性磋商项目，磋商小组可要求所有实质性响应本磋商文件的响应人在规定时间内提交二次报价或最终报价，最终报价是响应人响应文件的有效组成部分。

10.3单独密封的首轮报价一览表与响应文件正本不符，以首轮报价一览表为准，但首轮报价一览表有明显文字错误的除外。正本与副本有不一致之处，以正本为准。如果大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。★响应人所投同一个包中，两个或以上报价一览表不一致的，视为投报多个方案，除非竞争性磋商文件明确规定接受备选方案外，均按未实质性响应磋商文件处理。

### 11.  响应文件编写

11.1响应文件应按“响应文件组成”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

11.2响应文件应用不褪色的材料打印或复印。

11.3响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由响应人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

11.4响应人须如实响应磋商文件要求，在响应文件中如实提供其服务方案。响应人不得复制粘贴磋商文件中的商务及服务要求作为其响应文件的响应情况，否则，磋商小组有权作出不利于响应人的认定。

11.5响应人提供的支持资料和已印刷的文献（如有关服务的技术部分）可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本或中外文对照，在解释响应文件时以中文翻译本为准。若响应人的中文翻译本与外文版明显不符的，则磋商小组有权作出不利于响应人的认定。

11.6响应人须注意：为合理节约采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求响应人应本着诚信精神，在本次响应文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若响应人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。

### 12.  响应文件签字

★响应文件应加盖响应人公章（不得使用其他形式如带有“专用章”等字样的印章）并经法定代表人或其委托代理人签字（签字或加盖人名章），由委托代理人签字的响应文件中须附授权委托书。响应人代表必须按磋商文件的规定签字响应文件正本（副本可用正本复印件）。未按磋商文件要求签字及盖章的响应文件无效。

### 13.  响应文件密封和标记

13.1响应人应准备的响应文件份数见响应人须知前附表，响应人应在每一份响应文件上注明“正本”或“副本”字样。

13.2响应文件的密封和标记详见响应人须知前附表。

13.3如果响应人未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购人及采购代理对响应文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购人及采购代理有权予以拒绝，并退回响应人。

### 14.  响应文件装订

详见响应人须知前附表。

### 15.  磋商保证金（本项目不适用）

15.1★属于应缴纳磋商保证金的响应人，应按前附表的规定提交磋商保证金，作为其响应文件的一部分。

15.2如响应人有下列情况，磋商保证金不予退还：

1）响应人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2）响应人在响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交响应人不与采购人签订合同的；

4）响应人与采购人、其他响应人或者采购代理机构恶意串通的；

5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

15.3磋商保证金的退还：

1）未成交响应人的磋商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内退还；

2）成交响应人的磋商保证金在签订合同后5个工作日内退还。

### 16.  报价有效期

16.1 ★本项目报价有效期见响应人须知前附表。有效期比本须知规定的有效期短的，按无效报价处理。

16.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，代理机构可以以书面形式要求响应人同意延长报价有效期。响应人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

## 四、响应文件递交

### 17.  响应文件递交时间和地点

17.1 响应文件递交时间及地点、响应文件截止时间详见响应人须知前附表。

17.2 响应人代表必须在递交响应文件截止时间前将响应文件送达指定地点。如因磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按代理机构另行通知规定的时间递交。

17.3 代理机构不接收响应文件递交截止时间后送达的响应文件。

### 18.  响应文件签收

18.1 本项目只接受书面形式的报价，其他形式的报价不予接收。

18.2 响应文件递交截止时间后对响应人已提交的响应文件不予退还。

### 19.  首次

### 19. 响应文件修改与撤回

19.1 响应人在磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以修改或者撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知代理机构。

19.2 响应文件任何修改内容必须由响应人的法定代表人或其委托代理人签字，不得涂抹。经法定代表人或其委托代理人正式签字的修改文件组成响应文件的一部分，份数和密封要求同响应文件一致。

19.3报价有效期内不得撤回响应文件。

## 五、磋商会议仪式、磋商与评审

本次采购项目的磋商会议、磋商和评审过程由采购代理机构依法组织实施。

### 20.  磋商会议仪式

20.1 本项目举行磋商会议的时间和地点见响应人须知前附表。

磋商会议仪式由代理机构组织并主持，邀请所有递交响应文件的响应人代表参加。未参加磋商会议的，视同为默认磋商会议结果。

20.2磋商会议过程中，响应人代表对响应文件的密封情况进行检查并签字确认，现场宣布检查结果。

20.3响应文件的密封情况经检查确认无误后，采购代理机构工作人员将拆封响应文件。

20.4按本章“响应人须知前附表”的规定，如本项目首轮报价公开，唱价员将宣读首轮报价一览表的内容，响应人授权代表对公开唱价记录现场签字确认；如本项目首轮报价不公开，主持人宣布递交响应文件的响应人名单后，响应文件将直接送至磋商小组审阅。

### 21.  磋商小组

采购代理机构根据有关法律法规和本磋商文件的规定，结合采购项目的特点组建磋商小组。磋商小组负责对响应文件进行评估和比较。磋商小组由三人或以上单数组成，其中评审专家不少于三分之二。磋商小组的组成见响应人须知前附表。

### 22.  评审原则

“客观、公正、审慎”为本次评审的基本原则，磋商小组将按照这一原则公正、平等地对待各响应人，同时在评审过程中遵守以下原则：

21.1 客观性原则；磋商小组将严格按照磋商文件的规定，对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

21.2 公正性原则；磋商小组依据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准按统一方法、同一标准进行独立评审，并对响应文件的各项指标进行综合分析和比较，而不以单项指标的优劣进行评审。

21.3 审慎性原则：磋商小组独立对响应文件进行审阅，依据竞争性磋商文件规定的评审标准审慎评审 。磋商小组的评审不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的评审意见承担个人责任。

### 23.  评审方法

本项目评审方法见响应人须知前附表。

### 24.  初步评审

24.1 初步评审是对响应文件的资格和符合性进行审查。

24.2 在评审活动开始前，采购人及采购代理机构宣布采购评审工作纪律。

24.3 磋商会议仪式后，磋商小组将依法对响应人的资格进行审查以确定响应人是否具备报价资格。

资格审查未通过的响应人，不得进入下一步评审。

资格审查后，合格响应人不足3家的，不得进行下一步的评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外。

24.4磋商小组应当对符合资格条件要求的响应人的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求而没有重大偏离。

★24.5 如出现下列情形之一的，视为对磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

1）在规定的递交响应文件截止时间之后递交响应文件的；

2）未按磋商文件规定要求签字、盖章的；

3）未按规定交纳磋商保证金的；

4）磋商文件未明确说明允许投报进口产品，而投报了进口产品的；

5）在响应文件中，未响应标注有“★”，在磋商过程中不会实质性变动的条款；

6）首轮报价、再次报价、最终报价中的任一轮报价超过采购预算或最高限价的；

7）以他人名义报价或者在响应文件中提供虚假材料的；

8）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

24.6对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组应当以书面形式要求响应人作出必要的澄清、说明或者补正。 响应人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其委托代理人签字。响应人的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

24.7 被磋商小组确定为非实质性响应的响应文件，为无效报价文件，响应人不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

★24.8 磋商小组对各响应人的报价进行评审，对超出项目预算的首轮报价、再次报价、最终报价，均按无效报价处理。

★24.9 响应人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他响应人的竞争行为，不得损害采购人或者其他响应人的合法权益。

在评审过程中发现响应人有上述情形的，磋商小组应当认定其报价无效，并书面报告本级财政部门。

★24.10 磋商小组发现响应人有属于串通报价、被视为串通报价、以他人名义报价、通过受让或者租借等方式获取资格资质证书、弄虚作假等情形的，各相关响应人的报价均无效。

24.11 磋商小组通过上述评审，确定通过初步评审的合格响应人名单，只有通过初步评审的响应人，才有资格参与进一步的磋商，具有再次报价的机会。

经初步评审后，合格响应人不足3家的，不继续评审。但符合政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外。

### 25.磋商

25.1 磋商小组所有成员集中与通过初步评审的各单一响应人分别进行磋商，并给予所有合格响应人平等的磋商机会。

25.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的响应人。

25.4 响应人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字。

25.5 竞争性磋商项目有再次报价的机会。本磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的响应人在规定时间内提交最终报价；磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由响应人提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上响应人的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最终报价。

25.6 最终报价是响应人响应文件的有效组成部分，最终报价应由响应人法定代表人或其授权代表签字确认。

25.7 已提交响应文件的响应人，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。退出磋商应以书面方式提交，并由响应人的法定代表人或其授权代表签字确认。

### 26.  综合评审

26.1 在最终报价提交后，磋商小组将对已提交最终报价的响应文件进行详细评审。磋商小组按本竞争性磋商文件第三章“评分办法”中的评分细则，对各响应文件进行评审打分，提出评审报告，按评审最后得分由高到低推荐成交候选响应人。

### 27.  报价不一致时的修正和处理

响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中首轮报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经响应人确认后产生约束力，响应人不确认的，其报价无效。

### 28.  响应文件的澄清

28.1 为有助于对响应文件进行审查、评估和比较，磋商小组有权向响应人询问。响应人有义务以书面形式对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字错误的内容进行澄清和说明，但澄清和说明的内容不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。响应人澄清和说明的内容构成响应文件的组成部分；拒不进行澄清、说明或补正的，磋商小组可以视为响应人未实质性响应报价。

28.2 磋商小组不接受响应人主动提出的澄清，采购人也不接受响应人主动承诺给予采购人赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

### 29.政府采购优惠政策

29.1 中小企业优惠办法

29.1.1根据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)文件的规定。具体扣除比例见竞争性磋商文件评标办法。

29.1.2按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，上述小微企业应为依据中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

29.1.3响应人提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

（一）在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

（三）在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

29.1.4依据《财政部工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》(财库〔2020〕46号)规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》（格式见附件）并对声明函的真实性负责；如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供《中小企业声明函》。

29.1.5在货物采购项目中，响应人提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造的，不享受本办法规定的小微企业价格优惠政策。

29.1.6以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

29.1.7中标、成交响应人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交响应人的《中小企业声明函》。响应人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

29.2 政府采购支持监狱企业发展的政策

1）根据《财政部司法部<关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2017]141号）文件规定，对监狱企业生产的产品价格或提供服务的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2）参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明复印件，否则不予认定。监狱企业证明须由省级或以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具。

29.3 促进残疾人就业政府采购政策

1）依据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位的报价给予10%的扣除，用扣除后的评审价格参与价格得分的计算及评审，具体扣除比例见磋商文件评审办法；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2) 残疾人福利性单位评审价格的计算：残疾人福利性单位的评审价格=磋商报价×（1—扣除比例）；响应人属于享受政府采购支持政策的“残疾人福利性单位”的，需提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。成交响应人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

3）享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

4）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

5）中标、成交响应人为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6）响应人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 30.  采购项目终止的情形

有下列情形之一，本项目将予以终止：

1）至递交响应文件截止时间止，递交响应文件的响应人不足3家的；

2）经评审，符合磋商文件规定条件的响应人不足3家的，或者对磋商文件作出实质性响应的响应人不足3家的，或者提交最终报价的响应人不足3家的；但符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三十四条、《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》除外；

3）出现影响采购公正的违法违规行为的；

4）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

5）法律、法规及磋商文件规定的其他情况。

### ★31.  串通报价

31.1 响应人出现《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定的串通报价或影响政府采购的违法行为，其报价无效，采购人或磋商小组将书面报告本级财政部门，给采购人、采购代理机构造成损失的，采购人、采购代理机构有索赔的权利，响应人应予以赔偿。

### 32.  成交公告

32.1 采购人确定成交响应人后，采购人、采购代理机构将在发布竞争性磋商公告的同一媒体发布成交公告。

32.2 成交公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，成交响应人名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

## 六、询问和质疑

### 33. 询问和质疑

33.1 响应人认为本磋商文件的条款，或采购需求中的技术、服务要求，或政府采购合同草案条款内容表述不明确的，可以按本项目竞争性磋商公告中载明的联系人、联系方式以电话或书面（电子邮件等）方式与采购代理机构项目经理联系。采购人或采购代理机构将在收到询问后3个工作日内做出答复。

33.2 响应人认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。响应人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

响应人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

33.3 采购人或采购代理机构应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑响应人和其他有关响应人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

33.4 采购人或采购代理机构接收质疑函的联系人、联系电话和通讯地址等信息详见本磋商文件“竞争性磋商公告”中的联系方式相关内容、“响应人须知附表”中载明的采购人、采购代理机构联系方式和联系人。

33.5 依据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号），响应人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交响应人签字的授权委托书。

以联合体形式参加采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有响应人共同提出。

33.6 提出质疑的响应人应当是参与所质疑项目采购活动的响应人。

33.7 潜在响应人已依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对该文件提出质疑。对磋商文件提出质疑的，应当在获取磋商文件或者磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

33.8 响应人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）响应人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

响应人为自然人的，应当由本人签字；响应人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.9 采购人、采购代理机构认为响应人质疑不成立，或者成立但未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为响应人质疑成立且影响或者可能影响成交、成交结果的，按照下列情况处理：

（1）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格响应人符合法定数量时，可以从合格的成交候选响应人中另行确定成交候选响应人的，应当依法另行确定成交候选响应人；否则应当重新开展采购活动。

33.10 质疑响应人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

跨区域联合采购项目的投诉，采购人所属预算级次相同的，由磋商文件事先约定的财政部门负责处理，事先未约定的，由最先收到投诉的财政部门负责处理；采购人所属预算级次不同的，由预算级次最高的财政部门负责处理。

## 七、授予合同

### 34.  成交通知书

34.1在发布成交结果的同时，采购人或采购代理机构向成交响应人签发《成交通知书》。

34.2 成交通知书是合同的一个组成部分。

### 35.  签订合同

35.1成交通知书发出之日起30日内，双方按照磋商文件确定的事项签订合同。

35.2 磋商文件、成交响应人的响应文件以及评审过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

35.3成交响应人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以依法确定排名紧随其后的成交候选响应人为成交响应人，也可以重新开展政府采购活动。

八、合同公告（本项目不适用）

### 36.  合同公告

36.1 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 八、履约担保（本项目不适用）

### 37.  履约担保

37.1 本项目成交响应人应按采购人要求提交履约担保，除非磋商文件“响应人须知前附表”明确说明不要求成交响应人提交履约担保。履约担保的形式和担保金额见磋商文件“响应人须知前附表”。

## 九、成交服务费

### 38.  成交服务费

38. 本项目成交服务费的计算标准详见响应人须知前附表。

## 十、解释权

### 39.  解释权

39. 本磋商文件的最终解释权归代理机构，当对一个问题有多种解释时以代理机构的书面解释为准。磋商文件未做明示，而又有相关法律、法规规定的，代理机构对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

## 十一、其他

其他补充内容，详见响应人须知前附表。

# 第三章   评分办法

一、评审方法

1.1本项目评审方法采用综合评分法。磋商小组将依据各响应人响应文件，对其商务、技术、价格、服务等各项因素进行评价并按评分细则进行打分。每一响应人的最终得分为所有磋商小组成员评分的算术平均值。

1.2磋商小组按各响应人最终得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，按磋商文件规定的成交候选响应人家数推荐成交候选响应人。

二、评审细则

| 总分100分 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 总分组成 | （1）价格 | 30分 |
|  | （2）技术 | 60分 |
|  | （3）商务 | 10分 |
| 报价得分 30分 |  | 以满足磋商文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，其报价得分为满分30分，其他响应人的报价得分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最终报价）×30。 |
| 技术 60分 | 服务定位 方案 8分 | 有针对本项目提出服务定位方案进行综合评价： A.方案详实明确，流程清晰合理，措施完备，针对性强，得8分； B.方案完整，流程合理，措施比较完备，得4分； C.方案简略或缺失，得0分。 |
|  | 安装方案 8分 | 有针对本项目提出安装方案进行综合评价： A.方案详实明确，流程清晰合理，措施完备，针对性强，得8分； B.方案完整，流程合理，措施比较完备，得4分； C.方案简略或缺失，得0分。 |
|  | 维修方案 6分 | 有针对本项目提出维修方案进行综合评价： A.方案明确，流程清晰，措施完备，针对性强，得6分； B.方案完整，流程合理，措施比较完备，得3分； C.方案简略或缺失，得0分。 |
|  | 巡检方案 6分 | 有针对本项目提出重大节日、定期以及日常巡检方案进行综合评价： A.巡检方案合理完善、方案详尽的，得6分； B.巡检方案存在瑕疵，但较为合理的，得3分； C.巡检方案存在较多瑕疵的，得0分。 |
|  | 应急处理 方案 8分 | 有针对本项目提出应急处理方案进行综合评价： A.方案详实明确，预见情形充分，响应迅速，处理措施专业，针对性强，得8分； B.方案比较详实，预见情形比较充分，处理措施比较专业，有一定针对性，得4分； C.方案粗略，预见情形比较简略，无针对性，难以实施，得0分。 |
|  | 服务保证 措施 8分 | 有针对本项目提出服务保证措施进行综合评价： A.服务质量保证措施、保密措施等健全，具有完整的管理制度、工作台账、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施的，得8分； B.服务质量保证措施、保密措施等较为完善，管理制度、工作台账、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施较为完整的，得4分； C.服务质量保证措施、保密措施等存在较多缺项漏项，管理制度、工作台账、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施瑕疵较多的，得0分。 |
|  | 人员配备 8分 | 有针对本项目提供的人员配备进行综合评价： A.为本项目配置人员数量充足，资格水平高，专业经验丰富，证明材料详实，得8分； B.为本项目配置人员数量、资格能满足项目实施要求，有相应证明材料，得4分； C.为本项目配置的人员不足，证明材料粗略，得0分。 |
|  | 管理制度 4分 | 有针对本项目提出管理制度进行综合评价： A.管理制度健全、完善，描述详实，组织机构设置合理，得4分； B.管理制度基本完善，描述完整，组织机构设置基本合理，得2分； C.管理制度缺失，相关描述粗略，组织机构设置不够合理，得0分。 |
|  | 疫情防控 方案 4分 | 有针对本项目提出疫情防控方案进行综合评价： A.方案全面、详实、完善，细节描述清晰，得4分； B.方案比较完善，细节描述比较清晰，得2分； C.方案粗略，难以指导实践，得0分。 |
| 商务 10分 | 质保期 4分 | 响应人在磋商文件要求的基础上承诺每增加一年质保得2分，最高得4分。 |
|  | 企业业绩 6分 | 响应人自2019年7月1日至今已完成的同类业绩，每项得2分，满分6分。 提供相关中标通知书原件（或复印件加盖公章）及合同原件（或复印件加盖公章），两项缺一项不得分,否则不得分，时间以合同签订时间为准。 |

- 注：

- 1、上表中涉及加分的证书、证明文件等须在响应文件中附复印件，报价时需提供原件供校验，未按上述要求提供的不得分。

2、本细则只针对有效响应文件予以评分，评分计算均保留小数点后两位有效数字。

三、评审执行的政府采购政策

（一）中小微型企业政府采购政策

1、为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对符合规定的小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。评审价格仅为评定价格，不作为最终的成交价格。

2、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，则在评审过程中评审价格可给予联合体4%的价格扣除。如果联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，但联合体各方均应按竞争性磋商文件要求提供中小企业声明函。

3、评审价格的计算：评审价格=最终报价×（1-扣除幅度）.

（二）监狱企业政府采购政策

对监狱企业的价格给予[10%×（监狱企业产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审；参加政府采购活动的监狱企业应当在响应文件中提供监狱企业证明，否则不予认定。

（三）残疾人福利性单位政府采购政策

对残疾人福利性单位的价格给予[10%×（残疾人福利性单位产品合计报价/总报价）]的扣除，用扣除后的价格参与评审。

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供财库〔2017〕141号规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。未提供的，评审时不享受残疾人福利性单位政府采购政策。

# 第四章   采购内容及项目要求

- 一、预算及支付方式

- 1、预算：14.5万元。

2、支付方式：

2.1本项目采用清单内综合单价,据实结算。

2.2合同生效后，预付30%，项目结束双方联合验收合格后，经审计部门出具审计报告后按审定值开具全额发票，采购人收到发票后20个工作日内付至审计值的95%，剩余5%尾款待质保期（自采购人验收合格之日起算）满后无质量问题，采购人于20个工作日内一次性无息付清。质保期内出现任何质量问题，将扣除质保金。

- 二、采购数量：1套

- 三、货物清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空压机 | 1 | 台 |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 1 | 台 |
| 3 | 标准精密过滤器 | 1 | 套 |
| 4 | 超精过滤器 | 1 | 套 |
| 5 | 活性炭过滤器 | 1 | 套 |
| 6 | 管路系统 | 1 | 套 |
| 7 | 设备安装调试 | 1 | 套 |

- 四、技术参数要求

- 1、螺杆式空压机  1台

- 1.1 采用成熟的螺杆压缩机技术，运行可靠；运行环境温度最高可达46度；

- 1.2采用易于维护的旋上式油分离器和过滤器；

- 1.3 电机功率≥37kw，单台排气量：≥6.8m3/min，排气压力：0.75MPa；

- 1.4噪声电机：≤72dB（A）；

- 1.5智能控制，集成监视、控制、保护空压机为一体；可靠性高，采用经典界面、耐用按钮；

- 1.6转子和电机之间的传动采用齿轮传动系统，无需皮带，具有高可靠性，维护间隔更长；

- 2、冷冻式干燥机   1台

- 2.1采用微电脑控制系统，对所有运行参数进行控制处理；

- 2.2采用R410a环保冷媒；

- 2.3单台空气处理量：≥14.0m³/min；

- 2.4电源采用交流电，单台功率：≤1.9KW；

- 2.5压力露点：3-10℃；

- 2.6带电子式自动排水器；

- 3、标准精密过滤器   1台

- 3.1单台流量：≥10.0m3/min，配压差指示和自动排水器；

- 3.2除油效率：≥0.1ppm;

- 4、超精过滤器     1台

- 4.1单台流量：≥10.0m3/min，配压差指示和自动排水器；

- 4.2除油效率：≥0.01ppm;

- 5、活性炭过滤器   1台

- 5.1单台流量：≥10.0m3/min；配手动排水器；

- 5.2除油效率：≥0.003ppm;

- 6、管路系统    1套

- 6.1设备连接管道要求采用304不锈钢，DN40，壁厚不低于2.5mm(约15米），强度与寿命符合国家规范；

- 6.2采用304不锈钢材质的管件及阀门等配件；

- 7、安装并网要求

- 7.1安装地点在现有机房的空间内安装；

- 7.2空压机与冷干机、过滤器安装后连接到现有的空气罐进气口，并网过程尽可能减少停机时间；

- 7.3空压机电源由采购人提供在机房配电箱内留有空气开关;成交人负责连接电源线到空压机、冷干机。

- 五、其他要求

- 1、质保期不少于一年；质保期内接到采购人紧急报修通知后立即安排专业技术人员2小时内赶到现场，及时、高效的解决现场问题，保证设备正常运行。

- 2、工期：签订合同后，30日历日内完工且验收合格。

- 3、响应人需提供完整的安装方案和服务保证措施。

- 4、成交人施工人员进入医院，应服从采购人相关疫情防控规定，出示山东省电子健康通行码、一码通绿码并做好登记，并必须持有规定时间内（随政策变动，以最新政策要求为准）的核酸检测阴性报告进行施工。

- 5、在合同期内，制定本项目专门责任人，负责安装工作计划实施以及和采购人协调处理相关事宜。

- 6、响应人应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施；须结合实际情况制定各系统及设备管理制度及应急预案等，并严格执行。

- 7、须加强人员管理，做到科学维护、安全操作、文明施工，必须遵守医院内相关管理规定，服从采购人有关人员的指挥调度，并做好相关人员对所管辖系统、设备及医院的保密工作。

- 8、采购过程中必须遵守国家法律法规及采购人管理制度规范。对违反采购人制度规程者，采购人将根据制度进行处罚。

- 第五章   合同格式

（仅供参考，以院方版本为准）

合同编号：

采购合同

项目名称:

项目编号:

甲    方:

乙    方:

本合同不为中小企业预留合同

甲方：山东大学齐鲁医院（青岛）

乙方：

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签字本合同。

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：青岛市市北区合肥路758号

3、工程工期：合同签订生效后，  日内完工且验收合格。

4、项目内容：详见附件1“清单明细表”。

二、合同价款，付款方式及结算方法

1、总价款：人民币： （大写），

人民币：（小写）。

备注：报价明细表包括了项目与之配套的制造检验、包装、运输、保险、税费以及安装、组织验收、技术服务等全部价款。乙方包工包料，施工完成后保证设备正常运行，根据甲方要求进行施工，不得影响医院正常工作。

2、付款方式：。

三、质保

1、配件质保期     年。质保期自验收合格之日起计。

- 2、质保期内出现任何质量问题，乙方承担问题责任并无偿进行快速维修；乙方接到甲方紧急报修通知后立即安排专业技术人员3小时内赶到现场，及时、高效的解决现场问题，保证科室的正常运行，维修完毕后科室签字验收单。

四、验收

1、施工完毕，甲乙双方进行验收，签“验收单”。

2、乙方保证将维修改造后的设备如数交付甲方，并自交付之日起2年内，若发生故障，乙方应及时免费保修。

3、乙方必须保证设备拆卸后的完好无损，承担施工期间保管拆卸设备的盗失责任，保证维修改造后的设备设施正常运转。

4、对质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起30日内向乙方提出书面或电子邮件异议并可以退换货，因此产生的一切费用均由乙方自行承担。乙方在接到书面或电子邮件异议后，应当在24小时内响应并处理。甲方逾期提出的，对所交验收项目视为符合合同的规定。如果乙方在相关文件及评标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

5、经双方共同验收，施工达不到质量合格要求的，甲方可以拒绝验收，并可以无条件解除合同。

五、双方责任

1、甲方责任：

1.1甲方派代表在现场进行技术、安全监督、检查，办理有关施工签证、验收手续等，并提供相关资料，解决应由甲方解决的问题。

1.2工程变更，甲方应提前通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。

1.3协调科室做好准备工作，保证科室正常的诊疗秩序。

1.4甲方公务邮箱：                。

2、乙方责任：

2.1乙方项目经理：     （身份证号：      ）、安全员：    （身份证号：     ）；乙方公务邮箱：         。

2.2为保证本工程按照工期顺利完工，乙方必须根据甲方规定的时间调配人员、合理施工。

2.3乙方施工工作人员进入医院，应服从甲方相关疫情防控规定，出示山东省电子健康通行码绿码并做好登记，并必须持有规定时间内（随政策变动，以最新政策要求为准）的核酸检测阴性报告进行作业。

2.4乙方施工人员应自觉遵守施工现场各项规章制度，安全施工。乙方必须严格遵守安全协议（附件2：安全协议），制定相关安全措施，形成详细、具体、可落实的安全施工方案，加强对现场施工人员的安全教育，杜绝任何安全事故；如出现任何事故均由乙方自行承担。

2.5乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。

2.6乙方应服从甲方工地代表的统一指挥，否则由乙方承担一切责任和损失。

2.7施工中未经甲方书面批准，不得随意拆改或破坏原装饰装修结构及各种设备管线。

2.8工程竣工未经甲方验收合格移交甲方之前，负责对现场的一切工程相关设施和工程成品进行保护。

六、违约条款及合同解除

1、合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。乙方违约，首先从尾款中扣除；甲方违约，甲方应向乙方支付违约金。

2、违约方给守约方造成的实际损失高于违约金的，违约方应对高出违约金的部分对守约方予以赔偿。

3、乙方迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合采购文件的要求，除支付违约金外，甲方有权解除合同或重新提供符合要求的服务。

4、如因甲方原因造成工期延误，乙方工期相应顺延；如因乙方原因造成工期延误，误期违约金额为人民币2000元/日。

5、乙方承担项目现场的安全责任，接受甲方检查监督，切实加强现场安全管理，确保项目进行中人身、水路、电网和设备安全。如在项目进行过程中因工作失误或工作不当影响施工科室或附近相关科室的正常医疗工作的，处罚乙方1000元。针对安全生产问题乙方负责及时（按照甲方要求时间）、有效的进行现场整改，未及时、有效整改的，处罚乙方1000元；累计三天未及时、有效整改的，甲方有权无偿解除本合同。

6、乙方做好文明施工、安全施工，施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接，做好施工临时用电，按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作。因乙方原因造成安全生产事故，甲方有权解除本合同，并由乙方承担一切责任和损失。

7、因乙方不服从甲方管理，甲方有权无偿解除本合同，由乙方承担一切责任和损失。

8、双方协商一致的情况下，双方可以解除合同。

七、不可抗力条款

因疫情、自然灾害等不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应提前2日通知对方，双方互不承担责任，并在15天内提供有关不可抗力的相应证明。

合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决，并以书面形式确定。

八、合同争议处理方式

本合同执行过程中发生争议，首先由双方协商，协商不成可以向甲方所在地人民法院起诉。

九、本合同附件

合同附件及合同在履行中，甲、乙双方有关项目的招标文件、投标文件、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

甲    方：山东大学齐鲁医院（青岛）          乙    方：

（盖章）                                   （盖章）

法人代表：                                  法人代表：

联系电话：

经办人：                                    经 办 人：

经办人联系方式：

地    址：

开户单位：

账    号：

开户银行：

税    号：

合同签订时间： 2022年   月    日

附件1：

清单明细表

备注：乙方所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间甲方不额外支付任何费用。

## 附件2：

## 安全协议

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范乙方在承接甲方土建施工、检修工程时的安全行为，促使乙方加强本单位安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度和切实有效的安全防范措施，确保安全生产。根据《中华人民共和国安全生产法》、《民法典》等有关法律法规，双方在平等自愿的基础上，经过充分协商达成如下协议并共同遵守：

一、适用对象和范围

甲方与一切具备国家法律法规规定的符合安全生产条件并具有独立承担民事责任资格的单位签订相应土建施工合同、安保服务、物业服务等服务，合同签订后乙方可在甲方生产经营区域内从事相关土建施工、安保服务、物业服务等服务活动。

合同期内甲、乙双方应当依据本协议约定，享有各自权利、承担各自义务。

二、双方应当遵循的基本原则

1.双方对各自的安全生产全面负责。应当认真贯彻执行国家相关安全法规、条例和规定，依法设立安全生产管理机构，建立安全生产责任制，制定安全管理规章制度。明确专（兼）职安全管理人员，应根据实际情况制定相应的应急救援预案。

2.双方应当保证安全生产所需的投入，及时消除安全隐患。

3.双方应当主动开展安全监督管理，落实安全防范措施，预防各类事故发生。

4.当任何一方的设施或系统发生异常状况，有可能会危及到对方的安全生产时，应当在第一时间通知对方做好应急准备。

5.当任何一方的设施或系统发生异常状况，有可能会危及到对方的安全生产时，应当在第一时间通知对方做好应变准备。

6.任何一方如造成重大安全事故，当事方应当立即向政府安全管理部门及对方报告，并尽力协助进行紧急抢救，防止事态扩大做好事故的调查处理工作。

三、乙方的责任

1.乙方人员应当遵守各项规章制度和操作规程，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予考核。

2.乙方应具有安全管理组织体制，在甲方施工现场作业期间，乙方应指派专（兼）职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防工作。

3.对施工现场人员进行安全技术交底，并做好跟踪管理工作。

4.乙方人员进入甲方施工现场前，必须登记备案，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域。

5.乙方各类作业人员必须具有相应的安全技术素质，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

6.对施工过程全面负责，定期进行安全生产检查，纠正违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。

7.发现违章违纪和事故隐患，应及时整改，消除安全隐患。

8.对施工现场的各种安全设施和劳动防护用品要责成专人负责定期检查和维护，保证其有效性。

9.发生事故要及时上报、处理，做好事故的调查和整改。

四、附则

协议期限同合同有效期，自甲乙双方盖章之日起生效。

甲  方：山东大学齐鲁医院（青岛）            乙  方：

（签章）                                   （签章）

附件3：

廉洁经销承诺书

为建立清正廉洁的医商关系，贯彻党风廉政建设的要求，我院将严格遵守国家法律法规、中央八项规定、医疗卫生行风“九不准”规定，坚决抵制商业贿赂和不正当竞争。为了进一步加强医院党风廉政建设和行业作风建设，营造公平交易、诚实守信、风清气正的购销环境，我院要求供应商作出以下承诺：

一、保证做到经销商品或提供项目服务的合法性。凡在我院经销的各类商品或提供的相关服务，保证做到符合国家相关法律法规的规定，保证质量，保证供应，保证优质服务。

二、保证经销人员不以任何借口进入门诊、病房和手术室宣传厂家产品。

三、商品宣传、学术讲座、会议、外出学习和参观等活动均报医院医务处备案，由分管院长批准后方可安排。经销人员不得私自邀请医院职工参加上述活动。

四、公司保证在医院规定的时间、地点报送商品资料。不在非接待时间、地点递交资料、介绍商品信息。

五、保证商品经销人员不进入医院药房、仓库等办公场所。

六、保证经销人员不向医院工作人员查询商品或服务项目的进、销、来源和使用情况。

七、保证不干预、影响医院的购销工作及诊疗秩序。

八、保证经销人员不以任何借口向医院工作人员赠送现金、有价证券和其他物品或给予其他不正当利益。

九、进入医院的新产品或服务项目具有完备的手续，按照医院规定呈报相关管理委员会。

十、保证积极配合医院对购销活动或服务中有无商业贿赂的审查。

十一、购销单位、经销人员应严格遵守以上承诺。如有违反上述承诺者，必须按照有关规定严肃处理，甚至停止业务往来。

| 山东大学齐鲁医院（青岛） 2022 年 月 日 | 盖章 公司授权人签字： 2022年 月 日 |
| --- | --- |

本承诺书一式陆份。

# 第六章  响应文件格式

响应文件封面格式

（正/副本）

项目编号：

项目名称：

响 应 文 件

响应人：                        (盖单位章)

地  址：_____  _            _  _

电  话：_____  _            _  _

年    月    日

## 格式一：报价函

报价函

山东大学齐鲁医院（青岛）、海逸恒安项目管理有限公司：

经研究，我方决定参加项目编号为HYHA	QD2022-_____的____________________    （项目名称）项目报价。为此，我方郑重声明以下几点，并负法律责任：

1、我方提交的响应文件，正本1份，副本  份；电子版  份。

2、如果我方的响应文件被接受，我方将履行磋商文件中规定的每一项要求，并按我方响应文件中的承诺按期、保质、保量提供服务。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交响应人的权利。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我方同意按磋商文件规定交纳磋商保证金，遵守贵机构有关磋商的各项规定。

6、我方同意本响应文件在磋商文件规定的提交响应文件截止时间后，在磋商文件规定的报价有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的成交通知书。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

响应人代表姓名、职务（印刷体）：

响应人单位全称（公章）：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年   月   日

## 格式二：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

山东大学齐鲁医院（青岛）、海逸恒安项目管理有限公司：

（响应人名称）法定代表人                 授权                      （职务或职称）                    （姓名）为我单位本次报价授权代理人，全权处理此次政府采购项目（项目编号：HYHAQD20___-_____）磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（附法定代表人身份证明复印件）           （附授权代理人身份证明复印件）

响应人单位全称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

授权代理人签字：

年    月    日

## 格式三：首轮报价一览表

首轮报价一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：____________________

| 响应人名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： ； 小写： 。 |
| 工期 | 合同签订后， 日内完工且验收合格。 |
| 质保期 | 自验收合格之日起质保 年。 |
| 对磋商文件的认同程度声明 （是否完全认同） |  |

注：本表除需在响应文件中装订外，还需另外一式二份单独密封，以便于唱价。

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年   月   日

格式四：分项报价表

分项报价表

项目编号：___________

项目名称：____________________________________________

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 合计(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆式空压机 | 1 |  |  |  |
| 2 | 冷冻式干燥机 | 1 |  |  |  |
| 3 | 标准精密过滤器 | 1 |  |  |  |
| 4 | 超精过滤器 | 1 |  |  |  |
| 5 | 活性炭过滤器 | 1 |  |  |  |
| 6 | 管路系统 | 1 |  |  |  |
| 7 | 设备安装调试 | 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
| 总报价（元） |  |  |  |  |  |

注：1、本表可按相同形式扩展，每包一张，单独填写，装订在响应文件中。

2、若服务费等由多项内容组成，则由响应人自行填写此表，总报价须与开标一览表中的总报价一致。

3、若服务内容中包含设备供货，则需将各设备报价明细在此表中逐一填报。

响应人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年 月  日

格式五：近年类似业绩一览表

近年类似业绩一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：____________________

| 项目名称 | 项目单位 | 合同内容 | 合同额 | 完工时间 | 项目单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

请在此表后附合同或其他相关证明材料。具体要求详见评分办法。具体年份详见响应人须知前附表。

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式六: 商务响应一览表

商务响应一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：____________________

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏差内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

①请填写磋商文件已列明并要求响应人响应的如质保期、付款方式、服务期、培训方式、后续服务等商务条款，并逐一作出承诺。

②请响应人在填写本表时，对应磋商文件要求如实填写,并必须用具体数字或文字来表述，不能复制磋商文件要求或仅填写“（不）偏离”或虚假应标。若响应人自行承诺的售后服务承诺与此表不一致的，则磋商小组有权作出不利于响应人的认定。

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式七：商务情况表

商务情况表

| 响应人名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

格式八：中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务/货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业； 承建（制造）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业； 承建（制造）企业为（企业名称），从业人员	人，营业 收入为	万元，资产总额为	 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

…… 以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东

为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的响应人无需提供。

格式九:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：不符合相应条件的响应人无需提供。

格式十：缴纳成交服务费承诺书

### （不需交纳磋商保证金的响应人，应在响应文件中附缴纳成交服务费承诺书）

缴纳成交服务费承诺书

海恒安项目管理有限公司 ：

1、我单位承诺，如若我单位在本次             （项目名称、项目编号）政府采购项目中确定为成交响应人，成交服务费将按照磋商文件规定的计取标准从我单位账户以电汇或经贵方认可的付款方式提交至贵公司指定账户（具体账户详见响应人须知）。

2、我单位承诺将我单位的____________电子邮箱作为接受贵公司关于本项目采购过程中所有澄清、答疑、成交服务费催收、告知函等相关材料的唯一指定邮箱，贵方对该邮箱的送达、告知既视为对于本响应人的送达，告知！

3、我公司承诺在成交公告发布后七个工作日内，向贵方指定账户汇入成交服务费，如未能按期缴纳该中标服务费，视为我公司违约，我公司自愿每日按照中标服务费的千分之三向贵公司支付违约金。

4、该承诺书系我单位自愿承诺，对因成交服务费所涉纠纷，我方和贵公司双方均认同由贵公司住所地人民法院管辖，且诉讼所产生的诉讼费、律师费、保全费均由违约方承担。

5、我方递交了本政府采购项目的响应文件，即意味着接受本政府采购项目磋商文件中关于成交服务费的计费标准和缴纳方式等条款。如我公司未履行本承诺或未按本政府采购项目磋商文件中的规定缴纳成交服务费，贵公司及相关部门可以据此作为对我方信用评价的依据。

响应人（盖公章）：____________________________

法定代表人（签字或盖章）：__________________

委托代理人(签字或盖章)：_________________

20  年  月  日

## 格式十一：技术响应一览表

技术（服务）响应一览表

项目编号：HYHAQD20___-_____

项目名称：____________________

| 序号 | 磋商文件 条目号 | 磋商文件 技术要求 | 响应文件 实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏差情况 | 佐证证明材料页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应人请按磋商文件中的要求逐一填写，响应人不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于响应人的认定。

响应人单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

格式十二：项目拟投入人员情况一览表

项目拟投入人员情况一览表

| 序号 | 本项目中的分工或专业 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 所学专业 | 职称 | 执业资格证书情况 （多个证书的，同时列出） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：本表后附每个项目成员的身份证、职称证（如有）、执业资格证（如有）等。

响应人名称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字或盖章：

年  月  日

## 格式十三：声明函

声明函

一、我方在参加                      （项目名称）采购活动前3年内，被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①响应人                 、组织机构代码证或统一社会信用代码                  ；②法定代表人              、身份证号码                     ；③项目经理                    、身份证号码                             ）。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

响应人名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日 期：

备注：1.响应人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。

2.磋商文件未要求项目经理的，项目经理一栏可删除。

- 格式十四：其他资格证明材料、评审证明材料或响应人认为应该提供的其他资料

未提供格式的，格式自拟。

格式十五：响应文件封套标记参考格式

响应文件封套标记参考格式

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

| 首轮报价一览表 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： | 响应文件电子文档 项目编号： 项目名称： 响应人名称（公章）： 地址： 电话： 传真： 邮编： |
| --- | --- |

封口格式：

……………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………