山东大学齐鲁医院(青岛)

医疗设备采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：0676-236005ZB018042

采购内容：医疗设备采购

采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛）

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

时    间：二〇二三年五月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

一、说明	8

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件编制	9

四、响应文件递交	15

五、公开报价、磋商、评审	15

六、合同签订	27

七、保密和披露	27

八、代理服务费	28

九、质疑	28

第三部分  项目要求	30

第四部分 授予合同	28

一、签订合同	28

二、合同格式（仅供参考）	28

第五部分 响应文件格式		35

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）医疗设备采购项目的潜在供应商应在山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十路10567号成城大厦A座）获取采购文件，并于2023年6月7日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0676-236005ZB018042

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）医疗设备采购项目

采购方式：□竞争性谈判 √竞争性磋商 □询价

预算金额：包1：27.5万元；包2：15.332万元。

最高限价：包1：27.5万元；包2：15.332万元。

采购需求：本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）医疗设备采购项目，包括拟采购设备及对拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务，具体技术要求详见采购文件。本次采购共分为2个包，具体情况如下：

| 包号 | 设备名称 | 使用科室 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 耳用马达及骨组织手术用手柄 | 耳鼻咽喉-头颈外科 | 2套 | 27.50 |
| 包2 | 腹腔镜操作器械 | 儿外科 | 1批 | 15.332 |

供应商对本项目进行报价必须整包响应。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至所有货物供完（质保期满）为止。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：若所投产品属于用于临床的医疗器械：

须提供所投产品医疗器械注册证或产品备案表；

供应商为所投设备的国内医疗器械生产企业时，需提供医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证复印件；（不适用的情况除外）

供应商为医疗器械经营企业时，需提供与所投设备相适应的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。供应商针对医疗器械项目的报价，不能超出医疗器械生产（经营）许可证或相关备案凭证等证件规定的范围；（不适用的情况除外）

4.供应商为代理商，且代理产品为进口产品的，应具有制造商或国内总代理出具的授权文件；

5.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业。

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2023年5月26日至2023年6月1日，每天上午9:00至11:30，下午13:30　至16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）

方式：凡有意参加本次采购的供应商必须在获取磋商文件的期限内明确所投项目信息（邮箱lczb08@126.com），邮件内容：项目名称、项目编号、包号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、标书费汇款底单（备注：招标八部）。缴纳磋商文件工本费账户信息：开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136。

本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/包，磋商文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年6月7日09点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室二

## 五、开启

时间：2023年6月7日09点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室二

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无。

## 八、联系方式

## 1.采购人信息

名    称：　山东大学齐鲁医院（青岛）

地    址：青岛市市北区合肥路758号

联系方式：　0532-66850507、66850508

## 2.采购代理机构信息

名    称：　山东省鲁成招标有限公司

地　　址：　济南市经十东路10567号成城大厦

联系方式：　0531-83191865、0531-83191895

## 3.项目联系方式

项目联系人：李文华、栾新宇

电　　 话：　0531-83191865、0531-83191895

- 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：山东大学齐鲁医院（青岛） 地 址：青岛市市北区合肥路758号 联系方式：0532-66850507、66850508 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：李文华、栾新宇 联系方式：0531-83191865、0531-83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 采购编号 | 项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）医疗设备采购项目 采购编号：0676-236005ZB018042 |
| 4 | 磋商范围 | 本项目分为2个包： 包1：耳用马达及骨组织手术用手柄； 包2：腹腔镜操作器械。 具体要求详见磋商文件第三部分项目要求。 |
| 5 | 项目预算 | 预算金额如下： 包1：27.5万元； 包2：15.332万元。 供应商的报价不得高于预算金额或单价最高限价，供应商报价高于预算金额或单价最高限价作无效报价处理。 |
| 6 | 资金来源 | 自有资金 |
| 7 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：若所投产品属于用于临床的医疗器械： 须提供所投产品医疗器械注册证或产品备案表； 供应商为所投设备的国内医疗器械生产企业时，需提供医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证复印件；（不适用的情况除外） 供应商为医疗器械经营企业时，需提供与所投设备相适应的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。供应商针对医疗器械项目的报价，不能超出医疗器械生产（经营）许可证或相关备案凭证等证件规定的范围；（不适用的情况除外） 4.供应商为代理商，且代理产品为进口产品的，应具有制造商或国内总代理出具的授权文件； 5.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业。 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 9 | 付款方式 | 合同生效后，产品经双方联合验收合格后，采购人收到成交人开具的全额发票之日起6个月付款。 |
| 10 | 响应文件 | 响应文件每包5份，正本1份，副本4份；电子文档（U盘）响应文件一份，采用PDF中文版，与纸质响应文件一致。 （响应文件应采用胶装方式装订，宜双面打印，否则采购代理机构不承担由此引发的响应文件部分内容被替换或遗失等责任） |
| 11 | 报价一览表 | 1. 供应商应将“报价一览表”单独密封，并标明“报价一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 报价一览表应由供应商法定代表人或授权代理人签字和加盖供应商公章，如无法定代表人或授权代理人签字和供应商公章将被判为无效报价。 |
| 12 | 密封和标记 | 1. 供应商的响应文件和报价一览表必须密封，封口处加盖供应商单位公章。封皮上写明供应商的名称。 2. 未按要求密封的响应文件和报价一览表不予接收。 |
| 13 | 报价有效期 | 90日历日 |
| 14 | 是否允许投报进口产品 | 可采进口：包1：耳用马达及骨组织手术用手柄； 包2：腹腔镜操作器械。 |
| 15 | 响应文件递交时间 | 2023年6月7日08：00至09：00（超时不收） |
| 16 | 响应文件递交的 截止时间 | 2023年6月7日09：00时整(北京时间) |
| 17 | 递交响应文件地点 | 青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室二 |
| 18 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 19 | 同品牌产品 报价说明 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，价格最低的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格。 |
| 20 | 磋商费用 | 1. 成交服务费：（领取成交通知书前缴纳） 成交供应商参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“货物类”收费标准下浮40%向采购代理机构交纳。 注：代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 2.成交服务费缴纳方式：电汇 （电汇时需备注：青岛齐鲁医院--招标八部） 3.成交服务费缴纳信息： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） |

- 一、说明

1. 采购人

系指山东大学齐鲁医院（青岛）

2.采购代理机构

系指山东省鲁成招标有限公司

3. 合格供应商

3.1符合竞争性磋商公告“6.供应商资格要求”的各项规定；

3.2具有本项目服务供应或实施能力；

3.3遵守有关的国家法律、法规和条例及本文件等规定的条件：

3.4法律、法规规定的其他条件。

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件构成

本竞争性磋商文件共分五部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目要求

第四部分  授予合同

第五部分  响应文件格式

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 任何已报名并向采购代理机构领取了竞争性磋商文件的供应商，均可要求对竞争性磋商文件进行澄清，澄清要求按“供应商须知前附表”规定时间内通知采购代理机构，供应商在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构将对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予回执确认，逾期不确认视为认同；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件编制

7.语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括报表中的说明，应使用中文简体字。

7.3 除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8.响应文件构成

响应文件由报价函、报价响应文件、资格证明文件、技术文件、商务文件组成。

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评审。

8.1  报价函（附件一）

8.2  报价响应文件

1）报价一览表（附件三）；

2）报价明细表（附件四）；

8.3  资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件加盖公章；

2) 授权委托书复印件（附件二），供应商授权代表须提供身份证复印件加盖公章；

3）医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证复印件加盖公章（国内医疗器械生产企业提供）；医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章（医疗器械经营企业提供）；医疗器械注册证或产品备案表复印件加盖公章（临床医疗器械提供）；

4）近两年（2020年和2021年，或2021年和2022年）经审计财务状况报告复印件加盖公章（附件十一的格式2）及依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（附件十一的格式3）；如供应商成立不足两年供应商需提供自成立至今的；

5）供应商为代理商所投产品为进口产品的，须出具生产制造商或代理商（需出具证明其具有授权资格的相关证明材料复印件）出具的授权书；

6)近三年（2020年5月1日至今）无不良信誉证明（复印件加盖公章）。

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经查询，在本项目开标日前，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其报价将被拒绝。

7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的报价，供应商须提供书面声明（附件十一的格式5）

8）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求，供应商认为应该提交的其他证明材料。

注：供应商对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效报价处理。采购人或磋商小组在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明文件的原件。

8.4  技术文件

1) 货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

2) 按期交货的保证措施；

3) 安装调试方案；

4) 维保方案及维保费用报价表（附件十）；

5) 技术规格偏离表（附件五）。

8.5  商务文件

1) 为使货物正常、连续地使用，应提供采购人使用该货物所需的完整的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及价格。

2) 售后服务条款；

A.对货物负责维修、维护；

B.提供及时、迅速、优质服务的承诺，迅速快捷地提供货物的备品备件，保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件；

C .提供成交货物齐全的资料（进口货物必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应质检手续证明文件）；

D.设备出现故障后，在接到用户通知后，多长时间响应，多长时间到达现场，多长时间排除故障；

E.提供设备使用的指导及培训方案（列出详细培训计划，培训时间与地点、培训人数、培训费用（包括差旅费）、培训内容、培训次数）；

F .供应商对提供的所有货物，明确质量保证期。质量保证期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

G.质量保证期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况；

H.质保期内及质保期外维护保修方案；

I.供应商应报出质保期外耗材、备品备件、易损件等的详细清单及分项报价(不计入总报价，附件八、九)。

3)  商务条款偏离表（附件六）。

4)  强制性产品认证或强制采购节能环保产品等国家强制性政策。

9.磋商报价

9.1 本次竞争性磋商采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。

9.2 报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件、标准附件、备品备件、专用工具等设备的设备费、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、安装调试费、检测费、培训费等所有税、费，以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。供应商应充分考虑采购条件，不得在成交后无故增加任何费用。

9.3供应商报价应按要求填写报价一览表。供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

9.4最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.5供应商应保证所报出的最终价格，在排除各种差异因素后，不超出自己的正常国内市场价格，并且保证价格不应高于对其他情况相似购买者的出价。任何对本保证的违背，将使采购人有权终止合同或要求归还所付的超支价款。

9.6供应商在响应文件上详细写明产品的系列、名称和型号、产品性能、各项技术指标、品牌产地、质量等级、供货时间、售后服务、出厂合格证、备案证、出厂检测报告等，以及达不到检测和质量要求应负的责任。

9.7供应商在响应文件中报出产品的生产日期、使用年限或失效期及其产品使用年限或失效期的有效证明材料；

9.8响应文件应对产品质量、供货时间、售后服务做出明确的承诺，以及达不到承诺的相关条款要求应负的责任和义务。

9.9对于进口货物，供应商应充分理解采购要求，并确保设备合法进口。综合单价为运至采购人项目的现场后安装调试后的价格，应含到岸价，关税、进口环节增值税、所有清关费用及国内运保费、装卸费、保管费、安装调试费、检测验收费、培训及其他附带服务的费用、利润、税金等一切费用。本次磋商由供应商办理相关进关手续并承担相关费用，否则采购人有权取消其成交资格。进口货物在交货时要向采购人出具进口货物报关单、税单、原产地证明、进字号注册证等进口证明材料。

10.响应文件装订与编写

10.1供应商必须将响应文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”，响应文件编写连续页码。

10.2供应商应准备一份正本和四份副本响应文件以及单独密封的报价一览表一份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

10.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 响应文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十二）：

1) 项目编号、项目名称、包号。

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话。

12.2 为方便公开唱价，请供应商将一份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

12.3每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于（竞争性磋商文件规定报价截止时间)之前不准启封”字样。

12.4 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13. 报价有效期

13.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

13.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 四、响应文件递交

14. 响应文件递交时间和地点

14.1 供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。（具体时间和地点详见供应商须知前附表）

14.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

15. 响应文件签收

15.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

15.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

15.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

16. 响应文件修改与撤回

16.1 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

16.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

16.4 报价有效期内不得撤回响应文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记录在案，供应商今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价、磋商、评审

17. 公开报价

17.1 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点举行公开报价仪式。公开报价仪式由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。

17.2 公开报价仪式时，由供应商授权代表检查响应文件的密封情况，并经供应商签字确认。

17.3 工作人员当众拆启响应文件，唱价员宣读供应商名称、总报价等报价一览表的相关内容，记录员将唱标内容逐项记录。

18. 组建磋商小组

将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选供应商。

19. 评审原则

19.1 客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

19.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

19.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

19.4 保密性原则：磋商在严格保密的情况下进行，磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。

19.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

20. 评审办法

20.1本项目采用综合评分法，该方法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组成员按照磋商文件规定的评分标准对供应商的响应文件进行逐项评审打分并汇总，按汇总评审得分高低进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评分标准如下：

第一包：耳用马达及骨组织手术用手柄

| 序号 | 评分项目 | 得分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 报价采用低价优先法，经磋商小组评审确认的最终有效报价中的最低报价为评审基准值。报价等于评审基准值的报价分得满分，其他报价的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准值/最后报价）×30 |
| 2 | 产品主要技术性能、指标、功能 （40分） | 根据供应商所提供产品的技术参数要求（未标记 “★”项）进行综合评审：每有一条带*号重要技术参数“负偏离”或“不响应”的扣4分，每有一条普通技术参数“负偏离”或“不响应”的扣2分，满分40分。 注：（1）供应商须对磋商文件"采购明细详细内容附件"中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术偏离表。（2）有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表为评审依据（如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）、技术偏离表的顺序进行认定）。 |
| 3 | 质量保证措施（6分） | 对磋商文件中质量保证措施进行评定。供应商所投产品安全性高、实用性强，提供完善的质量保证承诺措施得6分；供应商所投产品具有安全性、实用性，质量保证措施可靠得4分；所投产品质量差，质量保证措施单一不全面得2分；没有该项不得分。 |
| 3 | 安装调试方案（5分） | 对磋商文件中安装调试方案进行评定。安装调试方案切实可行,进度计划完善，表述详细得5分；进度计划清晰、方案有条理性得3分；表述简单不全面得1分；没有该项不得分。 |
| 4 | 按期交货的保证措施 （5分） | 对磋商文件中按期交货的保证措施进行评定。措施表述详细清晰、切实可行得5分；描述清晰、有条理性得3分；表述简单不全面得1分；没有该项不得分。 |
| 5 | 维保方案 （8分） | 1.自验收合格之日起原厂质保2年得0分，每延长1年加2分，此项最多得4分。 2.对磋商文件中维保方案进行评定。维保方案切实可行，定期检测周期合理不影响器械正常使用，表述详细该项得4分；表述清晰、有条理性得2分；表述简单不全面得1分；没有该项不得分。 |
| 6 | 售后服务及培训计划 （6分） | 服务（售后维修、技术支持及培训、备品备件供应）及时周到且有相应的承诺和保证措施，表述详细、合理最大化满足采购人需求的得6分；有缺项、漏项，内容表述不清，方案不完善的每有一处扣2分；没有该项不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |

说明：1、计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

2、各供应商的计分方法：汇总所有磋商小组成员对各供应商的有效记分的算术平均值为该供应商的综合得分。

第二包：腹腔镜操作器械

| 序号 | 评分项目 | 得分标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 （30分） | 报价采用低价优先法，经磋商小组评审确认的最终有效报价中的最低报价为评审基准值。报价等于评审基准值的报价分得满分，其他报价的价格分按照下列公式计算：报价得分=（评审基准值/最后报价）×30 |
| 2 | 产品主要技术性能、指标、功能 （40分） | 1、所投产品满足招标文件采购清单要求及数量且不缺项，得26分，如有缺项、漏项，每缺一项扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 2、根据供应商满足器械要求情况进行综合评审：每有一条要求“负偏离”或“不响应”的扣2分，满分14分。 |
| 3 | 质量保证措施（6分） | 对磋商文件中质量保证措施进行评定。供应商所投产品安全性高、实用性强，提供完善的质量保证承诺措施得6分；供应商所投产品具有安全性、实用性，质量保证措施可靠得4分；所投产品质量差，质量保证措施单一不全面得2分；没有该项不得分。 |
| 3 | 安装调试方案（5分） | 对磋商文件中安装调试方案进行评定。安装调试方案切实可行,进度计划完善，表述详细得5分；进度计划清晰、方案有条理性得3分；表述简单不全面得1分；没有该项不得分。 |
| 4 | 按期交货的保证措施 （5分） | 对磋商文件中按期交货的保证措施进行评定。措施表述详细清晰、切实可行得5分；描述清晰、有条理性得3分；表述简单不全面得1分；没有该项不得分。 |
| 5 | 维保方案 （8分） | 1.自验收合格之日起原厂质保3年得0分，每延长1年加2分，此项最多得4分。 2.对磋商文件中维保方案进行评定。维保方案切实可行，定期检测周期合理不影响器械正常使用，表述详细该项得4分；表述清晰、有条理性得2分；表述简单不全面得1分；没有该项不得分。 |
| 6 | 售后服务及培训计划 （6分） | 服务（售后维修、技术支持及培训、备品备件供应）及时周到且有相应的承诺和保证措施，表述详细、合理最大化满足采购人需求的得6分；有缺项、漏项，内容表述不清，方案不完善的每有一处扣2分；没有该项不得分。 |
| 合计 |  | 100分 |

说明：1、计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

2、各供应商的计分方法：汇总所有磋商小组成员对各供应商的有效记分的算术平均值为该供应商的综合得分。

20.3政府采购优惠政策：无

20.4无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

21. 初步评审

21.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

1）实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在开标后修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

A.资格证明文件不齐全或无效的；

B.未按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

C.报价有效期不足的；

D.在填写技术规格偏离表时，未对应磋商文件技术要求逐项填写，未用具体数字或文字来表述，而仅填写“偏离”、“不偏离”或“满足”、“不满足”的；

E.响应文件商务要求负偏离；

F.未响应磋商文件规定的实质性要求（含★项）的；

G.不满足国家强制性政策要求的。

H.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

22. 磋商

初审结束后，针对通过初步审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。同时根据针对评审过程中不明确的问题要求供应商进行澄清、答疑，并要求供应商在规定时间进行再次报价。

22.1响应文件的澄清

磋商小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

22.2 磋商小组成员集中与单一供应商磋商后，按照竞争性磋商文件规定的报价方式及次数要求供应商在规定的时间内进行再次报价。

23. 综合评审

23.1根据初审和磋商情况，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评分标准和方法作进一步的比较和评价。

23.2 磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 货物的性能指标、使用寿命；

3) 安装调试方案的合理性；

4) 维保方案；

5) 售后服务条款；

6) 技术及商务有无偏离；

7) 资信情况和履约能力；

8）其他。

24.确定成交供应商

磋商小组推荐综合排序第一的供应商为第一成交候选供应商，排序第二的供应商为第二成交候选供应商，并提出评审书面报告和推荐成交意见报采购人审批确认。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价：

1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购预算；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

27. 成交通知

27.1 成交结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学齐鲁医院（青岛）同时发布。

27.2 在报价有效期内，采购人、采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

27.3成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃本项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.1 成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

28.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

29. 保密和披露

29.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。

29.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

29.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 八、代理服务费

30.代理服务费：详见供应商须知前附表。

## 九、质疑

31.质疑

31.1 供应商对报价活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

31.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式针对同一采购程序环节一次性向采购代理（联系方式及通讯地址详见招标公告）提出质疑，超过期限不予受理。

31.3质疑文件应包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、包号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

31.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

第三部分  项目要求

一、本项目分包情况

本次采购为山东大学齐鲁医院（青岛）医疗设备采购项目，本项目共分为2个包。供应商必须对所报包内的货物完全响应，不得对包内货物分解后进行响应。

- 技术参数要求

包1：耳用马达及骨组织手术用手柄

（一）参数

1. 马达及连线：

1.1马达，无碳刷，可耐136℃高温高压消毒。

*1.2风冷技术，自身冷却，术者长时间连续工作时不发烫。

1.3自带感应蕊片，在手柄过载时或者卡死时提供自动过载停机保护。

1.4可连接不同长度（70mm,95mm,125mm）的手柄，适用于耳科，脊柱，神外，手足外科和鼻颅底等手术

*1.5可连接不同传动率的的手柄，能大大提高转数，为医生的手术操作提供更大的方便和优势。

1.6连接医院原有手术动力系统主机使用。

- 骨组织手术用手机：

2.1骨组织手术用手机（直柄），传动率1:1，长度70mm。

2.2骨组织手术用手机（弯柄），传动率1:2，长度70mm。

*2.3可接所有品牌标准直径（2.35MM）的钻头，可连接国产钻头。

2.4手柄高低速转动时均无摆动及震动。

2.5手柄自带冲水通道。

（二）配置

- 马达及连线2套；

- 骨组织手术用手机（直柄）2套；

- 骨组织手术用手机（弯柄）2套；

包2：腹腔镜操作器械

（一）产品清单及限价

|  | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价限价（元） | 金额限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弯分离钳 | 3mm专用-单极分离钳：弯头/300 | 6 | 4900.00 | 29400 |
| 2 | 无损伤钳 | 3mm专用-单极抓钳：无损 | 2 | 4300.00 | 8600 |
| 3 | 直角分离钳 | 3mm专用-单极分离钳：直角/300 | 2 | 4900.00 | 9800 |
| 4 | 气腹管 | 气体管路：硅胶管 | 2 | 800.00 | 1600 |
| 5 | 粗齿抓钳 | 3mm专用-单极抓钳：无创/粗齿 | 2 | 4800.00 | 9600 |
| 6 | 弯头持针钳 | 3mm专用-持针钳：V型（弯头）φ3（300） | 4 | 6800.00 | 27200 |
| 7 | 弯剪刀 | 3mm专用-单极剪刀：弯头/φ3 | 4 | 4900.00 | 19600 |
| 8 | 单极电凝钩 | 3mm专用-单极电凝钩：300 | 2 | 3600.00 | 7200 |
| 9 | 气腹接头 | 气腹接头：φ27 | 2 | 1480.00 | 2960 |
| 10 | 吸引器头 | 3mm专用-吸引器：推杆吸引器φ3（300） | 2 | 5600.00 | 11200 |
| 11 | 直剪刀 | 3mm专用-单极剪刀：直头/φ3 | 2 | 4900.00 | 9800 |
| 12 | 单极电缆线 | 单极高频电缆线：φ4 | 2 | 2580.00 | 5160 |
| 13 | 消毒器械盒 | 参考尺寸550×250×100 mm | 2 | 5600.00 | 11200 |
| 合计 | 153320 （元） |  |  |  |  |

注：供应商所报单价价格不得超过单价限价，否则作无效报价处理。

（二）要求

1、所有器械均为原厂生产，非贴牌生产。

2、产品质量标准均符合ISO国际标准、FDA标准或欧洲DIN标准，提供相关证明文件。

3、除管路设备外，所有器械均由进口不锈钢/钛合金材质制成，器械表面为无光泽无反光打磨处理，表面经过防锈处理（除部分特殊器械）。

4、涉及组合的器械拆卸方便，表面光滑器械钳口结合处要无突起，手柄和绝缘套管使用PEEK（聚醚醚酮）材料，保证器械要有良好的绝缘性和耐磨性,清洗保养方便，所有器械可以进行高温高压蒸汽灭菌（134°，2bar）。

5、允许的误差范围（消毒器械盒除外）：器械整体尺寸≤+/-1mm差，工作端尺寸≤+/-0.3mm差。

6、所有器械表面均激光打标，非蚀刻打标，经清洁剂处理后，更能维持清晰标识。

7、国内设有技术服务中心，提供原厂维修及服务承诺书。

- 商务要求

1、签订合同后 30  天内供货；

2、经过NMPA认证

3、所投产品属国家强制检定的工作计量器具，首次检定费用由中标方承担；

4、中标方负责设备的院内接货、安装、调试等全面工作，费用有中标方承担，合同签订后设备到货前请联系院方国资供应处相关人员（TEL：0532-66850522）沟通设备安装验收事宜，可对相应技术人员按需不定期进行培训，提供现场培训≥2次，免费培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能，提供临床工程师培训；

5、提供PM(预防性维护)计划，如年维护次数、维护内容等；在质保期定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数≥2次，并提供详细维保报告；

6、免费提供使用手册、维修手册、文字资料、电原理图、接线图、结构图等电子版、纸质版资料和提供视频培训资料等，按医院模板提供带有医院LOGO和名字的操作流程规程或者操作流程图、医疗设备状态标识牌。开放维修密码及更换配件密码，终生软件免费升级，及时提供设备新功能和临床应用资料；

7、质保期：包1：自验收合格之日起原厂质保≥2年，包2：自验收合格之日起原厂质保≥3年(签订合同后，设备安装验收时中标方提供设备生产厂家承诺质保年限并盖章的证明,如若设备生产厂家给予设备质保年限小于中标方承诺的质保年限，由中标方从设备生产厂家购买延保服务并提供相关证明)，质保期内更换原厂配件并提供维修工单，终身维护；接到报修电话2小时内答复，4小时内到达现场，在省内或地级市设有固定的售后服务点，且售后服务点有至少1名固定的售后维修服务人员（提供相关证明，非临时聘用人员）,24小时内无法修复可提供备用机或其它替代办法，以使临床科室工作正常运行；

8、单个合同总价值在2万元以上的（含2万元）仪器设备，质保期结束前2个月至结束前1个月，中标方联合厂家需对所供应设备进行一次全面巡检保养，并提供质保期内所有巡检维护保养记录和《山东大学齐鲁医院（青岛）仪器设备质保期到期验收单》；

9、质保期内设备开机率≥98%（按全年365天计算），如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长质保期；

10、质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，不得收取上门服务费及差旅费，维修费用后付款方式，即先维修后付款。维修完成后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标方承诺免费维修及更换零配件,并报出质保后整机年度和多年度维保费用。

11、所投产品若有易损配件及常用耗材的，报出优惠后报价，并注明耗材是否为专机专用耗材；

12、若所投产品包含工作站系统，安装时需做好系统备份，提供系统崩溃或工作站软件不能正常工作时的恢复步骤；

13、按需配置足够功率的UPS不间断电源，市电中断后，UPS不间断电源可继续维持设备工作≥10分钟；

14、如果需要与医院信息系统联网，以太网口（非以太网口接口需提供转网口的转接盒）免费开放并且免费提供通讯协议，中标方承担与医院其它信息系统联网接口费用，不得再次收取任何费用，必须满足医院需求；

15、按需配置工作站：要求：屏幕尺寸：≥19英寸(笔记本屏幕尺寸≥14英寸）；（2）硬盘容量：≥256G SSD硬盘或≥1T机械硬盘；（3）内存：≥4G ；（4）中央处理器：优于酷睿i5；（5）市场主流品牌非组装机（6）打印配置要求：满足临床正常工作需求，提供市场主流品牌打印机，打印机若有专属耗材，报出专属耗材价格。

16、按需配置台车或固定架；

17、报出产品及配件的清洁消毒方式，若需转运至供应室消毒，免费提供供应室消毒人员培训，并且配备相应的转运包装或容器。

18、提供的设备为全新设备，近一年之内生产的设备，产品使用期限≥5年。

第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，采购人和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

采购合同

（仅供参考，以院方提供为准）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标形式在国内以竞争性磋商的方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见成交货物清单

- 四、付款方式：

合同生效后，产品经双方联合验收合格后，采购人收到成交人开具的全额发票之日起6个月付款。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：

- 六、履约保证金

- 本项目无履约保证金。

- 七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

- 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分		 响应文件格式

- 附件一：

## 报  价  函

山东省鲁成招标有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为                  的               的报价活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按竞争性磋商文件规定交纳成交服务费，遵守贵机构有关竞争性磋商文件的各项规定。

我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为    日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                      年   月   日

- 附件二：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

- 附件三：

## 报价一览表

（须单独密封，用于公开唱标）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 所投包号及货物名称 |  |
| 产地/品牌/型号 | 产地： 品牌： 型号: |
| 总报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 |  |
| 质保期 |  |
| 供应商对磋商文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

说明：本报价内容一览表除与响应文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

- 附件四：

- 报价明细表

货物名称 :                                                                 货币：                       包号：

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：年月日

注： 1.包中货物应全部分项报价(根据技术要求中清单数量进行分项报价)；

2.随货物所供的备品备件、专用工具、技术培训等应分项明细报价。

附件五：

技术偏离表

货物名称 :                                包号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”附件技术参数要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴竞争性磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

2、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定虚假报价，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件六:

商务偏离表

货物名称 :                                       包号：

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”附件商务要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标。

2、请供应商在填写偏离表时，对应磋商文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若供应商自行承诺的售后服务与此表不一致的，则磋商小组会有权作出不利于供应商的认定。

3、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定为虚假报价。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件七：

- 服务承诺及其它优惠条件

- （格式自定）

- 附件八：

- 总报价外长期供应的备品备件、易损件、专用工具价格表

| 序号 | 备品备件／易损件/耗材／专用工具/名称 | 生产企业 | 型号规格 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 总价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 大写： （小写： ） |  |  |  |  |  |  |

说明：本表费用不包含在总报价中。

供应商单位全称（公章）：

法定代表人或授权代理人签字：

年  月  日

## 附件九：

## 总报价外长期供应的耗材（或试剂）报价表

供应商名称（公章）：                                  项目编号：                         包号：

| 序号 | 设备名称 | 医用耗材名称（注册证产品名称） | 品牌 | 规格 型号 | 是否有收费执行文件及文号 | 医用耗材是否可收费 | 产品报价 | 近三年三甲医院价格 | 价格依据及价格 | 生产企业 | 配送企业 | 联系人 及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □卫生部标 □山东省标 □省备案价 □参考价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □卫生部标 □山东省标 □省备案价 □参考价 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □卫生部标 □山东省标 □省备案价 □参考价 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

授权代表签名：               日  期：

- 附件十：

- 维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

- 附件十一：

- 证明文件格式

- 格式1   近三年（2020年5月1日至今）无不良信誉证明

：

我公司在参加本次政府采购活动前3年内未列入失信被执行人、企业经营异常名录、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应的责任，并接受处罚。

供应商名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 格式2  近两年（2020年和2021年，或2021年和2022年）经审计财务状况报告

- （附2020年和2021年，或2021年和2022年经审计财务状况报告；或近一年基本开户银行出具的资信证明，成立不足要求年限须提供成立至今）

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、近六个月任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、近六个月任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

格式5  单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

附件十二：

封面格式：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： |
| --- | --- |

报价一览表/电子文档 项目编号： 项目名称： 包号： 供应商名称（公章）： 地址： 电话：

封口格式：

…………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………