山东大学齐鲁医院(青岛)

核医学中文报告系统采购项目

竞争性磋商文件

采购编号：0676-236009ZB018111

采购内容：核医学中文报告系统采购

采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛）

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

时    间：二〇二三年九月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	5

一、说明	8

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件编制	9

四、响应文件递交	15

五、公开报价、磋商、评审	15

六、合同签订	27

七、保密和披露	27

八、代理服务费	28

九、质疑	28

第三部分  项目要求	30

第四部分 授予合同	28

一、签订合同	28

二、合同格式（仅供参考）	28

第五部分 响应文件格式		35

第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）核医学中文报告系统采购项目的潜在供应商应在山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十路10567号成城大厦A座）获取采购文件，并于2023年9月15日09点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0676-236009ZB018111

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）核医学中文报告系统采购项目

采购方式：£竞争性谈判 √竞争性磋商 £询价

预算金额：43万元。

最高限价：43万元。

采购需求：本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）核医学中文报告系统采购项目，包括拟采购设备及对拟采购设备的供货、运输、安装调试及售后服务，具体技术要求详见采购文件。本次采购共分为1个包，具体情况如下：

| 设备名称 | 使用科室 | 数量（套） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 核医学中文报告系统 | 放射科 | 1 | 43 |

供应商对本项目进行报价必须整包响应。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至所有货物供完（质保期满）为止。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见磋商文件；

3.本项目的特定资格要求：若所投产品属于用于临床的医疗器械：

须提供所投产品医疗器械注册证或产品备案表；

供应商为所投设备的国内医疗器械生产企业时，需提供医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证复印件；（不适用的情况除外）

供应商为医疗器械经营企业时，需提供与所投设备相适应的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。供应商针对医疗器械项目的报价，不能超出医疗器械生产（经营）许可证或相关备案凭证等证件规定的范围；（不适用的情况除外）

4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2023年9月5日至2023年9月11日，每天上午9:00至11:30，下午13:30　至16:30（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）

方式：凡有意参加本次采购的供应商必须在获取磋商文件的期限内明确所投项目信息（邮箱lczb08@126.com），邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、标书费汇款底单（备注：招标八部）。缴纳磋商文件工本费账户信息：开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136。

本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/份，磋商文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2023年9月15日09点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三

## 五、开启

时间：2023年9月15日09点00分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无。

## 八、联系方式

## 1.采购人信息

名    称：　山东大学齐鲁医院（青岛）

地    址：青岛市市北区合肥路758号

联系方式：　0532-66850507、66850508

## 2.采购代理机构信息

名    称：　山东省鲁成招标有限公司

地　　址：　济南市经十东路10567号成城大厦

联系方式：　0531-83191865、0531-83191895

## 3.项目联系方式

项目联系人：李文华、栾新宇

电　　 话：　0531-83191865、0531-83191895

- 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：山东大学齐鲁医院（青岛） 地 址：青岛市市北区合肥路758号 联系方式：0532-66850507、66850508 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：李文华、栾新宇 联系方式：0531-83191865、0531-83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 采购编号 | 项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）核医学中文报告系统采购项目 采购编号：0676-236009ZB018111 |
| 4 | 磋商范围 | 本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）核医学中文报告系统采购项目。 具体要求详见磋商文件第三部分项目要求。 |
| 5 | 项目预算 | 预算金额：43万元。 供应商的报价不得高于预算金额，供应商报价高于预算金额作无效报价处理。 |
| 6 | 资金来源 | 自有资金 |
| 7 | 供应商资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3.本项目的特定资格要求：若所投产品属于用于临床的医疗器械： 须提供所投产品医疗器械注册证或产品备案表； 供应商为所投设备的国内医疗器械生产企业时，需提供医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证复印件；（不适用的情况除外） 供应商为医疗器械经营企业时，需提供与所投设备相适应的医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件。供应商针对医疗器械项目的报价，不能超出医疗器械生产（经营）许可证或相关备案凭证等证件规定的范围；（不适用的情况除外） 4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业。 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 9 | 付款方式 | 货物交付后，经双方验收合格后，乙方开具全额发票之日起三个月内，支付合同总金额90%，余款无质量问题，质保期结束时付余款。 |
| 10 | 响应文件 | 响应文件每包5份，正本1份，副本4份；电子文档（U盘）响应文件一份，采用PDF中文版，与纸质响应文件一致。 （响应文件应采用胶装方式装订，宜双面打印，否则采购代理机构不承担由此引发的响应文件部分内容被替换或遗失等责任） |
| 11 | 报价一览表 | 1. 供应商应将“报价一览表”单独密封，并标明“报价一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 报价一览表应由供应商法定代表人或授权代理人签字和加盖供应商公章，如无法定代表人或授权代理人签字和供应商公章将被判为无效报价。 |
| 12 | 密封和标记 | 1. 供应商的响应文件和报价一览表必须密封，封口处加盖供应商单位公章。封皮上写明供应商的名称。 2. 未按要求密封的响应文件和报价一览表不予接收。 |
| 13 | 报价有效期 | 90日历日 |
| 14 | 是否允许投报进口产品 | 不可采进口 |
| 15 | 响应文件递交时间 | 2023年9月15日08：00至09：00（超时不收） |
| 16 | 响应文件递交的 截止时间 | 2023年9月15日09：00时整(北京时间) |
| 17 | 递交响应文件地点 | 青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三 |
| 18 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 19 | 同品牌产品 报价说明 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商报价的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格；评审得分相同的，价格最低的同品牌供应商获得成交候选供应商推荐资格。 |
| 20 | 磋商费用 | 1. 成交服务费：（领取成交通知书前缴纳） 成交供应商参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“货物类”收费标准下浮40%向采购代理机构交纳。 注：代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 2.成交服务费缴纳方式：电汇 （电汇时需备注：青岛齐鲁医院--招标八部） 3.成交服务费缴纳信息： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） |

- 一、说明

1. 采购人

系指山东大学齐鲁医院（青岛）

2.采购代理机构

系指山东省鲁成招标有限公司

3. 合格供应商

3.1符合竞争性磋商公告“6.供应商资格要求”的各项规定；

3.2具有本项目服务供应或实施能力；

3.3遵守有关的国家法律、法规和条例及本文件等规定的条件：

3.4法律、法规规定的其他条件。

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件构成

本竞争性磋商文件共分五部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目要求

第四部分  授予合同

第五部分  响应文件格式

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 任何已报名并向采购代理机构领取了竞争性磋商文件的供应商，均可要求对竞争性磋商文件进行澄清，澄清要求按“供应商须知前附表”规定时间内通知采购代理机构，供应商在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构将对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予回执确认，逾期不确认视为认同；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件编制

7.语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括报表中的说明，应使用中文简体字。

7.3 除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8.响应文件构成

响应文件由报价函、报价响应文件、资格证明文件、技术文件、商务文件组成。

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评审。

8.1  报价函（附件一）

8.2  报价响应文件

1）报价一览表（附件三）；

2）报价明细表（附件四）；

8.3  资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件加盖公章；

2) 授权委托书复印件（附件二），供应商授权代表须提供身份证复印件加盖公章；

3）医疗器械生产许可证或第一类医疗器械生产备案凭证复印件加盖公章（国内医疗器械生产企业提供）；医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章（医疗器械经营企业提供）；医疗器械注册证或产品备案表复印件加盖公章（临床医疗器械提供）；

4）近两年（2021年和2022年）经审计财务状况报告复印件加盖公章或近一年基本开户银行出具的资信证明复印件加盖公章（附件九的格式2）；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（附件九的格式3）；如供应商成立不足两年供应商需提供自成立至今的；

5)近三年（2020年9月1日至今）无不良信誉证明（复印件加盖公章）。

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经查询，在本项目开标日前，若供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其报价将被拒绝。

6）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的报价，供应商须提供书面声明（附件九的格式5）

7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（附件九的格式4）。

8）供应商符合法律、行政法规规定的其它要求，供应商认为应该提交的其他证明材料。

注：供应商对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效报价处理。采购人或磋商小组在需要时，可要求供应商在一定期限内提供资格证明文件的原件。

8.4  技术文件

1) 货物的型号（规格）、详细配置（包括硬件及软件）、主要技术指标及性能详细说明；

2) 按期交货的保证措施；

3) 安装调试方案；

3) 售后服务方案；

3) 培训服务方案；

3) 整体工作方案；

3) 应急方案；

4) 维保方案及维保费用报价表（附件八）；

5) 技术参数偏离表（附件五）。

8.5  商务文件

1) 供应商基本情况表。

2) 商务要求偏离表（附件六）。

3) 强制性产品认证或强制采购节能环保产品等国家强制性政策。

4）所投产品制造商为中小企业，须提供：《中小企业声明函》（附件九的格式6）复印件（加盖公章）（如果有）。

5）供应商为监狱企业，价格需扣除的，须提供：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）（如果有）。

6）残疾人福利性单位声明函（若有）(附件九的格式7)。

9.磋商报价

9.1 本次竞争性磋商采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。

9.2 报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件、标准附件、备品备件、专用工具等设备的设备费、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、安装调试费、检测费、培训费等所有税、费，以上相关费用在报价明细表中单列，包含在本次报价中）。报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。供应商应充分考虑采购条件，不得在成交后无故增加任何费用。

9.3供应商报价应按要求填写报价一览表。供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

9.4最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.响应文件装订与编写

10.1供应商必须将响应文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”，响应文件编写连续页码。

10.2供应商应准备一份正本和四份副本响应文件以及单独密封的报价一览表一份。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

10.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 响应文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）、报价一览表上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十）：

1) 项目编号、项目名称。

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话。

12.2 为方便公开唱价，请供应商将一份“报价一览表”单独密封，并注明报价一览表，项目名称、项目编号、供应商名称（加盖公章），与响应文件同时提交。

12.3每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于（竞争性磋商文件规定报价截止时间)之前不准启封”字样。

12.4 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13. 报价有效期

13.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

13.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 四、响应文件递交

14. 响应文件递交时间和地点

14.1 供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。（具体时间和地点详见供应商须知前附表）

14.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

15. 响应文件签收

15.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

15.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

15.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

16. 响应文件修改与撤回

16.1 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

16.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

16.4 报价有效期内不得撤回响应文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记录在案，供应商今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

## 五、公开报价、磋商、评审

17. 公开报价

17.1 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点举行公开报价仪式。公开报价仪式由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。

17.2 公开报价仪式时，由供应商授权代表检查响应文件的密封情况，并经供应商签字确认。

17.3 工作人员当众拆启响应文件，唱价员宣读供应商名称、总报价等报价一览表的相关内容，记录员将唱标内容逐项记录。

18. 组建磋商小组

将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选供应商。

19. 评审原则

19.1 客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

19.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

19.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

19.4 保密性原则：磋商在严格保密的情况下进行，磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。

19.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

20. 评审办法

20.1本项目采用综合评分法，该方法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组成员按照磋商文件规定的评分标准对供应商的响应文件进行逐项评审打分并汇总，按汇总评审得分高低进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

20.2评分标准如下：

| 评审项 | 分项 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） | 报价分（30分） | 报价采用低价优先法，经磋商小组评审确认的最终有效报价中的最低报价为磋商基准值。报价等于磋商基准值的报价分得满分，其他报价的价格分按照下列公式计算：报价得分=（磋商基准值/最后报价）×30%×100 |
| 技术部分 （70分） | 技术 指标 （30分） | 根据供应商针对磋商文件中项目要求响应情况进行打分，全部满足磋商文件技术要求得30分，每有一条技术参数“负偏离”或“不响应”的扣1.5分。 |
|  | 整体工作 方案 （8分） | 根据供应商提供的工作流程方案、工作安排方案、详细的可行性服务方案、完整的服务保障措施等综合评审，对措施的针对性、可行性方面进行评价，满分得8分，方案不足、有弱项的每有一处扣1分。缺项不得分。 |
|  | 技术方案（8分） | 根据供应商提供的技术方案，从对项目的理解、分析、措施、难点及解决方法等方面的可行性、针对性进行评价。 方案优于项目要求，得8分； 方案基本满足项目要求但有瑕疵，得5分； 方案不能满足项目要求，得3分。 不提供方案不得分。 |
|  | 培训服务方案 （6分） | 根据供应商提供详细的培训计划、培训目标、培训课程、培训方式、培训人员等综合评审，满分得6分，方案不足、有弱项的每有一处扣1分。缺项不得分。 |
|  | 安装调试方案 （6分） | 对响应文件中安装调试方案进行评定。安装调试方案切实可行,进度计划完善，表述详细得6分；进度计划清晰、方案有条理性得4分；表述简单不全面得2分；没有该项不得分。 |
|  | 组织协调及应急方案 （6分） | 根据供应商提供的组织协调及应急方案进行综合评审。针对不同情况的异常预警和应急预案全面详细，能及时、有效、稳妥的协调处理采购人在使用软件过程中遇到的问题，得6分；异常预警和应急预案较为全面，在协调处理采购人在使用软件过程中遇到的问题较为及时有效的得4分；异常预警和应急预案不全面、不合理、可行性欠佳得2分；缺项不得分。 |
|  | 售后服务（6分） | 根据供应商提供的售后服务方案（包括响应程度、日常管理规范、日常维护服务、解决问题的时间等）进行综合评价，满分6分；方案不足、有弱项的每有一处扣1分；缺项不得分 |

说明：1、计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

2、各供应商的计分方法：汇总所有磋商小组成员对各供应商的有效记分的算术平均值为该供应商的综合得分。

20.3磋商办法说明，支持中小企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	供应商所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效报价处理。

2)	供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合政府采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件：符合政府采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该报价产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占比例；

4)在技术评审项（即评分标准中产品主要技术性能、指标、功能）中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占比例。

2、中小企业

1) 须按照工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知的规定需提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认；

2)供应商所投产品中全部为小微企业产品，给予10%的价格扣除；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策；

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策；

4)如供应商为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予承认；

5)给予小型和微型企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

4残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

5残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.4无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

21. 初步评审

21.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

1）实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在开标后修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

A.资格证明文件不齐全或无效的；

B.未按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

C.报价有效期不足的；

D.在填写技术规格偏离表时，未对应磋商文件技术要求逐项填写，未用具体数字或文字来表述，而仅填写“偏离”、“不偏离”或“满足”、“不满足”的；

E.未响应磋商文件规定的实质性要求（含★项）的；

F.不满足国家强制性政策要求的。

G.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与响应文件正本有差异，以报价一览表为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

22. 磋商

初审结束后，针对通过初步审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。同时根据针对评审过程中不明确的问题要求供应商进行澄清、答疑，并要求供应商在规定时间进行再次报价。

22.1响应文件的澄清

磋商小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

22.2 磋商小组成员集中与单一供应商磋商后，按照竞争性磋商文件规定的报价方式及次数要求供应商在规定的时间内进行再次报价。

23. 综合评审

23.1根据初审和磋商情况，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评分标准和方法作进一步的比较和评价。

23.2 磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 货物的性能指标、使用寿命；

3) 安装调试方案的合理性；

4) 维保方案；

5) 售后服务条款；

6) 技术及商务有无偏离；

7) 资信情况和履约能力；

8）其他。

24.确定成交供应商

磋商小组推荐综合排序第一的供应商为第一成交候选供应商，排序第二的供应商为第二成交候选供应商，并提出评审书面报告和推荐成交意见报采购人审批确认。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价：

1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购预算；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

27. 成交通知

27.1 成交结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学齐鲁医院（青岛）同时发布。

27.2 在报价有效期内，采购人、采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

27.3成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃本项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.1 成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

28.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

29. 保密和披露

29.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。

29.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

29.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 八、代理服务费

30.代理服务费：详见供应商须知前附表。

## 九、质疑

31.质疑

31.1 供应商对报价活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

31.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式针对同一采购程序环节一次性向采购代理（联系方式及通讯地址详见招标公告）提出质疑，超过期限不予受理。

31.3质疑文件应包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

31.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

第三部分  项目要求

一、项目概况及预算情况

山东大学齐鲁医院（青岛）核医学中文报告系统采购项目，项目预算43万元。

二、采购标的具体情况

（一）、项目建设需求

核医学中文报告系统旨在为核医学科提供一套完整先进的数字化管理解决方案，在核医学科各个工作环节处配备相关站点软件，将完整的核医学诊断流程进行全面管理，并针对技术质控过程提供管理和统计工具，提供从预约登记、电子叫号、病史问诊、药物注射、检查管理、影像后处理以及治疗效果评估、报告输出等完整的核医学检查流程信息化管理，建立成包括患者信息、检查图像、诊断报告、病史信息、药物信息、注射信息、随访信息、质量控制管理的大型综合资料库，从而成为核医学科强化质控管理和资料管理的有力工具。并且需要完成与医院HIS、PACS等系统集成以及配合医院电子病历评级等工作。能够利用网络与数据库实现患者报告和影像共享，以便实现科室院内会诊、教学、病例分析等目标。

该系统需要提供与SPECT/CT、PET-CT以及PET-MR原机相类似的图像融合处理工作站，满足科室大量患者检查、多个医生同时工作的需求，从最大程度上提高科室工作效率与工作质量。

- 1.系统需要达到的基本要求

（1） 提供含SPECT/CT，PET-MR，CT，MR异机多模融合配准模块 ；

（2） 提供PET/CT系统影像诊断工作站集成的影像后处理功能

（3） 负责报告系统所需硬件和软件的免费安装、调试，培训和在不涉及到系统基础架构的情况下进行相应的修改工作；

（4） 系统为同一厂家提供的最高版本产品的系统软件架构，报告编辑所见所得。

- 2. 集成要求

产品厂商负责所投标产品的全面系统集成，包括：提供按照要求能够满足整个系统正常运行所需的服务器、影像工作站、操作系统、数据库，系统接口等。确保各类软件和硬件能稳定协同工作，保证全系统的安全、稳定、高效运行。包含对医院开放所有接口和涉及到的跟医院现有系统数据信息接口的费用。

- 3.培训和质保

安装完成后，厂商负责培训，并有二次培训计划。技术支持及质保期2年；验收前，须按照采购人的要求完成与其他系统对接，实现数据交互。2年后保修费用小于设备招标价格的10%。

- 一、系统硬件配置表

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专业服务器 | 2U机架式服务器/ CPU：6核3204/32GB 内存/ 8*4T共32T SAS硬盘 / RAID卡/DVD光驱 | 1 |
| 2 | 高拍仪 | 主摄像头参数：500万像素； 扫描方式：CMOS 标准分辨率：2592×1944dpi | 1 |
| 3 | 报告打印装订输出系统 | 热升华相纸打印机 专业装订机 | 1 |

- 二、系统软件配置及参数

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 存储及服务器软件 | 1 |
| 2 | 预约登记工作站软件 | 1 |
| 3 | 分诊叫号工作站软件 | 2 |
| 4 | 技师工作站软件 | 2 |
| 5 | 问诊工作站软件 | 1 |
| 6 | 药物注射管理软件 | 1 |
| 7 | 纸质胶片资料扫描软件 | 1 |
| 8 | 光盘自动刻录软件 | 1 |
| 9 | 报告图像融合处理工作站软件（医生报告终端） | 不少于6个点 |
| 10 | 主任审核管理软件 | 1 |
| 11 | 远程会诊云软件 | 1 |
| 12 | MDT临床会诊图像融合软件 | 1 |
| 13 | 医院His接口软件 | 1 |
| 14 | 医院Pacs接口软件 | 1 |
| 15 | 医院电子病历接口软件 | 1 |
| 16 | 医院电子签名接口软件 | 1 |
| 17 | 医院单点登录接口软件 | 1 |

- 三、软件详细需求参数

1. 存储及服务器软件

1.1分级权限控制；

1.2远程管理与维护；

1.3安全稳定的权限策略；

1.4归档管理存储系统中的影像与报告等资料；

1.5支持按照权限查询病例、影像资料；

1.6提供DICOM Storage SCU/SCP,可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据（CR、DR、CT、MR、NM、DSA、RF、US、SC、OT等）；

1.7提供DICOM WORKLIST查询功能：

1.8 DICOM存储：以DICOM标准定义的格式、文件名进行图像的存储；支持数据回传到原厂图像工作站，并支持原厂工作站重建功能的实现；

1.9具备传送失败自动排队等候功能；

1.10提供双机热备软件。

2. 预约登记工作站软件

2.1电子拍照纸质申请单，提取电子申请单和自动预约；

2.2对当天进行检查的病人报到进行确认、分诊，为检查室提供工作队列任务列表信息自动生成各个检查房间的排队队列；

2.3记录病人基本信息（姓名、年龄、联系方式、检查号、检查类型等）；

2.4登记病人时，自动识别是新患者还是老患者；

2.5支持将中文姓名自动转换为拼音；

2.6具有对已预约、登记患者的查询和管理功能；

2.7可进行检查费用、已检查人数、检查项目、检查药物等简单统计；

2.8可打印预约通知单；

2.9登记工作站支持DICOM WORKLIST功能。

3. 分诊叫号工作站软件

3.1预约登记集成在预约登记工作站支持视频、语音叫号提醒

3.2支持视频录像播放、播放检查注意事项

3.3显示各病例的检查状态、与分诊时间安排

3.4配合视频监控系统查看病人检查前的准备工作进行状态、支持人工语音提示

3.5同时可显示医院广告信息，以及自动语音呼叫下一个患者

3.6实现药物注射与检查的排队与呼叫；

4. 技师工作站软件

4.1呼叫待注射患者，与注射后侯诊室的电子显示屏相连；

4.2调取病人照片信息、确认病人无误；

4.3不同状态的病人不同颜色显示；

4.4配合监控系统、查看注射后候诊室病人是否听到呼叫；

4.5查看病史信息；

4.6查看药物注射信息；

4.7医嘱信息；

4.8记录病例影像采集过程记录。

5. 问诊工作站软件

5.1据登记检查项目，自动选择问诊模板；

5.2同的检查项目提供不同的问诊模板；

5.3问诊状态在病人列表中清晰显示；

5.4支持连接胶片扫描仪，将患者胶片自动扫描成数字图像，并与报告系统集成；

5.5支持患者自带纸质病历数字化功能，将病历数字化存储后，与报告系统集成，建立患者完整的病历资料库；

5.6 可以查询预约中录入的患者信息；

5.7 对老患者，可以调入和调出病人既往病史、检查项目；

5.8 可以输入、保存并打印知情同意书

6. 药物注射管理软件

6.1管理患者的注射药物流程，具有呼叫患者到诊室注射功能

6.2与候诊室的电子显示屏相连，可人工控制呼叫顺序；

6.3与预约工作站实现数据对接；

6.4已注射与未注射病人按照不同颜色显示

6.5显示等待注射患者列表，自动排程，确认当前检查患者信息；

6.6记录患者的注射药物信息，并可根据工作需要添加内容；

6.7根据药物的半衰期自动计算药物剩余值；

6.8提供不同注射药物的统计、查询，即时更新，并可将信息传递给检查工作站。

- 纸质胶片资料扫描软件

7.1支持图片识别、文字识别、文件扫描等功能；

7.2支持png、jpg、jpeg、bmp、tif等十余种格式。

8. 光盘自动刻录软件

8.1影像数据采用标准DICOM格式，支持DICOM-Dir索引。

8.2支持DICOM-Servers，刻录系统设立本地数据库系统。

8.3系统自动管理本地数据库。

8.4患者光盘刻录功能：

8.5光盘里包含DICOM影像查看软件，方便在普通PC上查看光盘影像内容。

8.6根据光盘刻录的内容，自动智能打印光盘封面，包含病例姓名、性别、年龄、检查日期等信息内容（从DICOM影像或PACS系统获取影像病例资料）。

8.7支持电子化数字胶片。

8.8支持多种印刷封面模板，用户可以自由选择。

8.9可以在印刷模板上添加医院LOGO信息。

8.10可以设置自动刻录，即一旦有病例数据传输过去，系统自动刻录和印刷。

8.11病人丢失光盘，可以快速重新刻录。

8.12图像数据备份刻录功能；

8.13光盘里包含标准DICOM-Dir索引，可随意选择病例以及序列信息。

8.14印刷光盘封面，主要编号信息。

8.15支持光盘数据导入到本地系统，方便用户回传数据到图像工作站。

8.16智能生成刻录方案，一次选择多个病例队列，一个病例作为一个完整的单位，系统计算多个病例的容量，决定是否刻录至一张光盘。总共需要多少张光盘，并告诉用户方案，用户点击“确定”，即可按照该方案刻录。

8.17支持刻录参数的修改和定义，包含刻录张数、刻录速度等参数。

8.18刻录前自动对数据容量进行检查。

8.19刻录完成对数据完整性进行检查，主要使用奇偶检验方式。

8.20数据库记录光盘的刻录信息，方便统计和调阅查询。

8.21病例列表有对病例的刻录状态有标记，是否刻录（分病例刻录和备份刻录）。

9. 报告图像融合处理工作站软件（医生报告终端）

9.1图像重建：对PET/CT、SPECT/CT序列影像进行三维重建；

9.2三维投影：支持图像三维投影，生成立体影像，可动态旋转,图像可以引出并支持在任意计算机上回放，无需专业软件；

9.3 PET/CT与MR图像的配准功能，SPECT/CT与诊断CT的置换后融合功能；

9.4任意角度旋转重建功能；

9.5图像位移的微调功能：支持单独调整PET、SPECT图像与CT图像的位置，将未融合对位的检查进行校正；

9.6图像测量：精确测量PET图像SUV值、CT图像CT值、像素数、面积测量、体积测量、距离测量、角度测量、点坐标测量、ROI(感兴区)测量等，具有多种测量区域勾画模式；

9.7图像标注：支持在图像上进行任意形状、线条、箭头、文字等类型的标注，可自动在同一截面和所有图像上同时标注，并可进行文字编辑；

9.8多次融合图像同屏对比功能，至少可同时打开四次检查同屏或显示对比，并联动调整；

9.9对比影像的同步调整：多次检查可连动调整，拖动某一检查的影像序列与位置，其它检查自动同步定位；

9.10患者信息保密功能：可隐藏患者姓名、性别、ID号、医院名等信息，隐藏或保留哪些信息项可自定义；

9.11输出胶片：所见即所得的胶片输出功能，支持将多次检查的图像打印在同一胶片上，胶片上添加中文医院名称和地址等信息；

9.12图像回传：支持将本地的原始数据回传到原机进行再次处理；

9.13图像导出：支持将当前显示图像导出为计算机通用的JPG或BMP格式图像。

9.14将不同状态患者区分为“已预约”“已登记”“未写”“未审核”“退回”“已审核”“已出胶片”等状态分类，选中某个状态即可查看符合的全  部患者列表；

9.15医生编写报告过程中可调阅电子申请单查看医嘱与病史信息；

9.16对需进行前后三次或三次以上检查对比的，支持至少同屏同时打开两次检查报告对比；

9.17内置报告模板，报告模板可根据医生需求随时添加、修改；

9.18支持公用模板与私用模板，所有模板可自定义增加、删除与修改；

9.19支持报告电子审核；上级医生可批准或驳回下级医生的初步诊断，并加注评语最后由医生打印报告，留下历史修改记录与审核记录内容；

9.20有痕修改功能，对报告内容的每一次修改系统自动记录修改人、修改前的内容及修改后的内容。以便于确定权责及识别医生的诊断水平；

9.21报告可导出为XML、HTML、WORD等格式文件；

9.22支持病历导入及导出功能，支持将病历导出到光盘或移动硬盘，并可在任意电脑上回放；

9.23具备病人随访记录功能；

9.24不同状态病例按照不同颜色显示；

9.25支持按照到检、等候、已注射、已检查、已报告、已审核等不同状态标记病例、可用不同颜色显示；

9.26支持高级检索功能、方便科研查找病例、支持模糊查询、关键字查询；

9.27检索病例列表导出excel表格格式；

9.28支持三屏显示，鼠标在三屏随意移动；

9.29支持多次检查的容积配准；

9.30支持两次检查图像剪影；

9.31修改层厚重组融合；

9.32肿瘤体积阈值计算、自动圈划超出阈值部分并测量体积；

9.33重组序列自动智能匹配；

9.34缩放和移动图像、并支持全部和序列级别缩放和移动；

9.35图像显示信息自定义；

9.36按照诊断结论中关键字查询病例

9.37多级权限管理、审核权限、报告权限和学生查看权限，防止删除和修改报告；

10. 主任审核管理软件

10.1具有图像处理与报告工作站的全部功能；

10.2报告审核；

拥有报告审核最高权限，已经审核后报告其他人不能删除、修改，具有管理报告发布及范围权限。

10.3科室管理；

支持耗材、胶片、设备、人员、质量等管理，根据需要可随时添加管理项目，结果可导出Excel。

10.4权限管理；

拥有最高管理权限和操作权限，按不同的安全级别和不同的权力范围，对使用者和操作者进行分级密码授权，自由添加删除科室医生，自由编辑管理医生权限，编辑检查项目与费用，维护临床科室字典，维护各种常规的系统字典。

10.5查询统计；

支持费用统计、药物统计、检查项目统计、随访结果统计、病理结果统计、诊断符合率统计、工作量统计、耗材统计，支持多个关键词联合限定的高级检索，统计或检索结果可导出Excel。

11. 远程会诊云软件

11.1支持B/S结构，使用用户登录及权限管理医生对影像资料的访问

11.2提供患者全部影像及关键影像的分布调阅

11.3支持通过外部网络在异地访问

11.4提供影像的WEB浏览和融合后处理功能，

11.5可浏览原始断层图像、融合后断层图像、MPR重组图像。

11.6在线进行图像融合后处理操作及测算SUV、更换色谱等。

11.7支持显示图文报告

11.8支持多序列图像依据部位融合

11.9支持同一屏幕可依检查分割成比较模式，让使用者做两个检查的比对。

11.10支持动态影像能连续播放，并可调整播放速度。

11.11支持DICOM真彩色影像显示,窗宽、窗位调整,影像旋转,长度测量和角度测量.

11.12具有图像处理与报告编辑，审核功能；

11.13可以远程上传、下载影像信息、病历信息和报告信息

11.14支持任意角度旋转重建功能；

11.15图像位移的微调功能：支持单独调整PET、SPECT图像与CT图像的位置，将未融合对位的检查进行校正；

11.16图像测量：精确测量PET图像SUV值、CT图像CT值、像素数、面积测量、体积测量、距离测量、角度测量、点坐标测量、ROI(感兴区)测量等，具有多种测量区域勾画模式；

11.17图像标注：支持在图像上进行任意形状、线条、箭头、文字等类型的标注，可自动在同一截面和所有图像上同时标注，并可进行文字编辑

12. MDT临床会诊图像融合软件

12.1提供报告影像的WEB临床全院调阅浏览

12.2临床医生可通过WEB浏览器查询浏览文字报告、典型图像及PDF格式图文报告、原始断层图像、融合后断层图像、MPR重组图像。

12.3具备移动影像调阅功能，支持手机、平板终端访问数据中心调阅影像和资料，满足临床阅图移动应用需求。

12.4支持第三方专家通过授权后，可以通过WEB浏览器直接调阅会诊的影像数据与报告数据。实现院内专家影像会诊工作 。

12.5提供影像的WEB浏览和融合后处理功能，科室可以管理、控制及调度发布的图像信息。

12.6可通过WEB浏览器浏览原始断层图像、融合后断层图像、MPR重组图像。

12.7可通过WEB浏览器在线进行图像融合后处理操作及测算SUV、更换色谱等。

13.  医院系统接口软件

13.1 HIS接口软件

预约登记系统通过申请单号从医院HIS获取病人的详细资料，提高预约登记的效率，较少操作以及错误出现的可能。

13.2 PACS接口软件

通过该接口把报告和图像发送到PACS系统，供全院其他科室查看。

13.3 电子病历接口软件

自动关联并查询病人电子病历信息，调用其他医技科室报告及影像。

13.4 电子签名接口

调取医护人员的电子签章

13.5医院单点登录接口软件

13.6 其他接口

参照各项医院信息化建设标准与规范，建成后达到国家卫健委三级医院评审要求、电子病历应用水平分级评价六级、互联互通标准化成熟度测评五级乙等、医院智慧服务分级评估标准三级评级要求。

- 交付期：合同签订后1个月内完成安装调试及培训。

第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，采购人和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

采购合同

（仅供参考，以院方提供为准）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）以招标形式在国内以竞争性磋商的方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、货物的名称、数量

（后附详细清单）

- 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见成交货物清单

- 四、付款方式：

货物交付后，经双方验收合格后，乙方开具全额发票之日起三个月内，支付合同总金额90%，余款无质量问题，质保期结束时付余款。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：

- 六、履约保证金

- 本项目无履约保证金。

- 七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

- 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分		 响应文件格式

- 附件一：

## 报  价  函

山东省鲁成招标有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为                  的               的报价活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按竞争性磋商文件规定交纳成交服务费，遵守贵机构有关竞争性磋商文件的各项规定。

我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为    日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                      年   月   日

- 附件二：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

- 附件三：

## 报价一览表

（须单独密封，用于公开唱标）

项目编号：

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 产地/品牌/型号 | 产地： 品牌： 型号: |
| 总报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 |  |
| 质保期 |  |
| 供应商对磋商文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

说明：本报价内容一览表除与响应文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

- 附件四：

- 报价明细表

货物名称 :                                                                 货币：

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：年月日

注： 1.包中货物应全部分项报价(根据技术要求中清单数量进行分项报价)；

2.随货物所供的备品备件、专用工具、技术培训等应分项明细报价。

附件五：

技术偏离表

货物名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件技术要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”项目要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴竞争性磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

2、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定虚假报价，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件六:

商务偏离表

货物名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”交货期、质保期、付款方式等逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标。

2、请供应商在填写偏离表时，对应磋商文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若供应商自行承诺的售后服务与此表不一致的，则磋商小组会有权作出不利于供应商的认定。

3、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定为虚假报价。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年   月   日

- 附件七：

- 服务承诺及其它优惠条件

- （格式自定）

- 附件八：

- 维保方案及维保费用报价表

保修期内、外维护方案及报价

1、服务范围 2、服务期限 3、服务内容 4、甲乙双方负责的内容 5、其他

- 保修期内维保费用报价明细：（格式自定） - 保修期外维保费用报价明细：（格式自定）

注：1、保修期内维保费用包含在本次报价中；

2、保修期外维保费用不包含在本次报价中。

- 附件九：

- 证明文件格式

- 格式1   近三年（2020年9月1日至今）无不良信誉证明

：

我公司在参加本次政府采购活动前3年内未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应的责任，并接受处罚。

供应商名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 格式2  近两年（2021年和2022年）经审计财务状况报告

- （附2021年和2022年经审计财务状况报告，或近一年基本开户银行出具的资信证明。成立不足要求年限须提供成立至今）

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、税款所属时期为近六个月任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、税款所属时期为近六个月任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

格式5  单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 格式6  中小企业声明函

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称） ，属于 软件和信息技术服务业 行业 ；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

# 格式7 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件十：

封面格式：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： |
| --- | --- |

报价一览表/电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话：

封口格式：

…………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………