山东大学齐鲁医院(青岛)

智慧标本收纳箱采购项目

招标文件

招标编号：0676-236009ZB018120

招标内容：智慧标本收纳箱采购

山东省鲁成招标有限公司

二〇二三年九月

目   录

第一部分 招标公告	2

第二部分 投标人须知	2

投标人须知前附表	5

一、说明	8

二、招标文件	8

三、投标文件编制	9

四、投标文件递交	13

五、开标与评标	14

六、合同签订	21

七、处罚、质疑	22

八、保密	23

第三部分 招标要求	24

第四部分 合同条款及格式（仅供参考）	33

第五部分 附件	30

- 公开招标公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）智慧标本收纳箱采购项目的潜在投标人应在山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十东路10567号成城大厦A座）获取招标文件，并于2023年9月27日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况：

招标编号：0676-236009ZB018120

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）智慧标本收纳箱采购项目

预算金额：45万元

最高限价：45万元

采购需求：本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）智慧标本收纳箱采购项目，具体技术要求详见招标文件。具体情况如下：

| 采购内容 | 使用科室 | 数量（套） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智慧标本收纳箱 | 护理部 | 10 | 45 |

供应商对本项目进行报价必须整包响应。

合同履行期限：合同签订后开始履行，至项目完成为止。

本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件；

3.本项目的特定资格要求：本项目无特定资格要求

4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。

## 三、获取招标文件：

时间：2023年9月7日至2023年9月13日，每天上午9:00 至11:30 ，下午13:30 至16:30 （北京时间，法定节假日除外）；

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）；

方式：凡有意参加本次采购的投标人必须在获取招标文件的期限内将项目信息发送至招标代理邮箱（lczb08@126.com），邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、标书费汇款底单（备注：招标八部）。缴纳招标文件工本费账户信息：开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136。

本项目实行资格后审，获取招标文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/份，招标文件售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

时间：2023年9月27日09:00（北京时间）；

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室二；

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理；

## 五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

## 其他补充事宜：

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：

1、招标人信息

名 称：山东大学齐鲁医院（青岛）

地址：青岛市市北区合肥路758号

联系方式：0532-66850507/66850508

2、采购代理机构信息

名  称:山东省鲁成招标有限公司

地　址：济南市经十东路10567号成城大厦A座

联系方式：0531-83191865/83191895

3、项目联系方式

项目联系人：李文华、栾新宇

- 电　话：0531-83191865/83191895

- 第二部分投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：山东大学齐鲁医院（青岛） 地 址：青岛市市北区合肥路758号 联系人：王老师、刘老师 联系方式：0532-66850507、66850508 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：李文华、栾新宇 联系方式：0531-83191865、83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 项目编号 | 项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）智慧标本收纳箱采购项目 项目编号：0676-236009ZB018120 |
| 4 | 招标范围 | 本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）智慧标本收纳箱采购项目，具体要求详见招标文件第三部分招标要求。 |
| 5 | 项目预算 | 预算金额：45万元。 投标人的报价不得高于预算金额，投标人报价高于预算金额的作无效报价处理。 |
| 6 | 资金来源 | 医银合作 |
| 7 | 投标人资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：详见招标文件； 3.本项目的特定资格要求：本项目无特定资格要求 4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业； 5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标，投标人须提供声明。 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审合格制 |
| 9★ | 付款方式 | 合同生效后，设备到达丙方指定地点后30日内，甲方支付乙方合同总金额的70%，乙方完成系统集成，经丙方验收合格后，支付合同总金额20%。无质量问题，质保期结束时付余款。 |
| 10 | 投标文件 | 投标文件每包6份，正本1份，副本5份；电子文档（U盘）投标文件一份，采用PDF中文版，与纸质投标文件一致。 |
| 11 | 开标一览表 | 1. 投标人应将“开标一览表”单独密封，并标明“开标一览表”字样，在报价时单独递交。 2. 开标一览表应由投标人法定代表人或授权代理人签字和加盖投标人公章，如无法定代表人或授权代理人签字和投标人公章将被判为无效投标。 |
| 12 | 密封和标记 | 1. 投标人的投标文件和开标一览表必须密封，封口处加盖投标人单位公章。封皮上写明投标人的名称。 2. 未按要求密封的投标文件和开标一览表不予接收。 |
| 13 | 投标有效期 | 90日历日 |
| 14 | 投标文件递交时间 | 2023年9月27日08：00至09:00（超时不收） |
| 15 | 投标文件递交的 截止时间 | 2023年9月27日09：00时整(北京时间) |
| 16 | 递交投标文件地点 | 青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室二 |
| 17 | 是否允许投报进口产品 | 不可采进口 |
| 18 | 同品牌产品 投标说明 | 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标价格最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格。 |
| 19 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 20 | 投标费用 | 1. 中标服务费：（领取 中标通知书前缴纳） 中标单位参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“货物类”收费标准下浮40%向采购代理机构交纳。 注：代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 2. 中标服务费缴纳方式：电汇 （电汇时需备注：青岛齐鲁医院--招标八部） 3. 中标服务费缴纳信息： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） |

- 一、说明

1.  招标人

系指山东大学齐鲁医院（青岛）

2.  招标代理

系指山东省鲁成招标有限公司

- 3.  合格投标人

- 3.1符合招标公告“6.投标人资格要求”的各项规定；

- 3.2具有本项目服务供应或实施能力；

- 3.3遵守有关的国家法律、法规和条例及本文件等规定的条件：

- 3.4法律、法规规定的其他条件。

- 投标费用

- 无论投标报价过程的实施或结果如何，投标人均应承担与投标文件制作和投标报价相关的所有费用。招标人和招标代理在任何情况下都不担负这些费用。

- 二、招标文件

- 5.  招标文件构成

- 本招标文件共分五部分，内容如下：

- 第一部分招标公告

- 第二部分投标人须知

- 第三部分招标要求

- 第四部分合同条款及格式(仅供参考）

- 第五部分附件

- 6.  招标文件澄清和修改

- 6.1  投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。要求澄清的投标人，按前附表规定的时间、地点以书面形式（包括信函或传真）通知到招标代理。招标代理将按前附表规定的方式，在其认为必要时，将不标明查询来源的书面答复发给所有购买招标文件的投标人。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

- 6.2  在提交投标文件截止时间15日前任何时候，招标代理无论出于何种原因，均可用补充文件的形式对招标文件进行澄清和修改。该澄清和修改作为招标文件的组成部分对所有投标人具有约束力，将向已登记备案并领取了招标文件的所有投标人发出。

- 6.3  投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 6.4  为使投标人有足够的时间按招标文件的要求修改投标文件，招标代理可酌情推迟投标的截止时间和日期，并将此变更书面通知上述每一投标人。在这种情况下，招标代理和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止日期。

- 三、投标文件编制

7.  投标语言及计量单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标代理就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

7.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但招标代理可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

7.4 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.5 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。

8.  投标文件构成

投标文件由投标函、投标报价、资格证明文件（无需单独装订）、技术文件、商务文件组成。

投标人应按招标文件的要求编写投标文件，分包编制投标文件。提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。投标文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评标。

8.1  投标函（附件一）

8.2  投标报价

1）开标一览表（附件三）；

2）投标明细表（附件四）；

8.3  资格证明文件

1) 营业执照副本、税务登记证副本（三证合一除外）复印件加盖公章；

2) 授权委托书复印件（附件二），投标单位授权代表须提供身份证复印件加盖公章；

3）近两年（2021年和2022年）经审计财务状况报告复印件加盖公章或近一年基本开户银行出具的资信证明复印件加盖公章（附件七的格式2）；依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件加盖公章（附件七的格式3）；如供应商成立不足两年供应商需提供自成立至今的；

4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件加盖公章（附件七的格式4）；

5)近三年（2020年9月1日至今）无不良信誉证明复印件加盖公章（附件七的格式1）。

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询截图，经查询，在本项目开标日前，若投标单位列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标单位，其投标将被拒绝。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的报价，供应商须提供书面声明（附件七的格式5）

7）投标单位认为需要提交的其他文件。

注：投标单位对提供的以上资料的真实性负责，若发现有不实之处，按无效投标处理。招标人或评标委员会在需要时，可要求投标单位在一定期限内提供资格证明文件的原件。

8.4  技术文件

- 1）设备主要技术指标和性能的详细说明；

- 2）技术及实施方案；

- 3）培训方案；

- 4）应急处理方法

- 5）技术要求偏离表（附件五）；

- 6）售后服务方案；

- 7）投标人认为需要提供的其他技术文件。

8.5  商务文件

1) 投标人基本情况；

2) 商务要求偏离表（附件六）；

3）节能产品证明、环保产品证明、3C证明等（国家强制要求的设备必须提供）（复印件加盖公章）（如果有）；

4）投标人认为需要加以说明的其他内容。

9.  投标报价

9.1本次投标报价为一次性报价，报价币种为人民币。投标报价应报出运至项目现场并安装调试后价格，含主件(包括软件)、标准附件、备品备件、专用工具等设备的设备费、内陆运输费、相关保险费、伴随服务费、装卸费、保管费、安装调试费、检测费、培训费等所有税、费。报价应包括达到招标人使用要求的全部费用。投标人应充分考虑采购条件，不得在中标后无故增加任何费用。

9.2 投标人应对所投产品分别报价并填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。招标人不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

9.3 投标报价（即合同价）在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

9.4 投标人应报出所能承受得了的最低的合理价格，如明显低于成本价需要提供证明。

10.  投标文件装订与编写

10.1投标人必须将投标文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“投标文件目录”，投标文件编写连续页码。

10.2 投标人应准备六份投标文件，一份正本和五份副本以及单独密封的开标一览表一份。在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样。投标人应保证投标文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；如果单独密封的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

10.3 投标文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 投标文件应严格按照招标文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

10.5 因投标文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

11.  投标文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代理人在修改处签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代理人签字或盖章或加盖公章后才有效，授权代理人签字或盖章的需在投标文件中提供法人授权委托书，否则签字或盖章无效。

12.  投标文件密封和标记

12.1 投标人应将投标文件正、副本一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件九）：

1) 招标编号、项目名称

2) 投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话

12.2 为方便公开唱标，请投标人将“开标一览表”单独密封，并注明开标一览表，项目名称、招标编号、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

12.3 每一密封文件在封口处加盖投标人公章或授权代表签字，并注明“于（招标文件中规定的开标日期及时间）之前不准启封”字样。

12.4 如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

13.  投标有效期

13.1 从投标截止之日起，投标有效期为90日历日。投标文件的有效期比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

13.2 特殊情况下，在投标有效期满之前，招标代理可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的其他内容。

- 四、投标文件递交

14.  投标文件递交时间和地点

14.1 投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按招标代理另行通知规定的时间递交。

14.2 招标代理将拒绝接收投标截止时间后送达的投标文件。

15.  投标文件签收

15.1 招标代理于投标截止时间前接收合格的投标文件，投标人同时签字确认。

15.2 投标文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的投标不予接受。

15.3 对投标人提交的投标文件在投标截止时间后不予退还。

- 16.  投标文件修改与撤回

16.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标代理。

16.2 投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

16.3 撤回投标的要求应以书面形式提出，由投标人法定代表人或授权代理人签署，并在投标截止时间前送达招标代理。

16.4 投标有效期内不得撤回投标文件，开标仪式后撤回投标的行为将被记录在案。

16.5通过给所有投标人发通知，招标代理可以延长投标截止时间。招标代理与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

- 五、开标与评标

17.  开标

17.1 按照招标文件规定的时间、地点开标。招标代理组织并主持投标文件的开标仪式，招标人、投标人和有关方面的代表参加。

17.2投标人法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

17.3主持人按下列程序进行开标：

（1）宣读会场纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）在招标人监督部门的监督下，由招标人委托的公证处或投标人推选的代表检查投标文件的密封情况并予以签字确认；

（4）按照宣布的开标顺序当众进行唱标，并由投标人授权代表对唱标内容签字确认。

（5）开标会结束，投标人退场。

17.4对本次开标存在异议的投标人，应现场提出。

17.5若投标人的法定代表人或其委托代理人因故不能出席开标活动或参加开标活动时无法提供有效的授权书及身份证明，该投标人的投标文件递交人不能在开标记录上签字，且视为该投标人默认开标结果。

17.6投标文件有下列情况之一者，招标人不予受理。

(1) 投标文件未按规定签章、密封；

(2) 未在密封处加盖投标人公章或法定代表人或授权代表签字或盖章；

(3) 投标截止时间以后送达的投标文件。

17.7投标文件出现下列情况之一的，由评标委员会初审后按废标处理：

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家；

(2) 投标人的报价超过了采购预算，招标人不能支付的

(3) 因重大变故，采购任务取消的。

(4) 评标委员会认定投标人有围标、串通投标情形，按废标处理，取消其投标资格

18.  组建评标委员会

招标代理将根据本项目的特点组建评标委员会，其成员由招标人代表及有关方面的专家 5 人及以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，评标委员会负责对投标文件进行审查、澄清、推荐中标候选人或经招标人授权直接确定中标人。

- 19.  评标原则

19.1 客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审；评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依据投标文件以外的任何因素。

19.2 统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，用同一标准进行评审。

19.3 独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评标委员会成员对出具的意见承担个人责任。

19.4 保密性原则：评委及熟知情况的有关工作人员必须对投标人的商业秘密严格保密。

19.5 综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

20.  初步评审

20.1投标文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。符合性检查指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2在综合评审之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

- 实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

- 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

- 如出现下列情形之一的，视为对招标文件没有做出实质性响应，按照无效投标处理。

A、资格证明文件不齐全或无效的；

B、未按照招标文件要求密封、签署、盖章的；

C、不具备招标文件中规定资格要求的；

D、投标有效期不足的；

E.未响应招标文件规定的实质性条款（含★项）的；

F、不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

4) 评标委员会成员会根据招标文件规定，详细审阅各投标人提交的投标文件，逐项列出投标文件的全部偏差。偏差分为重大偏差和细微偏差。

重大偏差包括以下内容：

A、投标文件附有招标人不能接受的条件；

B、不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5) 评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销投标文件中的不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

20.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

1）如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的开标一览表与投标文件正本有差异，以开标一览表为准；开标一览表报价不一致按无效投标处理；投标文件中的开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

2）如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价。单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

4）调整后的数据对投标人具有约束力，投标人不同意以上修正，其投标将被拒绝。

21. 投标文件的澄清

21.1为有助于对投标文件进行审查，评标委员会有权向投标人询问。评标委员会有权以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。投标人澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

21.2 投标人对澄清的答复以书面材料为准，但不得对投标内容进行实质性修改。

21.3 澄清的内容须以书面形式确认，并构成投标文件的组成部分。

21.4如评标委员会一致认为某个投标人的投标明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

- 22.  综合评审

22.1经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法作进一步的比较和评价。

22.2 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行综合分析，比较报价，同时考虑以下因素：

1) 报价的合理性和客观性；

2) 技术方案；

3) 售后服务方案；

4) 技术及商务有无偏离；

5) 人员配备；

6) 业绩；

7) 其他。

22.3评标方法：本项目采用综合评分法，评标委员会将综合分析投标人的各项指标，择优选择中标候选人。

评分细则

| 评审项 | 分项 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 报价分（30分） | 满足招标文件要求且报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人报价得分=评标基准价/投标报价×30%×100。 |
| 商务部分（3分） | 厂家综合实力 （3分） | 厂家具有质量管理体系、环境管理体系、职业健康管理体系认证证书，每提供一项得1分，本项最多得3分（需提供有效的证书原件扫描件，未提供不得分）。 |
| 技术部分 （67分） | 技术 响应 （40分） | 根据投标人针对招标文件中项目要求响应情况进行打分，全部满足招标文件技术要求得40分，每有一条技术标要求“负偏离”或“不响应”的扣2分。 |
|  | 技术方案 （10分） | 根据投标人提供的技术及实施方案，对本项目有针对性，系统性地提出方法、应对措施及相关对策说明进行打分。 方案完全满足项目要求，得10分； 方案基本满足项目要求但有瑕疵，得7分； 方案不能满足项目要求，得4分。 不提供方案不得分。 |
|  | 应急处理措施 （5分） | 根据投标人提供的突发事件应急处理措施等综合评审。突发事件应急处理措施全面详细，能及时、有效、稳妥的协调处理采购人遇到的问题得满分5分，每有一处不足、有弱项扣1分。 未提供应急处理措施不得分。 |
|  | 培训方案（5分） | 根据投标人提供详细的培训计划、培训目标、培训课程、培训方式、培训人员等综合评审，满分得8分，方案不足、有弱项的每有一处扣1分。缺项不得分。 |
|  | 售后服务及培训计划（7分） | 根据投标人提供完善的售后服务方案，方案中体现技术服务和内容等综合评审。满分7分，每有一处不足、有弱项扣1分。未提供售后服务方案不得分。 |

说明：1、计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

- 各投标人的计分方法：汇总所有评标小组成员对各投标人的有效记分的算术平均值为该投标人的综合得分。

22.4 无论在评标过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，投标将被拒绝，若中标，则无效。招标代理有权依法追究投标人的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取中标的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3) 恶意串通投标的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法做进一步评定。

23.  确定中标候选人

评标委员会推荐综合排序第一的投标人定为第一中标候选人，排序第二的投标人为第二中标候选人，并提出评标书面报告和推荐中标意见报招标人审批确认。

24.  评标过程保密

开标之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及综合排序等情况，均不得向投标人或者其他与评标无关的人员透露。

- 六、合同签订

25  中标通知

25.1中标结果公示将在中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台、山东大学齐鲁医院（青岛）同时发布。

25.2 在投标有效期内，招标人及招标代理将向中标人签发《中标通知书》。中标通知书是合同的一个组成部分。

25.3中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

26.  签订合同

26.1 中标通知书发出之日起30日内，按照招标确定的事项签订合同。

26.2 招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

26.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

27.  履约保证金(本项目不适用)

- 七、处罚、质疑

28.  处罚

发生下列情况之一，投标人的履约保证金不予退还，并被列入不良行为记录名单，投标人今后参与同类招标项目的机会可能会受到影响：

1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；

2)中标人未按本招标文件规定签订采购合同；

3)中标人与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议；

4)中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

5)中标人不按要求提交履约保证金的；

6)中标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

29   质疑

29.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标代理提出询问，招标代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

29.2投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式向招标代理提出质疑，超过期限不予受理。

29.3质疑文件应包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑投标人名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加招标项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

29.4投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，招标代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 八、保密

30.  保密

投标单位对所领取的有关文件及资料负有保密的义务，因投标单位原因造成资料泄密，投标单位承担相应责任。

第三部分招标要求

  - 项目说明

(1)项目介绍

根据国家卫生健康委关于印发《三级医院评审标准（2022年版）》，按照《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准（2018年版）》的要求，利用信息化、智能化将检验标本收集的整个过程进行精细管理，为检验前的标本安全、质量把好关。为了保证医疗环境安全临床科室必须配合检验科做好标本质量控制，做到正确、规范地收集、保存检验标本。

围绕坚持医院公益性、医院服务、患者安全、医疗质量安全管理与持续改进、护理管理与质量持续改进等多方面进行信息系统建设，推进各业务子系统之间的数据共享，加强各类业务数据的采集、传递、存储和使用管理。通过本项目的建设，改善医疗服务体验，改善患者的就医体验，提高工作效率，实现医疗服务、质量、安全的全程闭环监管。实现医院业务流程的精确合理化，满足精细化管理需求。

(2)建设范围

1、项目包含系统平台、硬件辅助设备。硬件设备部署在每一个住院病区。硬件作为数据采集的终端，系统平台作为数据决策分析平台，需实现拿数据说话、靠数据分析、用数据决策、依数据执行，为标本检验前各环节工作提供重要数据依据及数据价值。

- 建设目标

1、提升医院形象，严格把关质控，保障标本安全。

2、实现临床标本管理自助化，解决标本放置混杂、不规范、减少标本多次多人接触的环节，预防并减少自身感染和对患者的交叉感染，加强医护自我保护。

3、提升医院形象，确保临床科室医疗环境的安全，实现从采集→暂存→转运→接收的全流程的闭环，提供临床标本管理数据，符合智慧医院建设标准的管理理念，为医院评审提供数据支撑。

(4)总体要求

1、标准的适应性，符合国家卫健委、山东省及行业相关要求标准，同时也要能够根据医院实际发展情况，支撑医院的检验前标本管理的各项业务及数据标准。

- 2、充分考虑医疗行业发展趋势，采用先进的体系结构和软硬件技术，满足目前以及将来相当一段时间对检验前标本管理的需求。从而实现病人服务精细化，以病人为中心，面向病人优化业务流程，加强病人就诊体验，提升医院整体服务质量。

  - 采购内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧标本收纳箱 | 10 | 套 |

  - 系统参数、功能需求

| 设备端 | 名称 | 智慧标本收纳箱 |
| --- | --- | --- |
|  | 机柜 | 整机尺寸≥500*300*450mm；具备≥3个仓位； |
|  | 主机 | CPU处理器≥4核、主频≥1.6GHz；运行内存≥2GB屏幕尺寸≥7吋；接口：RGB；分辨率≥1280*768比例16：9；触摸形式：电容式；亮度≥400 cd/m2；视角：全视角；电源接口：1路电源≥2个；接插件输入≥1个；串口接口：≥4路RS232, ≥1路RS485接口，1路RS485与RS232复用，座子为XH2.54MM-4P座子；USB接口：≥4路；音频接口：≥1路SPK接口；内置双声道小型功放音响；百兆以太网接口≥1路10/100Mbps自适应网络接口；HDMI接口≥1路HDMI2.0通用接口；TF接口≥1路TF卡接口 |
|  | 门控锁 | 支持级联方式，TTL 电平通讯方式;接口及参数≥8路12V锁控制输出接口，带锁反馈检测;≥8 路 12V 灯控制输出;≥8路传感器模块接入端口; |
|  | 扫码模块 | 光源≥617nm RED LED;视场角≥50°(H) x 40°(V);运动容差: ≥2m/s;接口支持:USB, RS232;一维条码:UPC, EAN, Code128, Code 39, Code 93,Code11,Matrix 2 of 5,Interleaved 2of 5,Codabar,MSIPlessey,GS1DataBar,China Postal, Korean Postal, etc.;二维条码:PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec, Hanxin, etc;条码精度：4 mil Code39; |
|  | 摄像头 | 光学尺寸≥1/2.7吋 COMS传感器；分辨率≥1920 (H) x 1080 (V);快门类型:电子滚动快门;帧速率:≥30fps@1080P;视角:≥70°；光圈:2.3;AEC/增益/白平衡:自动;聚焦距离:固定 50-150cm;接口:USB 2.0;操作系统要求:支持Windows XP, Windows Vista, Windows 7,Windows 10，android.等;焦距:4.3mm |
|  | 散热模组 | 小型散热风扇；半导体降温模组；控制模式：机械式温度控制器;箱体温度保持室温以下; |
|  | 读卡器 | 支持Mifare标准；频率≥13.56MHz兼容卡；读卡距离:≥70mm；读卡时间≤100ms;支持多种方式取电； |
|  | 嵌入式热敏打印机 | 支持行式热敏打印；分辨率≥203DPI 黑白输出；打印宽度≥48MM打印速度≥70MM/S；波特率≥115200；打印内容；字符打印：文字、字符、字母、数字；位图打印： |
| 设备端软件 | 扫码功能 | 支持患者通过扫码将标本存入设备，支持扫码后显示患者信息； |
|  | 视图数据显示 | 支持根据存入标本类型进行柱状图视图展现； |
|  | 密码、读卡开仓 | 支持对管理人员进行单独授权，无授权身份没有开仓权限，并能记录操作员和操作时间； |
|  | 智能落锁 | 支持系统控制开仓，手动关仓后自动落锁； |
|  | 分类存放 | 支持不同类型标本分类存放； |
|  | 客户端看板 | 客户端软件支持信息采集统计记录打印等功能； |
|  | 适时监控 | 在执行扫码时，系统支持视频监控拍摄，关闭仓门后退出； |
|  | 数据统计 | 支持实时统计功能； |
|  | 语音提示 | 系统支持语音提示功能； |
|  | 收纳交接 | 支持暂存到转运间的标本数据交接；支持数量核对； |
|  | 零散取 | 支持在不影响系统数据的情况下对急查、作废等应急操作； |
|  | 核对提醒 | 在二次确认后，系统自动弹出核对提醒对话框，提醒交接人员进行数据核对。 |
|  | 预警时间 | 支持标本未取出的预警提醒，支持设置预警时间及预警间隔； |
|  | 管理员模式 | 支持管理员模式，能够进行科室统计、仓门统计、数据重传、系统设置、数据备份、统计切换等；支持管理员在应急情况下的开仓查看； |
|  | 收纳人员客户端 | 支持客户端给收纳人员分配管理员权限，支持查看各科室标本存入、取出、交接、时间记录等数据。 |
|  | 满箱提示 | 支持满箱语音提示。 |
| 客户端软件 | 客户端程序 | 支持对用户进行权限管理；支持实时查询用户权限下的病区设备端存放的标本信息，支持图表，支持辅助设备端app进行标本交接业务，支持对进行标本交接的人员进行身份验证，支持查询设备端的存放历史和标本交接历史； |
|  | 样本信息 | 支持按登录人员权限和所选条件查询标本管理终端相关的标本存放信息，支持以图表的形式直观表达。支持查询标本存放历史，支持导出数据。支持按实际业务编辑修改标本信息，编辑时需要当班护士和交接人员共同验证身份，并会留存修改日志； |
|  | 交接管理 | 支持按条件管理交接数据；支持按条件查询历史交接信息； |
|  | 科室维护 | 支持维护业务相关的科室信息； |
|  | 人员维护 | 支持维护业务相关的医院人员信息； |
|  | 样本箱维护 | 维护样本箱信息 |
|  | 功能维护 | 维护本程序的功能，支持后期扩展业务功能。 |
|  | 角色维护 | 支持维护系统中的业务角色； |
|  | 字典维护 | 维护样本箱业务相关的字典信息。 |
|  | 数据备份 | 支持系统的数据备份； |
|  | 修改密码 | 支持用户登陆后对自己的登陆密码进行修改，用户密码同时会用于修改样本信息时的用户身份验证。 |
|  | 样本信息查询 | 支持标本信息的实时查询； |
|  | 标本实时跟踪 | 支持大屏实时跟踪检验前标本状态数据，提供当日标本跟踪情况，当日实时中位数，当日任务情况； |
|  | 样本中位数查询 | 支持统计标本关键时间点之间的中位数统计。 |
| 接口方式 | 数据对接 | 合同期内按照采购人的要求，与医院使用的系统对接及相应的改造，实现医院临床检验标本的信息检索、标本数据交互。 |

★交付期：合同生效后30个工作日

★质保期：自验收合格之日起壹年

第四部分合同条款及格式

（仅供参考）

《中标通知书》发出后三十日内，招标人和中标人签订合同。合同签订的内容不能超出招标文件的实质性内容。

第二节：合同格式

采购合同

（仅供参考，以院方提供为准）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (项目名称)经（代理机构名称）以招标形式在国内以公开招标方式进行采购。经评标委员会确定（乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、采购内容

- 三、合同金额

合同总金额：人民币（大写）

人民币（小写）

分项价格见中标货物清单

四、付款方式：合同生效后，设备到达丙方指定地点后30日内，甲方支付乙方合同总金额的70%，乙方完成系统集成，经丙方验收合格后，支付合同总金额20%。无质量问题，质保期结束时付余款。

五、交货时间、地点、验收方式

1、交货安装时间：合同生效后于以前交货并安装。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：。

- 六、履约保证金

- 无

- 七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。中标人违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）中标人给用户造成的实际损失高于违约金的，中标人应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）中标人迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合招标文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

- 十、合同发生纠纷时，向当地仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分附件

附件一：

投标函

山东省鲁成招标有限公司：

经研究，我们决定参加招标编号为（项目名称）的投标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量提供货物及服务。

3、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳投中标服务费，遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方的投标文件自开标之日起有效期为  日。

7、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮政编码：

电话号码：

开户名称：

开户银行：

银行帐号：

授权代表（签字或盖章)

投标人名称（公章)

日期：

附件二：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（投标人名称）的（姓名）为我方代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（招标编号：        ）项目的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托．

委托代理人身份证复印件或扫描件

投标人：（盖章）

授权代表：（签字）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

附件三：

开标一览表

单位：元人民币

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 产地/品牌/型号 |  |
| 总报价 | 总报价： 元,大写： 元 |
| 交付期 |  |
| 质保期 |  |
| 供应商对招标文件的 认同情况 |  |
| 备注 |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

说明：本报价内容一览表除与投标文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

- 附件四：

投标明细表

项目名称 :                                                                              投标货币：

| 序号 | 货物 名称 | 规格 型号 | 制造商/品牌 | 数量 | 货物价 |  | 运杂费 |  | 安装调试费 |  | 培训费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 | 单价 | 小计价 |  |  |
| 总报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：年月日

- 注： 1、该表格中的“合计总价”必须与《开标一览表》中的“总价”相等

2.随货物所供的备品备件、专用工具、技术培训等应分项明细报价。

附件五：

技术偏离表

货物名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、投标人请按照招标文件“第三部分招标要求”逐一填写，投标人不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴招标文件中的要求，必须填写真实数据，否则评标委员会将作出不利于投标人的认定。

2、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定虚假投标，请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件六：

商务偏离表

货物名称 :

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务要求 | 投标文件实际情况 | 投标文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、请填写招标文件已列明并要求投标人响应的付款方式、交付期、质保期等商务条款，并逐一做出承诺。

2、请投标人在填写偏离表时，对应招标文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若投标人自行承诺的售后服务与此表不一致的，则评标委员会有权作出不利于投标人的认定。

3、投标人提供虚假承诺的，评标委员会可认定为虚假投标。请各投标人谨慎填写。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

- 附件七：

- 证明文件格式

## 格式1  参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有不良信誉的声明

：

我公司在参加本次政府采购活动前3年内未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，没有重大违法记录。

如果以上声明不真实，我方全部承担虚假响应(投标)的责任，并接受处罚。

投标人名称：（盖章）

日      期：

注：1、重大违法记录是指投标单位因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2、投标人在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

- 格式2  近两年（2021年、2022年）经审计的年度财务状况报告

- （附2021年和2022年经审计财务状况报告，或近一年基本开户银行出具的资信证明。成立不足要求年限须提供成立至今）

- 格式3  依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 1、税款所属时期为近六个月任意一个月的纳税凭证：完税凭证或免税证明或纳税申报表或银行缴税电汇凭证；

- 2、税款所属时期为近六个月任意一个月缴纳社会保险的凭据：专用收据或社会保险缴纳清单。

注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

- 格式4  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

| 履行合同所必需的设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 专业技术能力 |  |  |  |  |
| 序号 | 技术人员姓名 | 职称/岗位证书 | 数量 | 备注 |

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日   期：

格式5  单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 附件八：

- 投标人类似项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

附件九：

封面格式

| 投标文件 （正本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： | 投标文件 （副本） 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话： |
| --- | --- |

开标一览表/电子文档 招标编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地址： 邮编： 电话：

封口格式：

………………………于年月日时之前不准启封（公章）………………………