成交清单

项目编号：HYHAQD2023-0689

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）放射性废物储存箱、铅屏风、防护用品采购项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **货物名称** | **品牌** | **规格型号** | **单价（元）** | **数量** |
| Tc放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥300\*300\*450（H） | 5460 | 2 |
| ECT用铅屏风 | 大华医特 | ≥450\*450\*450（H） | 6090 | 3 |
| Tc放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥400\*400\*450（H） | 6132 | 1 |
| PET放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥300\*300\*450（H） | 7196 | 2 |
| PET放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥450\*450\*450（H） | 9660 | 2 |
| PET放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥400\*400\*450（H） | 9100 | 1 |
| 碘131放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥φ300\*400（H） | 5000 | 8 |
| 碘131放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥300\*300\*450（H） | 7140 | 3 |
| 碘131放射性废物储存箱 | 大华医特 | ≥450\*450\*450（H） | 9660 | 4 |
| ECT用铅屏风 | 大华医特 | ≥1200\*1500（H） | 5900 | 6 |
| ECT用铅屏风 | 大华医特 | ≥1000\*2000（H） | 6860 | 1 |
| PET用铅屏风 | 大华医特 | ≥1800\*1500（H） | 13160 | 2 |
| PET用铅屏风 | 大华医特 | ≥1000\*2000（H） | 12460 | 1 |
| 储源防护槽 | 大华医特 | ≥980\*610\*700（H） | 24350 | 1 |
| 储源防护柜 | 大华医特 | ≥600\*600\*700（H） | 19216 | 1 |
| 钨合金注射器防护套 | 大华医特 | 适用于2ml注射器 | 2000 | 2 |
| 钨合金注射器防护套 | 大华医特 | 适用于5ml注射器 | 2200 | 2 |
| 钨合金注射器防护套 | 大华医特 | 适用于2ml和5ml注射器 | 13800 | 1 |