## 分子检测试剂明细
包2 分子检测试剂明细
序号 | 医疗项目名称 | 耗材名称 | 规格 | 主要参数 | 上限单价 （本项目招单价）元
1 | 分子检测试剂 | 肿瘤多基因检测试剂盒 | 盒或者测试 | 1.定性检测癌症患者经福尔马林固定的石蜡包埋（FFPE）组织标本，至少可检测EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF的多种变异。 2.有效期：≥8 个月。 3.样本量要求：5-10μm组织切片，>2张，提取后 DNA 总量不小于 250ng，无需提取RNA。 4.★产品已获得NMPA批准上市，可提供医疗器械注册证书； 5.适用仪器：基因测序仪。 6.阳性参考品符合率：检测阳性参考品，检测结果与对应突变情况一致，符合率 100%。 7.阴性参考品符合率：检测阴性参考品，检测结果为对应位点无突变，符合率 100%。 8.投标产品已获伴随诊断药物：获批件随诊断药物≥4 种，伴随诊断药物中包含 ROS1 融合； 9.投标产品最低检出限：所有基因突变最低检测限≤1%， 10.所投产品适配生信分析软件，且已获得NMPA批准上市 | 4800/测试