山东大学齐鲁医院(青岛)

瓶装气体费项目

竞争性磋商文件

采购编号：0676-256003ZB018005

采购内容：瓶装气体费

采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛）

采购代理机构：山东省鲁成招标有限公司

时    间：二〇二五年三月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	2

第二部分  供应商须知	5

一、说明	8

二、竞争性磋商文件	8

三、响应文件编制	9

四、响应文件递交	13

五、公开报价、磋商、评审	14

六、合同签订	22

七、保密和披露	22

八、代理服务费	23

九、质疑	23

第三部分  项目要求	24

第四部分 授予合同	28

一、签订合同	28

二、合同格式（仅供参考）	28

第五部分 响应文件格式		32

# 第一部分  竞争性磋商公告

项目概况

山东大学齐鲁医院（青岛）瓶装气体费项目的潜在供应商应在山东省鲁成招标有限公司2407室（济南市经十路10567号成城大厦A座）获取采购文件，并于2025年3月27日9点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：0676-256003ZB018005

项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）瓶装气体费项目

预算金额：预估36万元/年，据实结算

最高限价：详见项目要求分项报价表

采购方式：竞争性磋商

采购需求：本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）瓶装气体费项目，具体要求详见第三部分项目要求。

合同履行期限：3年。合同采取“1+1+1”签订形式，每年视合同履行情况由双方协商，并通过采购人考核后，考核大于90 分，可进行下一年的签约。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：①供应商须具有有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》；②供应商须具有有效的《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》；③供应商须具有有效的《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》；④供应商响应配送的产品须具有《药品注册批件》证书或药品补充申请批件；⑤供应商须具有有效的《道路运输经营许可证（危险货物运输）》或《道路危险货物运输许可证》，如委托运输的，应提供双方的委托运输协议及运输公司的《道路运输经营许可证（危险货物运输）》或《道路危险货物运输许可证》。

4.必须为未列入“信用中国”、“中国政府采购网”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单的企业。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 三、获取采购文件

时间：2025年03月17日至2025年03月21日，每天00:00 至24:00 （北京时间，法定节假日除外）。

地点：山东省鲁成招标有限公司2407室（地址：济南市经十东路10567号成城大厦A座24层）

方式：凡有意参加本次采购的供应商必须在获取磋商文件的期限内将项目信息发送至招标代理邮箱（lczb08@126.com），邮件内容：项目名称、项目编号、公司名称、联系人、联系电话、邮箱、标书费汇款底单（备注：招标八部）。缴纳磋商文件工本费账户信息：开户银行：中国农业银行济南分行、开户名：山东省鲁成招标有限公司、银行账号：15110101040001136。

本项目实行资格后审，获取磋商文件成功不代表资格后审的通过。

售价：300元/份，磋商文件售后不退。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025年03月27日9点30分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三

## 五、开启

时间：2025年03月27日9点30分（北京时间）

地点：青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

无。

## 八、联系方式

## 1.采购人信息

名    称：　山东大学齐鲁医院（青岛）

地    址：青岛市市北区合肥路758号

联系方式：　0532-66852882、0532-66852884

## 2.采购代理机构信息

名    称：　山东省鲁成招标有限公司

地　　址：　济南市经十东路10567号成城大厦

联系方式：　0531-83191865、0531-83191895

## 3.项目联系方式

项目联系人：李文华、栾新宇

电　　 话：　0531-83191865、0531-83191895

- 第二部分  供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采购人：山东大学齐鲁医院（青岛） 地 址：青岛市市北区合肥路758号 联系方式：0532-66852882、0532-66852884 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：山东省鲁成招标有限公司 地 址：济南市经十东路10567号成城大厦 联系人：李文华、栾新宇 联系方式：0531-83191865、0531-83191895 邮箱：lczb08@126.com |
| 3 | 项目名称 采购编号 | 项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）瓶装气体费项目 采购编号：0676-256003ZB018005 |
| 4 | 磋商范围 | 本项目为山东大学齐鲁医院（青岛）瓶装气体费项目，具体要求详见磋商文件第三部分项目要求。 |
| 5 | 项目预算及最高限价 | 预算金额：预估36万元/年，据实结算 最高限价：详见项目要求分项报价表。 供应商的报价不得高于单价最高限价，供应商报价高于单价最高限价作无效报价处理。 |
| 6 | 资金来源 | 自有资金 |
| 7 | 勘察现场 | 不组织，自行勘察 |
| 8 | 资格审查方式 | 资格后审，由采购人或代理机构审查 |
| 9 | 响应文件 | 响应文件5份，正本1份，副本4份；电子文档（U盘）响应文件一份，采用PDF中文版，与盖章后的正本响应文件一致。 （响应文件应采用胶装方式装订，宜双面打印，否则采购代理机构不承担由此引发的响应文件部分内容被替换或遗失等责任） |
| 10 | 密封和标记 | 1. 供应商的响应文件必须密封，封口处加盖供应商单位公章。封皮上写明供应商的名称。 2. 未按要求密封的响应文件和报价一览表不予接收。 |
| 11 | 报价有效期 | 自报价截止之日起90日历日 |
| 12 | 响应文件递交时间 | 2025年03月27日8点30分至9点30分（超时不收） |
| 13 | 响应文件递交的 截止时间 | 2025年03月27日9点30分(北京时间) |
| 14 | 递交响应文件地点 | 青岛市崂山区仙霞岭路48号大公岛酒店五楼会议室三 |
| 15 | 评审方法 | 综合评分法 |
| 16 | 公告发布媒介 | 本项目磋商公告将在中国招标投标公共服务平台、山东大学齐鲁医院（青岛）同时发布。 |
| 17 | 磋商费用 | 1. 成交服务费：（领取成交通知书前缴纳） 成交供应商参照《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家计划委员会《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件规定的“服务类”收费标准下浮40%向采购代理机构交纳。本项目按三年预算金额为基准收取成交服务费。 注：代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。 2.成交服务费缴纳方式：电汇 （电汇时需备注：青岛齐鲁医院--招标八部） 3.成交服务费缴纳信息： 开户名称：山东省鲁成招标有限公司 开户银行：中国农业银行济南分行 银行账号：15110101040001136 （行号：103451011106） |

- 一、说明

1. 采购人

系指山东大学齐鲁医院（青岛）

2.采购代理机构

系指山东省鲁成招标有限公司

3. 合格供应商

3.1符合竞争性磋商公告“6.供应商资格要求”的各项规定；

3.2具有本项目服务供应或实施能力；

3.3遵守有关的国家法律、法规和条例及本文件等规定的条件：

3.4法律、法规规定的其他条件。

4. 报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5. 竞争性磋商文件构成

本竞争性磋商文件共分五部分，内容如下：

第一部分  竞争性磋商公告

第二部分  供应商须知

第三部分  项目要求

第四部分  授予合同

第五部分  响应文件格式

6.竞争性磋商文件澄清和修改

6.1 任何已报名并向采购代理机构领取了竞争性磋商文件的供应商，均可要求对竞争性磋商文件进行澄清，澄清要求按“供应商须知前附表”规定时间内通知采购代理机构，供应商在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

6.2 采购代理机构将对收到的澄清要求将以书面形式予以答复，发给要求澄清的供应商。答复中包括所提的问题，但不包括问题的来源。

6.3 提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，供应商在收到该澄清文件后应于当日内，以书面形式给予回执确认，逾期不确认视为认同；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

## 三、响应文件编制

7.语言及计量单位

7.1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文简体字。

7.2 供应商所提供的技术文件和资料，包括报表中的说明，应使用中文简体字。

7.3 除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.4 对违反上述规定情形的，磋商小组有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其报价资格。

8.响应文件构成

响应文件由报价函、报价响应文件、资格证明文件、技术文件、商务文件组成。

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写响应文件，提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。响应文件包括以下内容，并按下列顺序编制，以方便评审。

8.1  报价函（附件1）

8.2  报价响应文件

1）报价一览表（附件3）；

2）报价明细表（附件4）；

8.3  资格证明文件

8.3.1营业执照副本复印件加盖公章；

8.3.2授权委托书复印件（附件2），供应商授权代表须提供身份证复印件加盖公章；

8.3.3供应商具有有效的《药品生产许可证》或《药品经营许可证》，提供复印件加盖公章；

8.3.4供应商具有有效的《危险化学品安全生产许可证》或《危险化学品经营许可证》，提供复印件加盖公章；

8.3.5供应商具有有效的《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》，提供复印件加盖公章；

8.3.6供应商响应配送的产品须具有《药品注册批件》证书或药品补充申请批件，提供复印件加盖公章；

8.3.7供应商须具有有效的《道路运输经营许可证（危险货物运输）》或《道路危险货物运输许可证》，如委托运输的，应提供双方的委托运输协议及运输公司的《道路运输经营许可证（危险货物运输）》或《道路危险货物运输许可证》，提供复印件加盖公章；

8.3.8供应商在经营活动中无重大违法记录和行贿犯罪记录、具有良好商业信誉和健全财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的资格声明函（附件8格式1）；

8.3.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的报价，供应商须提供书面声明（附件8格式2）；

8.4  技术文件

1）对本项目服务总体要求的理解

2）服务方案

3）服务质量保证措施

4）应急处理措施

5）人员配备方案

6）服务响应表（附件5）；

7）供应商认为需要提交的其他技术文件。

8.5  商务文件

1）供应商基本情况表；

2）商务响应表（附件6）；

3）自2022年3月1日至今承担的类似项目（附件7）；

4）强制性产品认证或强制采购节能环保产品等国家强制性政策。

5）供应商为中小企业，须提供：《中小企业声明函》（附件8的格式3）复印件（加盖公章）（如果有）。

6）供应商为监狱企业，价格需扣除的，须提供：省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件（加盖公章）（如果有）。

7）残疾人福利性单位声明函（若有）(附件8的格式4)。

8）供应商认为需要提交的其他商务文件。

9.磋商报价

9.1 本次竞争性磋商采购供应商将有再次报价的机会，每次报价均应书面确认。

9.2 报价应包括达到采购人使用要求的全部费用。供应商应充分考虑采购条件，不得在成交后无故增加任何费用。

9.3供应商报价应按要求填写报价一览表。供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。不接受可选择的报价方案和价格。任何有选择的或可调整的报价方案和价格将被视为非响应性报价而被拒绝。

9.4最后磋商报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

10.响应文件装订与编写

10.1供应商必须将响应文件中的有关文件按上述顺序排列装订成册（胶装），并在首页编制“响应文件目录”，响应文件编写连续页码。

10.2供应商应准备一份正本和四份副本响应文件。在每一份响应文件上要注明“正本”或“副本”字样。供应商应保证响应文件正本与副本的内容严格一致，如果正本与副本不一致，以正本为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

10.3 响应文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

10.4 响应文件应严格按照响应文件的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。响应文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的响应文件，其报价有可能被拒绝。

10.5 因响应文件字迹潦草、模糊或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

11. 响应文件签署

11.1法定代表人或授权代理人必须按竞争性磋商文件的规定在响应文件（正本、副本及各附件）上签字并加盖供应商单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则报价将被视为无效。如供应商对响应文件进行了修改，则须由供应商的法定代表人或授权代理人在修改的每一页上签字或加盖公章。

11.2 任何行间插字、涂改和增删，必须由供应商的法定代表人或授权代理人签字或加盖公章后才有效。

12. 响应文件密封和标记

12.1 供应商应将响应文件正副本、电子文档密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件9）：

1) 项目编号、项目名称。

2) 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话。

12.2每一密封文件在封口处加盖供应商公章并注明“于（竞争性磋商文件规定报价截止时间)之前不准启封”字样。

12.3 如果供应商未按上述要求对响应文件密封及加写标记，采购代理机构对供应商提前启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

13. 报价有效期

13.1 从递交响应文件截止之日起，报价有效期为90日历日。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的报价将被拒绝。

13.2 特殊情况下，在报价有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以以书面形式拒绝或接受上述要求。

- 四、响应文件递交

14. 响应文件递交时间和地点

14.1 供应商代表必须在响应文件递交截止时间前将响应文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的，则按采购代理机构另行通知规定的时间递交。（具体时间和地点详见供应商须知前附表）

14.2 采购代理机构将拒绝接收报价截止时间后送达的响应文件。

15. 响应文件签收

15.1 采购代理机构于报价截止时间前接收合格的响应文件，供应商授权代表同时签字确认。

15.2 响应文件须采用纸质形式，以电报、传真、电子邮件等形式提交的报价不予接受。

15.3 对供应商提交的响应文件在报价截止时间后不予退还。

16. 响应文件修改与撤回

16.1 供应商在竞争性磋商文件要求提交响应文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的响应文件，并书面形式通知采购代理机构。

16.2 供应商对响应文件的补充、修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和递交。

16.3 撤回报价的要求应以书面形式提出，由供应商法定代表人或授权代理人签署，并在响应文件递交截止时间前送达采购代理机构。

16.4 报价有效期内不得撤回响应文件，公开报价仪式后撤回报价的行为将被记录在案，供应商今后参与同类项目的机会可能会受到影响。

## 五、磋商、评审

17. 磋商

17.1 按照竞争性磋商文件规定的时间、地点举行磋商仪式。磋商仪式由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面的代表参加。供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。

17.2 磋商仪式时，由供应商授权代表检查响应文件的密封情况，并经供应商签字确认。

18. 组建磋商小组

将根据本项目的特点组建磋商小组，其成员由采购人代表及有关方面的专家3人或以上单数组成，其中评审专家人数不少于磋商小组成员总数的三分之二，磋商小组负责对响应文件进行评审，推荐成交候选供应商。

19. 评审原则

19.1 客观性原则：磋商小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身，而不依据响应文件以外的任何因素。

19.2 统一性原则：磋商小组将按照统一的评审原则和评审方法，用同一标准进行评审。

19.3 独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。磋商小组成员对出具的意见承担个人责任。

19.4 保密性原则：磋商在严格保密的情况下进行，磋商小组及熟知情况的有关工作人员必须对供应商的商业秘密严格保密。

19.5 综合性原则：磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

20. 评审办法

20.1本项目采用综合评分法，该方法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。磋商小组成员按照磋商文件规定的评分标准对供应商的响应文件进行逐项评审打分并汇总，按汇总评审得分高低进行排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术方案得分高低顺序推荐。

20.2评分标准如下：

| 评审得分 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 (30分) | 40L医用氧气瓶（4分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 4 |
|  | 5L医用氧气瓶（12分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 12（按瓶报价和租金报价各6分） |
|  | 50L高纯二氧化碳（35kg）（5分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 5 |
|  | 50L高纯氮气（5分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 5 |
|  | 50L氩气（1分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 1 |
|  | 50L高纯氩气（1分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 1 |
|  | 8L校验气2组分（1分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 1 |
|  | 8L高纯氮气（1分） | 磋商基准价=满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格。 最终报价： 1、对于小型和微型企业制造的货物(服务)，给予小型和微型企业包括相互之间组成的联合体的产品 10% 的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，联合体协议中约定，小微企业的协议合同金额占比30% 以上的，给予 4%的价格扣除，扣除后的价格为最终报价 报价得分 = 磋商基准价÷最后磋商报价× 1 |
| 企业业绩 (6分) |  | 供应商自 2022 年 3 月 1日至今已签订的类似项目，每份得2分，满分 6分。 （注： 供应商须同时提供同一项目的中标通知书、合同，以上内容须复印件加盖公章满足方可得分，两项资料缺一项不得分，时间以合同签订时间为准，否则不得分。） |
| 技术方案 （24分） |  | - 根据供应商对采购需求的响应情况进行评价，评审因素（共8条）完全满足磋商文件要求得每有一项得3分，与采购需求评审因素不符合或未做应答不得分，满分24分。 |
| 服务方案 （15分） |  | 根据供应商针对服务要求提供的服务方案进行综合评审，内容包括 ①整体思路、整体目标； ②送货（正常送货、计划外送货）方案；③气瓶检验方案；④售后服务方案；⑤安全保障措施。每个部分3分，满分15分；以上每个部分细化量化打分如下： 方案完善、内容全面，切合项目需求得3分； 提供相关方案得1.5分； 未提供方案的，得0分。 |
| 服务质量保证方案 （8分） |  | 根据供应商提供的服务质量保证方案进行综合评审，内容包括：①组织机构；②服务质量保证措施；③保密措施；④送货台账、送货单据等资料管理措施。每个部分2分，满分8分；以上每个部分细化量化打分如下： 方案完善、内容全面，切合项目需求得2分； 提供相关方案得1分； 未提供方案的，得0分。 |
| 应急处理措施 （8分） |  | 供应商应急能力强，除正常送货外，医院遇到计划外订货，需供应商做好紧急送货安排，保障医院的用气，紧急情况处理预案详细可操作，得 8 分； 供应商具备紧急送货的能力，紧急送货时间略有延误（延误时间少于1小时），得6 分； 供应商具备紧急送货的能力，紧急送货时间延误较长（延误时间超过1小时（含）），得 4 分； 供应商不具有紧急送货的能力，得 2 分；未提供者不得分。 |
| 人员配备方案（9分） |  | 根据供应商拟投入本项目的人员配备方案进行综合评审，内容包括①人员构成、②专业配备、③服务经验。每个部分3分，满分9分；以上每个部分细化量化打分如下： 方案完善、内容全面，切合项目需求得3分； 提供相关方案得1.5分； 未提供方案的，得0分。 |

说明：1、计算各评审项目得分时，按四舍五入保留二位小数。

2、各供应商的计分方法：汇总所有磋商小组成员对各供应商的有效记分的算术平均值为该供应商的综合得分。

20.3政府采购优惠政策：

1、优采强采节能环保产品：

1)	供应商所投产品属于强制采购的节能产品，不享受鼓励优惠政策；属于强制采购的节能产品需在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的所投产品的节能认证证书复印件，未按规定使用强制节能产品的或未提供强制采购节能产品认证证书复印件的，按无效投标处理。

2)	供应商在响应文件中对所投产品为节能、环境标志品目清单中的产品时，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部节能、环境标志产品价格占总报价的权重），并提供节能、环境标志产品品目清单中由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书的证明资料（需提供节能、环境标志产品品目清单中节能、环境标志产品的认证证书复印件（根据财库〔2019〕9号文的规定），未提供财库〔2019〕9号文要求的节能、环境标志产品品目清单中产品认证证书复印件、符合采购优惠政策产品明细及报价表的，不给予鼓励优惠政策。节能、环境标志品目清单中的产品仅是构成报价产品的部件、组件或零件的，若未在品目清单中明确需执行优惠政策的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3)	在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重；

4)在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×节能、环保产品价格在总报价中所占权重。

2、绿色采购

根据《山东省财政厅关于进一步强化政府采购政策功能支持绿色低碳高质量发展的指导意见》规定，投标人所投产品属于强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不享受鼓励优惠政策，未按要求提供证明材料复印件加盖公章的按无效投标处理。投标人所投产品属于优先采购或执行推荐性绿色采购标准的品目，在报价时必须对此类产品单独分项报价（需提供符合采购优惠政策产品明细及报价表，含此类产品的单价、数量及全部绿色产品价格占总报价的权重）及要求提供证明材料复印件加盖公章，否则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

在价格评审项中，对绿色采购标准产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=价格评审总分值×5%×绿色采购产品价格在响应报价中所占比例； 在技术评审项中，对绿色采购标准产品给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下：加分=技术评审总分值×5%×绿色采购产品价格在响应报价中所占比例。

参与采购活动时提供下列证明性文件复印件加盖公章的其中一种作为核实依据：（一）提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告；（二）提供符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》相关指标的绿色建材产品认证证书；（三）《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》中明确由企业承诺的指标，投标人可仅提供企业承诺书，否则不得分。

3、中小企业

1) 本项目根据工信部联企业[2011]300号文《关于印发中小企业划型标准规定的通知》及财政部、工信部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知的规定，中小企业须提供《中小企业声明函》，否则评审时不予承认；

2)响应人提供的货物、工程或者服务符合下列情形，享受上述小微企业价格扣除的优惠政策：

①在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业；

③在服务项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

3)根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的采购政策；

4)如投标人为监狱企业，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予承认；

5)给予小型和微型企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定享受扶持政策获得采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

4、监狱企业

1)	给予监狱企业产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

5、残疾人福利性单位

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予价格6%的扣除；计算方法是：最终价格＝报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

6、残疾人福利性单位及监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

20.4无论在评审过程中或其他任何时侯发现下列情形之一的，报价将被拒绝，若成交，则无效。采购代理机构有权依法追究供应商的法律责任。

1) 提供虚假材料谋取成交的；

2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3) 恶意串通报价的；

4) 其他任何有企图影响招标结果公正性的活动。

经初审合格的响应文件，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评审方法做进一步评定。

21. 初步评审

21.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的供应商资格证明材料进行审查，以确定供应商是否具备报价资格。符合性检查指依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

21.2在综合评审之前，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。

1）实质性响应的报价是指报价符合竞争性磋商文件的所有条款、条件和规格且没有重大偏离或保留。

2）重大偏离不允许在开标后修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

3）如出现下列情形之一的，视为对竞争性磋商文件没有做出实质性响应，按照无效报价处理。

A.资格证明文件不齐全或无效的；

B.未按照竞争性磋商文件要求密封、签署、盖章的；

C报价有效期不足的；

D.未响应磋商文件规定的实质性要求（含★项）的；

E.不满足国家强制性政策要求的；

F.单价报价超过单价最高限价的；；

G.不满足文件商务要求；

H.不符合法律法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

4）磋商小组将拒绝被确定为非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销响应文件中的不符之处而使其报价成为实质性响应的报价。

21.3 初审中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；响应文件中的报价一览表与响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。

如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。调整后的数据对供应商具有约束力，供应商不同意以上修正，其报价将被拒绝。

22. 磋商

初审结束后，针对通过初步审查的供应商，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。同时根据针对评审过程中不明确的问题要求供应商进行澄清、答疑，并要求供应商在规定时间进行再次报价。

22.1响应文件的澄清

磋商小组有权以书面形式要求供应商对其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。但供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。供应商澄清、说明或者补正的内容构成响应文件的组成部分。供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，磋商小组可拒绝该报价。

22.2 磋商小组成员集中与单一供应商磋商后，按照竞争性磋商文件规定的报价方式及次数要求供应商在规定的时间内进行再次报价。

23. 综合评审

23.1根据初审和磋商情况，磋商小组将根据竞争性磋商文件确定的评分标准和方法作进一步的比较和评价。

23.2 磋商小组严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行综合分析，比较报价及其合理性和客观性，同时也考虑综合评分因素、优惠条件、资信情况和履约能力等：

24.确定成交供应商

磋商小组推荐综合排序第一的供应商为第一成交候选供应商，排序第二的供应商为第二成交候选供应商，并由采购人授权磋商小组确定1名成交供应商。

25. 评审过程保密

公开报价之后，直到签订合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及成交意向等，均不向供应商或者其他与评审无关的人员透露。

26. 废标

根据政府采购法律法规的有关规定，出现下列情形之一的，磋商小组将否决所有供应商的报价：

1) 符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购单价最高限价；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

## 六、合同签订

27. 成交通知

27.1 成交结果公示将在中国招标投标公共服务平台、山东大学齐鲁医院（青岛）同时发布。

27.2 在报价有效期内，采购人、采购代理机构将向成交供应商签发《成交通知书》。成交通知书是合同的一个组成部分。

27.3成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃本项目的，应当依法承担法律责任。

28. 签订合同

28.1 成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订合同。

28.2 竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件均为合同的组成部分。

28.3不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

## 七、保密和披露

29. 保密和披露

29.1 供应商自领取竞争性磋商文件之日起，须承担本采购项目下保密义务，不得将因本次竞争性磋商获得的信息向第三人外传。

29.2 采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审的人员或与评审有关的人员披露。

29.3 在下列情形下：当发布成交公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商或成交供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商或成交供应商的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。

## 八、代理服务费

30.代理服务费：详见供应商须知前附表。

## 九、质疑

31.质疑

31.1 供应商对报价活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理提出询问，采购人或采购代理将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密；

31.2供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的时间内以书面形式针对同一采购程序环节一次性向采购代理（联系方式及通讯地址详见招标公告）提出质疑，超过期限不予受理。

31.3质疑文件应包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，招标代理人不予受理：

（1）质疑项目名称、招标编号、招标公告发布时间、开标时间；

（2）具体的质疑事项及法律依据（具体条款）；

（3）质疑相关证明文件或证明材料，如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

（4）质疑供应商名称、地址、联系方式（包括手机、传真号码）；

（5）法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。

31.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理将提请有关部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

- 项目要求

- 项目要求

1.1供应商所报价格应该包括项目设备及其配件/耗材，并能提供良好的配件/耗材供应服务。供应商应按照生产厂家的出厂标准供货，供应商所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收。

1.2售后服务：

1.2.1供应商应按照采购人规定时间运送到交货地点。

1.2.2供应商自报应急方案，如对疫情突发状况、恶劣天气影响运输等。

1.2.3紧急情况下（如采购人集中供氧系统一旦发生故障等），供应商接到采购人电话后应在12小时内（可竞报）把气体送达交货地点，货到后经甲、乙双方对货物、数量及质量等进行验收并签字认可。

1.2.4供应商在送货应保证质量、数量、包装完好，对不合格产品免费更换。

二、技术要求及说明

2.1如遇特殊情况，合同期内除非受国家政策影响，否则不予以调整价格，如需调整价格必须出具国家价格管理部门的相关通知、文件。

2.2供应商所提供的各种气体，均应达到医用气体国家标准或行业标准的较高标准执行，并由采购人认可。

2.3报价包含产品制造、包装、运输、售后服务、气瓶租金、消缺、最终交付和税金等所有费用。（所有气体分项报价，附分项报价表）

2.4在合同签订后采购人有权因规范、标准、规程及采购人实际情况发生变化而提出一些补充要求。包括数量和规格的调整。

2.5分项报价表

| 气体种类（气体、液态） | 气瓶水容积/充装压力 | 纯度（%） | 单价最高限价 | 备注 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 40升/13.5±0.5Mpa | ≥99.50% | 90元/瓶 |  |  |
| 氧气 | 5升/19.5±0.5Mpa | ≥99.50% | 40元/瓶，租金3元/瓶/天 | 铝制瓶身，瓶阀一体，可用于核磁共振室，自带减压功能，显示余量，可准确调节流量流速。 |  |
| 高纯二氧化碳(CO2) | 50升（≥35kg） | ≥99.99% | 1270元/瓶 |  |  |
| 高纯氮气(N2) | 50升/19.5±0.5Mpa | ≥99.999% | 190元/瓶 |  |  |
| 氩气（Ar ) | 50升/19.5±0.5Mpa | ≥99.99% | 190元/瓶 |  |  |
| 高纯氩气（Ar ) | 50升/19.5±0.5Mpa | ≥99.999% | 390元/瓶 |  |  |
| 校验气2组分 | 8升/9±0.5MPa | CO2:0.495%+ N2 | 1880元/瓶 | 医院自有特殊气瓶 |  |
| 高纯氮气(N2) | 8升/9±0.5MPa | ≥99.999% | 1580元/瓶 | 医院自有特殊气瓶 |  |

2.6采购需求

2.6.1、40L医用氧气瓶:

（评审因素1）气瓶水容积40L；充装压力13.5±0.5Mpa；产品纯度≥99.5%

2.6.2、5L医用氧气瓶：

（评审因素2）铝制瓶身，瓶阀一体，可用于核磁共振室，自带减压功能，显示余量，可准确调节流量流速；气瓶水容积5L；充装压力19.5±0.5Mpa；产品纯度≥99.5%；

2.6.3、50L高纯二氧化碳（35kg）：

（评审因素3）气瓶水容积50L；产品纯度≥99.99%，充装量≥35kg

2.6.4、50L高纯氮气：

（评审因素4）气瓶水容积50L；产品纯度≥99.999%，充装压力19.5±0.5Mpa

2.6.5、50L氩气：

（评审因素5）气瓶水容积50L；产品纯度≥99.99%，充装压力19.5±0.5Mpa

2.6.6、50L高纯氩气：

（评审因素6）气瓶水容积50L；产品纯度≥99.999%，充装压力19.5±0.5Mpa

2.6.7、8L校验气2组分（医院自有特殊气瓶）：

（评审因素7）气瓶水容积8L；产品纯度CO2:0.495%+ N2，充装压力9±0.5Mpa

2.6.8、8L高纯氮气（医院自有特殊气瓶）：

（评审因素8）气瓶水容积8L；产品纯度≥99.999%，充装压力9±0.5Mpa

2.7供应商所提供的各种气体质量稳定、经济合理、成熟可靠的产品，需保证各医疗科室的使用需求。

三、绩效考核办法

绩效考核按季度执行，季度绩效考核总分数 100 分，具体分值如下表：

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 考核评分说明 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 遵守院方规章制度 | 乙方所有运行管理和维护等工作人员，进入甲方厂区从事服务工作的必须自觉遵守甲方各项安全规章或规定，服从管理。（10分） | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 2 | 严格执行操作规程 | 乙方应严格执行各类操作规程，认真落实安全防范措施，严禁违章指挥、违章作业和强令冒险作业。（10分） | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 3 | 具备相关资质资格 | 乙方所属从业人员在从事其本岗位工作时已取得法律法规所规定的从事该岗位工作所必需的资格证书；（5分） 负责完备相应的危险化学品经营、道路运输经营许可资质。（5分） | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 4 | 气瓶及时年检维护 | 乙方负责其产权气瓶的定期年检和维护。（10分） | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 5 | 送货时间数量准确 | 乙方负责准时按照甲方需求数量钢瓶安全送达。细分如下： 接医院订货信息后48小时内送货至医院指定气瓶存放处：5分；送货需提供送货单据，内容包含日期、车号、发货数量、回收数量等：5分 | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 6 | 特殊气体及时供给 | 乙方尽力协调供应甲方需求的特殊气体。（10分） | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 7 | 产品稳定性 | 乙方需提供质量可靠稳定的产品，确保用气安全。细分如下： 气体产品均符合国标要求，并随瓶配有“合格证”：5分；气瓶检测报告需按医院要求定期提供：3分；保证产品有效期：2分 | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 8 | 售后服务 | 除提供质量可靠的产品外，乙方需做好售后服务工作。细分如下： 对于双方确认的瓶阀漏气、包装损坏等情况，需予以及时更换：5分；定期为医院提供产品培训：5分 | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 9 | 计划外订货 | 除正常订货外，医院遇到计划外订货，需供应商做好紧急送货安排，保障医院的用气。细分如下： 院方有用气量临时增加的情况，供应商需和院方确认好增加数量，并保障医院用气需求：5分；医院在遇到用气突发情况时，供应商需在接到医院通知电话紧急做出响应：5分 | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 10 | 恶劣天气保障供给 | 乙方应对恶劣天气的预测和协调，时刻保障甲方气体正常使用（10分） | 此项满分10分 低于9分为不合格 |  |
| 合计总分 |  | 满分100分，低于90分为不合格 |  |  |

备注：根据实际扣分情况对成交供应商进行扣罚，1分=200元。

四、商务要求

- 服务期限：3年。合同采取“1+1+1”签订形式，每年视合同履行情况由双方协商，并通过采购人考核后，考核大于90 分，可进行下一年的签约。

- 服务地点：山东大学齐鲁医院（青岛）

- 交货期：正常交货期应在自接到送气通知后，48小时内送至交货地点；如遇特殊应急情况下，必须12小时内送至交货地点。

- 付款方式：

4.1合同期限内成交供应商向采购人提供符合招标要求的合格产品，并合法、规范安全运营，自觉接受政府各级主管部门和采购人的监督，自行协调处理与项目周边的社会关系。

4.2 合同生效后，每月末据实结算，采购人对成交供应商绩效考核，考核合格后（大于90分）予以结算，根据实际扣分情况对成交供应商进行扣罚（扣罚标准详见“绩效考核办法”，1分=200元），成交供应商开具扣罚后实际结算金额的全额发票，采购人收到发票5个工作日内支付100%。

4.3 合同生效后，成交供应商提供第一年服务合同总金额10%的履约保函，在项目整体服务期满后无质量问题无息退还成交供应商。

- 服务成果验收：供应商运送气体到达现场，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现气体和规格或者两者都与采购文件、响应文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求成交供应商立即更换或者提出索赔要求。检验合格后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。

- 供应商每年须提供气瓶的检验合格报告，并保证所有气瓶都在有效期内。

第四部分 授予合同

## 一、签订合同

《成交通知书》发出后三十日内，采购人和成交供应商签订合同。合同签订的内容不能超出竞争性磋商文件的实质性内容。

## 二、合同格式

采购合同

（仅供参考，以院方提供为准）

项目名称:

招标编号:

甲方:

乙方:

日期:

（甲方）所需 (货物名称)经（代理机构名称）在国内以竞争性磋商的方式进行采购。经磋商小组确定（乙方）为成交供应商。甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

- 一、本合同由合同文本和下列文件组成

1、合同一般条款

2、合同特殊条款

3、采购服务内容

4、合同补充条款或说明

- 二、服务内容

- 三、合同金额

单价金额：人民币（大写）

人民币（小写）

- 四、付款方式：

五、服务期、地点、验收方式

1、服务期。

2、交货地点：甲方指定地点。

3、验收方式：

- 六、履约保证金

- /。

- 七、合同生效

本合同甲乙双方签章后生效。

- 八、合同保存

本合同一式  份，甲方  份，乙方   份。

- 九、违约条款

（1）合同一方违约，违约方向对方支付违约金，违约金额为成交金额的10%。成交供应商违约，直接从履约保证金中扣除。

（2）成交供应商给用户造成的实际损失高于违约金的，成交供应商应给用户对高出违约金的部分予以赔偿。

（3）成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合竞争性磋商文件的要求，除支付违约金外，仍应实际履行合同或重新提供符合要求的服务。

（4）其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》规定为准。

- 十、合同发生纠纷时，向济南仲裁委员会提起仲裁。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或授权代理人：（签字）       法定代表人或授权代理人：（签字）

开户单位：                            开户单位：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

地址：                                地址：

邮政编码：                            邮政编码：

电话：                                电话：

签订时间：                            签订时间：

- 第五部分		 响应文件格式

- 附件1：

## 报  价  函

山东省鲁成招标有限公司：

经研究，我们决定参加项目编号为                  的               的报价活动并提交响应文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、我方提交的响应文件，正本一份，副本  份。

2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，并按我们响应文件中的承诺按期、按质提供服务。

3、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择成交供应商的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

5、我们同意按竞争性磋商文件规定交纳成交服务费，遵守贵机构有关竞争性磋商文件的各项规定。

我方若未成为成交供应商，贵机构有权不做任何解释。

7、我方的响应文件自公开报价之日起有效期为    日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：                            邮政编码：

电    话：                            传    真：

开户单位：                            开户银行：

帐    号：

供应商单位（印章）

法定代表人或授权代理人签字：                      年   月   日

- 附件2：

## 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于           （国家或地区的名称）的           （公司名称）的在下面签字的         （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的         （授权代理人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织       的项目（项目编号：     ），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

附代理人身份证复印件

本授权书于__________年_____月______日签字生效，特此声明。

供应商全称（公章）：

法定代表人签字________________

被授权人签字__________________

- 附件3：

## 报价一览表

项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |
| 单价报价 | 40L医用氧气瓶 | 元/瓶 |
|  | 5L医用氧气瓶 | 元/瓶， 租金： 元/瓶/天 |
|  | 50L高纯二氧化碳（35kg） | 元/瓶 |
|  | 50L高纯氮气 | 元/瓶 |
|  | 50L氩气 | 元/瓶 |
|  | 50L高纯氩气 | 元/瓶 |
|  | 8L校验气2组分 | 元/瓶 |
|  | 8L高纯氮气 | 元/瓶 |
| 交货期 |  |  |
| 供应商对磋商文件的 认同情况 |  |  |
| 备注 |  |  |

说明：本报价内容一览表除与响应文件装订在一起外，应单独密封一份用于唱标，各项内容务必填写详细，可以填满，但不允许添加附页。

供应商名称（公章）：                 法定代表人或授权代理人签字：

年   月   日

- 附件4：

- 报价明细表

项目名称 :

| 气体种类（气体、液态） | 气瓶水容积/充装压力 | 纯度（%） | 单价最高限价 | 备注 | 单价报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧气 | 40升/13.5±0.5Mpa | ≥99.50% | 90元/瓶 |  |  |
| 氧气 | 5升/19.5±0.5Mpa | ≥99.50% | 40元/瓶，租金3元/瓶/天 | 铝制瓶身，瓶阀一体，可用于核磁共振室，自带减压功能，显示余量，可准确调节流量流速。 |  |
| 高纯二氧化碳(CO2) | 50升（≥35kg） | ≥99.99% | 1270元/瓶 |  |  |
| 高纯氮气(N2) | 50升/19.5±0.5Mpa | ≥99.999% | 190元/瓶 |  |  |
| 氩气（Ar ) | 50升/19.5±0.5Mpa | ≥99.99% | 190元/瓶 |  |  |
| 高纯氩气（Ar ) | 50升/19.5±0.5Mpa | ≥99.999% | 390元/瓶 |  |  |
| 校验气2组分 | 8升/9±0.5MPa | CO2:0.495%+ N2 | 1880元/瓶 | 医院自有特殊气瓶 |  |
| 高纯氮气(N2) | 8升/9±0.5MPa | ≥99.999% | 1580元/瓶 | 医院自有特殊气瓶 |  |

此表供应商可自行设计。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：年月日

附件5：

服务响应表

项目名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件服务要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码及条目号 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”商务要求外的要求逐一填写，供应商不得自行增减或删除、修改任何指标，也不能直接复制粘贴磋商文件中的要求，必须填写真实数据，否则磋商小组将作出不利于供应商的认定。

2、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定虚假报价，请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件6：

商务响应表

项目名称 :

| 序号 | 磋商文件条目号 | 磋商文件商务要求 | 响应文件实际情况 | 响应文件对应的页码 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、供应商请按照磋商文件“第三部分项目要求”中商务要求逐一做出承诺。

2、请供应商在填写偏离表时，对应磋商文件要求如实填写“偏离”或“不偏离”，若供应商自行承诺的售后服务与此表不一致的，则磋商小组有权作出不利于供应商的认定。

3、供应商提供虚假承诺的，磋商小组可认定为虚假报价。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

附件7：

- 供应商类似项目实施情况一览表

项目名称：

| 招标采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 招标采购单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |

后附证明材料。供应商提供虚假资料的，磋商小组可认定为虚假响应。请各供应商谨慎填写。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月   日

- 附件8：

格式1 资格声明函

一、我方在参加                      （项目名称）采购活动前3年内，被公开披露或查处的违法违规行为有：                          ，但在经营活动中：

1、没有重大违法记录（重大违法记录指响应人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、没有行贿犯罪记录（查询内容：①响应人                 、组织机构代码证或统一社会信用代码                  ；②法定代表人              、身份证号码                    。

二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

若以上声明不实，我方自愿承担一切法律后果。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日 期：

格式2  单位负责人不为同一人或者不存在直接控股、管理关系的书面声明

供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称，如无，请填写“无”：

- 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；

（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位：

我单位郑重声明：我单位未与上述存在关联关系的单位同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。

注：

1.如不提供本声明函，将作无效报价处理。

2.供应商应对其所声明内容的真实性负责。如供应商所声明内容不真实，则应承担相应的法律责任。

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：

年 月 日

- 格式3  中小企业声明函

项目编号：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于交通运输业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、不符合相应条件的供应商无需提供。

# 格式4 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第一条的规定：享受采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

2、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2018〕 141号）第二条的规定：供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件9：

封面格式：

| 响应文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： | 响应文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话： |
| --- | --- |

报价一览表/电子文档 项目编号： 项目名称： 供应商名称（公章）： 地址： 电话：

封口格式：

…………………于 年 月 日 时之前不准启封（公章）…………………