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重要提示

一、同一项目同一包中的各投标人，若存在股权交叉情形，相关股权交叉单位的响应将被认定为无效，且需承担相应法律责任。
二、各投标人在项目响应过程中提供虚假资料的，其响应将被认定为无效，且需承担相应法律责任。
三、各投标人的法定代表人、负责人或参与本项目的被授权代表人之间，若存在夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系或近姻亲关系，禁止参与同一项目同一包的响应；若违反此规定，其响应将被认定为无效，且需承担相应法律责任。
四、投标人递交投标文件电子版时，应按照招标文件要求递交与纸质版一致的技术文件和商务文件word版及盖章版彩色扫描件各1份，格式：doc（docx）、PDF。
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[bookmark: _Toc543]第一章  招标公告
嘉信全过程项目咨询管理有限公司受山东大学齐鲁医院（青岛）的委托，对山东大学齐鲁医院（青岛）康复科设备包采购项目以公开招标方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。
1.项目编号：JXQGC-01-20260809 
2.项目名称：山东大学齐鲁医院（青岛）康复科设备包采购项目
3.项目内容：第一包：康复科设备包1，第二包：康复科设备包2，具体详见采购需求。
4.采购预算：本项目采购预算为：79.164万元，其中
第一包：采购预算为42.404万元；
第二包：采购预算为36.76万元。
5.投标人资格要求
5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购；
5.3本项目的特定资格要求：
5.3.1投标人须按照国家最新的《医疗器械监督管理条例》的规定生产或经营医疗器械； 
5.3.2所投产品为医疗器械的须提供所投产品医疗器械注册证或医疗器械备案凭证；
5.3.3通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”(http://credit.shandong.gov.cn)及“信用青岛”（http://www.qingdao.gov.cn/credit）网站查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
5.3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得参加同一合同项下的采购活动；
5.3.5为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
5.3.6本项目不接受联合体投标。
6.公告媒介
本次招标公告在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上发布。
7.招标文件的获取
7.1时间：自2026年8月20日起至2026年8月26日，每天上午8：30至12：00，下午13：00至17：30（北京时间，节假日除外，下同）；
7.2地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层313室；
7.3方式：在获取招标文件时间内需携带以下材料现场登记获取招标文件：
（1）营业执照复印件加盖投标人公章；
（2）以下两项提供任意一项：
（2.1）法定代表人购买招标文件需提供法定代表人身份证明原件（格式自拟，须附法定代表人身份证正反面照片并加盖公章及同时提供身份证原件）；
（2.2）授权委托人购买招标文件需提供授权委托书原件（格式自拟，须附法定代表人及授权委托人身份证正反面照片并加盖公章及同时提供授权委托人身份证原件）以及投标人为授权委托人缴纳的社保证明材料复印件加盖投标人公章（社保证明材料须提供自报名之日起前三个月内任意一月的社保证明，社保证明须体现授权委托人姓名、缴纳单位名称、缴纳月份等信息，若社保为第三方代缴还须提供投标人与第三方签订的代缴社保合同或协议复印件加盖投标人公章）；
7.4以上报名材料中要求加盖投标人公章，须加盖鲜章，不接受彩印件、电子签章等材料。投标人按照上述时间、地点及方式要求现场登记获取招标文件，本项目不允许代买标书、不接受邮寄报名。若报名材料不全或不符合要求，代理机构不予接收；
7.5售价：每本300元整人民币（现金），售后不退；
7.6未按规定获取的招标文件不受法律保护且无资格参与本项目投标，由此引起的一切后果，投标人自负。
8.投标文件递交时间以及地点
8.1时间：2026年9月10日13时30分起至14时00分止。
8.2地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层309开标室。
9.开标时间以及地点
9.1时间：2026年9月10日14时00分。
9.2地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层309开标室。
10.联系方式
10.1采 购 人：山东大学齐鲁医院（青岛） 
地  址：青岛市市北区合肥路758号
联系人： 王老师、姜老师
联系方式：0532-66852882、66852884
10.2代理机构：嘉信全过程项目咨询管理有限公司
地    址：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层
电子信箱：jiaxinzhaobiao@163.com
联 系 人：周涛
电    话：13605327893


2026年8月19日
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第二章  投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	山东大学齐鲁医院（青岛）

	2
	代理机构
	嘉信全过程项目咨询管理有限公司

	3
	项目名称
	山东大学齐鲁医院（青岛）康复科设备包采购项目

	4
	分包情况
	本项目分多个包采购，投标人可以投标多个包，中标包数不受限制

	5
	资金来源以及资金构成
	自筹资金100%

	6
	是否接受联合体投标
	 不接受
□ 接受，应满足下列要求：           

	7
	投标有效期
	自投标截止之日起 90 个日历天。

	8
	踏勘现场
	 不组织，自行踏勘
□ 组织

	9
	履约保证金
	 不需要
□ 需要，履约保证金的金额：成交合同金额的   %（履约保证金须以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）

	10
	招标代理服务费支付
	□ 由采购人支付
 由中标人支付
1.本项目招标代理服务费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）收费标准的60%收取。
注：招标代理服务费收费不足3000元的按照3000元收取。
招标代理服务费由投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。
2.中标人应在中标公告发布之日起5个工作日内支付代理服务费，否则应承担因此产生的诉讼费、保全费、诉责险费及律师费等。因中标人拖欠代理服务费而产生的纠纷，由代理机构所在地人民法院管辖。
3.方式：转账或电汇等。

	11
	构成招标文件的其他材料
	无

	12
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	 招标文件发售截止时间次日17点前
□ 踏勘现场时间次日17点前

	13
	投标人确认收到招标文件澄清或修改的时间
	从更正公告发布时间开始48小时内

	14
	投标截止时间
	2026年9月10日14时00分

	15
	是否允许递交备选投标方案
	 不允许
□ 允许。要求：只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求的投标方案，采购人可以接受该备选投标方案。

	16
	投标报价的范围
	含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。

	17
	投标报价的次数
	本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

	18
	进口产品投标
	 不允许
□ 允许 产品名目清单：            

	19
	样品
	 不需要
 需要

	20
	投标保证金的交纳
	无需缴纳

	21
	投标文件编制装订
	1.投标文件的技术文件和商务文件分别装订成册，共两册。
2.封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。
3.投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件。
4.投标文件正文用白色A4复印纸打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在投标文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。

	22
	投标文件签署和盖章
	1.招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须签署或盖章。
2.被授权代表人签字的，投标文件应附法定代表人授权委托书。
3.“投标函”、“法定代表人授权委托书”和“诚信承诺书”必须由法定代表人签署或盖章。
4.投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

	23
	投标文件份数及要求
	1.投标文件正本 壹 份，副本 伍 份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。
2.资格资信等证明文件1份，无需胶装。
3.电子版响应文件壹套：应按照招标文件要求递交与纸质版一致的技术文件和商务文件word版及盖章版彩色扫描件各1份，格式：doc（docx）、PDF；介质：“U”盘（电子版响应文件须为盖章签字版投标文件正本彩色扫描件，电子版投标文件均不予退还）

	24
	投标文件密封和标记
	1.共三个密封件，分别是：商务文件密封件、技术文件密封件、资格资信等证明文件密封件（包括电子版投标文件）；
注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；
对于投多个包的投标人，资格资信等证明文件可密封为一个密封件。
2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在2026年9月10日14时00分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。
3．法定代表人身份证明原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件或法定代表人授权委托书原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件应当在递交投标文件时出示并提交，不允许放在密封件中。

	25
	递交投标文件时间、地点及要求
	时间：2026年9月10日13时30分起至14时00分止。
地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层309开标室。
投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。
法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件；被授权代表参加投标的，应出示法定代表人授权委托书原件（须按照招标文件附件中格式提供）和本人身份证原件。否则，代理机构对递交的投标文件将不予接收。

	26
	开标时间及地点
	时间：2026年9月10日14时00分。
地点：青岛市市北区台柳路196号和达新都汇三层309开标室。

	27
	评标委员会
	评标委员会共 5 人，其中评标专家 4 人，采购人代表 1 人。

	28
	评标办法
	 综合评分法   □ 最低评标价法

	29
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是
☑否，由评标委员会每包推荐三个中标候选人。
中标结果在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网公告，公告期限为1个工作日。

	30
	是否退还投标文件
	除投标人需收回的资格资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。

	31
	本项目所属行业类型
	工业。
从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

	32
	面向中小企业预留情况及小微企业报价扣除标准
	本项目为面向中小企业预留份额的采购包，专门面向中小企业采购，有关要求详见采购公告和第三章。小微企业不享受价格折扣优惠。

	33
	确定核心产品
	□属于单一产品采购项目
☑属于非单一产品采购项目，其中第一包：无线神经肌肉刺激器为核心产品，第二包：可编程可穿戴治疗仪为核心产品

	34
	异常低价投标审查程序
	评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； 
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%； 
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%； 
4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

	35
	其他需补充的内容

	35.1
	定义
	原件：最初产生的区别于复制件的原始文件或文件的原本或公证处出具的文件复制件公证书。

	
	
	书面形式：包括文字的打印或复印件、传真、信函、电传、电报、电子邮件、中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网发布的公告等可以有形地表现所载内容的形式。

	35.2
	分包和非主体、非关键性工作
	 不允许
□ 允许，投标人根据采购人文件载明的标的招标项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

	35.3
	其他需补充的内容
	1. 投标人若为非法人单位，可由投标人营业执照、登记证书、执业许可证等“负责人”代替其法人单位“法定代表人”；
2. 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成 
内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于采购阶段的规定，按招标公告、投标人须知、资格审查和评标办法、采购需求、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
3.投标人所投的所有货物均由中小微企业制造（货
物由中小微企业生产且使用该中小企业商号或者注
册商标）的，即可享受本项目落实的中小微企业扶
持政策，采购项目包含多种标的物的，货物制造商
的相关信息应全部列入《中小企业声明函》，并由参与本项目投标人出具并加盖投标人公章。投标人所提供的货物包括大型企业制造的，不享受本项目落实的中小微企业扶持政策，提供的所有货物制造商必须都为中小微企业才可享受本项目落实的政策优惠。

	35.4
	监督人
	本次招标投标活动以及相关当事人应当接受采购人相关部门依法实施的监督。


[bookmark: _Toc3056]
第三章  投标人应当提交的资格资信等证明文件
[bookmark: _Toc4236]1.资格资信等证明文件目录
	序号
	证明材料名称
	提供形式
	备注

	1
	具有独立承担民事责任的企业或组织合法经营权的凭证（如:营业执照或登记证书或执业许可证等）
	原件或复印件
	

	2
	投标人为制造商的，须具备有效的《医疗器械生产许可证》 (注： ①所投产品属于医疗器械分类管理中第一类的产品，应提供医疗器械生产企业备案证明文件。 ②所投产品属于医疗器械分类管理中第二类和第三类的产品，应提供医疗器械生产许可证)。 投标人为经销商或代理商的，须具备有效的《医疗器械经营许可证》 （注： ①所投产品属于医疗器械分类管理中第一类，无须提供任何资质。 ②所投产品属于医疗器械分类管理中第二类的产品，应提供医疗器械经营企业备案证明文件。 ③所投产品属于医疗器械分类管理中第三类的产品，应提供医疗器械经营许可证）。
	原件或复印件
	

	3
	①投标人所投产品属于医疗器械第一类中的产品应提供医疗器械备案证明。 ②投标人所投产品属于医疗器械第二类和第三类中的产品应提供医疗器械注册证。
	原件或复印件
	

	4
	中小企业声明函（格式见附件）
	原件或复印件
	

	5
	声明函（格式见附件）
	原件  复印件
	

	6
	诚信承诺书（格式见附件）
	原件  复印件
	

	7
	评标办法中评分所需的其他相关证明材料
	注：具体以第五章评标标准要求提供的证明材料提供形式为准
	


备注：
（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料1-6项，未提交或提交不全的视为资格性审查不合格；第7项由投标人根据招标文件要求和自身情况提供，且第1-7项复印件应当全部装订于投标文件中。
（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。
[bookmark: _Toc7677]2.其他规定
2.1投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。
2.2招标文件中所要求的相关证明资料原件（如合同书、营业执照、相关许可证等），应当在递交投标文件截止时间前密封于资格资信等证明文件密封件（包括电子版投标文件）与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。
2.3投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评标完毕后退还。不需收回的证明材料原件（产品授权书等）和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

[bookmark: _Toc5961]第四章  采购需求
[bookmark: _Toc11324]1.项目说明
1.1本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
1.2本项目共分为2个包进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包括产品的设计、制作、包装、运输、装卸、安装、调试、培训、验收、保修等一切费用（即交钥匙项目）。
[bookmark: _Toc31182]2.招标产品技术规格、要求和数量
第一包
2.1产品明细
	序号
	科室
	产品名称
	数量
	控制单价
（万元）
	合计
（万元）

	1
	儿科门急诊护理
	压缩式雾化机
	3
	0.20
	0.60

	2
	放射科
	成人铅帽
	30
	0.01
	0.3

	3
	放射科+济众楼手术室
	异型铅围脖
	35
	0.01
	0.35

	4
	放射科
	儿童铅帽
	15
	0.008
	0.12

	5
	放射科
	儿童铅围脖
	15
	0.008
	0.12

	6
	放射科
	成人无袖一体铅衣
	20
	0.1
	2

	7
	放射科
	铅三角巾
	20
	0.015
	0.3

	8
	放射科
	铅方巾
	20
	0.015
	0.3

	9
	放射科
	铅毯
	20
	0.07
	1.4

	10
	急诊ICU
	防护铅屏
	1
	0.5
	0.5

	11
	心内科2、护理单元6、8A重症医学科病区2、血液科移植仓1、急诊内科1
	轮椅
	14
	0.065
	0.91

	12
	护理单元
	紫外线消毒车
	3
	0.058
	0.174

	13
	护理单元、8A重症医学科病区1、急诊外科病区1
	阅片灯（2联）
	5
	0.12
	0.6

	14
	神经内科
	阅片灯（4联）
	1
	0.35
	0.35

	15
	院前急救1、护理单元3、8A重症医学科病区1
	带电源吸痰器
	5
	0.15
	0.75

	16
	中医科
	中药熏蒸仪
	2
	0.6
	1.2

	17
	护理单元、8A重症医学科病区1、科室肾内病房
	臭氧消毒机
	5
	0.70
	3.5

	18
	风湿科
	中频治疗仪
	1
	0.45
	0.45

	19
	
	经皮神经电刺激
	1
	1
	1

	20
	
	TDP特定电磁波治疗仪
	2
	0.04
	0.08

	21
	
	甲壁微循环检测仪
	1
	0.2
	0.2

	22
	康复科门诊
	生物反馈电刺激工作站
	1
	4.9
	4.9

	23
	
	●无线神经肌肉刺激器
	1
	15
	15

	24
	康复科
	经皮神经电刺激仪
	2
	1.4
	2.8

	25
	
	正中神经与肌电反馈电刺激仪（促醒）
	1
	4.5
	4.5


2.2采购需求
	[bookmark: _Toc73790571][bookmark: _Toc18742]序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	控制单价（万元）

	1
	压缩式雾化机
	1.雾化器残留液量≤1ml；
2.雾粒分布:1-5μm雾粒所占比例≥60%；
3.噪音:≤65db；
4.平均雾化率:≥0.3ml/min；
5.工作气压:60kPa~ 150kPa；
6.工作气体流量≥5L/min；
	3
	台
	0.20

	2
	成人铅帽
	≥0.5mmpb铅当量
	30
	个
	0.0100 

	3
	异型铅围脖
	1.≥0.5mmpb铅当量
2.大领
	35
	件
	0.0100 

	4
	儿童铅帽
	≥0.5mmpb铅当量
	15
	个
	0.0080 

	5
	儿童铅围脖
	≥0.5mmpb铅当量
	15
	件
	0.0080 

	6
	成人无袖一体铅衣
	1.≥0.5mmpb铅当量；
2.无袖；
3.包裆部前后。
	20
	件
	0.1000 

	7
	铅三角巾
	≥0.5mmpb铅当量
	20
	件
	0.0150 

	8
	铅方巾
	1.≥0.5mmpb铅当量；
2.规格：400*600mm。
	20
	件
	0.0150 

	9
	铅毯
	1. ≥0.5mmpb铅当量；
2.规格：600*1500mm。
	20
	张
	0.0700 

	10
	防护铅屏
	1.可移动屏风，宽约1000mm，高2000mm，铅当量≥2mmPb，耐酸耐碱防锈；
2.屏风上应有铅玻璃，玻璃尺寸大约200*300mm,铅玻璃铅当量≥2mmPb。
	1
	个
	0.5000

	11
	轮椅
	1.总长≥1000mm；
2.总宽≥600mm；
3.总高≥850mm；
4.折叠宽度≤280mm；
5.靠背高度≥400mm；
6.座位宽度≥430mm；
7.座位深度≥400mm；
8.前座高度≥470mm；
9.后座高度≥445mm；
10.扶手高度≥310mm；
11.前轮直径≥7寸；
12.后轮直径≥24寸钢圈高弹性实心PU胎；
13.最大载荷≥100kg；
14.净重量≥14kg；
15.材质：不锈钢；
16.座靠垫：采用阻燃牛津纺材质，缝制牢固平整，配安全带。
	14
	台
	0.065

	12
	紫外线消毒车
	1、机身需采用碳钢制作；
2、灯臂可 0 °-180 °旋转，实现多角度消毒；
3、机器消毒时间 0-120min 可调，延时 30s 启动；
4、距离灯管 1m 处的辐照强度≥120uW/cm2；
5、底部安装万向脚轮；
6、灯臂固定采用机械结构；
7、设有定时消毒装置和延时启动装置。
	3
	台
	0.058

	13
	阅片灯（2联）
	1、符合行业标准 YY/T0610-2007(《医学影像照片观察装置通用技术条件》)；
2、光源：采用LED灯，寿命≥十万小时。色温≥6500K；
3、光强分布特性：亮度分布均匀，无闪烁、无暗区、无视觉疲劳；
4、照明方式：导光板侧入光式背光源；
5、观察屏材料采用的亚克力板和导光板具有超越玻璃的透光性,亮度均匀性≥90%，且持久耐用，不变形，不变色；
6、夹片机构：滚针滚珠自锁式夹片机构或者硅胶夹片装置；
7、供电电源：宽电压优质内置电源；
8、亮度调节范围：≥10-100﹪；
9、观察屏尺寸（mm）：可阅两联17*14英寸胶片；
10、外壳结构：铝合金外框；散热系数高铝底板；
11、整机厚度：≤25mm；
12、具有胶片导入机构；
13、具有分联插片自动感应控制及数字电子方式调光技术；
14、观察屏中心最高亮度：≥4000cd/m2。
	5
	台
	0.12

	14
	阅片灯（4联）
	1、符合行业标准 YY/T0610-2007(《医学影像照片观察装置通用技术条件》)。
2、光源：采用LED灯，寿命≥十万小时。色温≥6500K。
3、光强分布特性：亮度分布均匀，无闪烁、无暗区、无视觉疲劳。
4、照明方式：导光板侧入光式背光源。
5、观察屏材料采用的亚克力板和导光板具有超越玻璃的透光性,亮度均匀性≥90%，且持久耐用，不变形，不变色。
6、夹片机构：滚针滚珠自锁式夹片机构或者硅胶夹片装置。
7、供电电源：宽电压内置电源。
8、亮度调节范围：≥10-100﹪。
9、观察屏尺寸（mm）：可阅四联17*14英寸胶片。
10、外壳结构：铝合金外框；散热系数高铝底板。
11、整机厚度：≤25mm。
12、具有胶片导入机构。
13、具有分联插片自动感应控制及数字电子方式调光技术。
14、观察屏中心最高亮度：≥4000cd/m2。
	1
	台
	0.35

	15
	带电源吸痰器
	1.主机重量≤3.5kg（含电池）；
2.电源：内部DC12V/5A，外部100-240V~ 50/60Hz；
3.抽气速率≥20L/min，极限负压≥80kPa，精度±5kPa；
4.表盘指针显示负压；
5.收集罐≥1L；
6.噪音≤70dB；
7.内置锂电池11.1V/≥2600mAh；
8.具有溢流防护、空气过滤器；
9.储液容器可温水清洗、浸泡消毒及93℃以下热消毒。
	5
	台
	0.15

	16
	中药熏蒸仪
	1.具有自漏保护、自动防干烧、温控保护等功能；
2.具有预热煎药、预热保温等功能；
3.具有多种治疗档位，时间调节功能；
4.电子控制部分与蒸汽及水有效隔离；
5. 输出功率可在0～20档内调节；
6 熏蒸容器容积≥5L；
7.具有传感器测量皮肤温度且可实时显示，传感器精度±1℃；
8. 治疗时间可在0～99min内设定，级差1min,定时允差±30s，结束时加热装置自动断电；
9.过滤式出气孔，防止堵塞；
10.具有冷凝水回流系统，冷凝水能有效回流；
11.双通道输出，能同时治疗两个部位或两个患者；
12.≥4个强力散热风扇；
	2
	台
	0.6

	17
	臭氧消毒机
	1.整机参考尺寸：385mm×355mm×865mm，带脚轮移动便捷；
2.对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠球菌杀灭对数值≥3.0，自然菌杀灭对数值≥1；
3.内置臭氧发生器寿命≥20000h，臭氧浓度≥1500mg/m³、产量≥5000mg/m³，泄漏量≤0.07mg/m³、残留浓度≤0.07mg/m³，带解析还原功能无二次污染；
4.消毒时间 1-120min 可调；
5.电源 220V±22V、50Hz±1Hz，噪音≤50dB；
6.具备抽真空功能，双通道输出可同时 / 单独对两张床消毒，每台配1.75m×2.7m 片式床罩2个。
	5
	台
	0.70

	18
	中频治疗仪
	1.中频频率：2kHz-8kHz，单一频率允差±10%，调制波频率：0～166HZ ；
2.脉冲宽度：50μs-500μs，允差±10%；
3.调幅度：100% ；
4.广角液晶控制屏，显示通道、时间、强度、处方等信息；
5.各通道设定参数、工作参数独立显示；
6.需配备台车，车高80cm、长70cm 宽40cm。
	1
	台
	0.45

	19
	经皮神经电刺激
	1.输出波形：不对称的平衡双相波型；
2.输出脉冲宽度：20μS ～ 500μS范围连续可调,允差±20%；
3.输出脉冲频率：在2HZ ～ 160HZ范围连续可调，允差±20%；
4.输出电流：治疗仪各路独立输出，刺激器在 500Ω 的负载电阻下，每路输出电流的有效值≤50mA；
5.单个脉冲最大输出能量可达300mJ ；
6.定时设置：5min-30min连续可调，步进5min。允许偏差±10%；
	1
	台
	1

	20
	TDP特定电磁波治疗仪
	1.立式、治疗头大盘，单头；
2.治疗仪辐射板辐射波谱范围：2μm-25.0μm；
3.加热器表面温度标称值为320℃±10%；
4.热响应时间应≤20min；
5.电磁波功率为25mw/cm²，功率密度为25-35mw/cm²；
6.万向轮可移动，防倾倒。
	2
	台
	0.04

	21
	甲壁微循环检测仪
	1.总放大倍数：≥240倍；
2.物镜：10X；
3.调焦与移动系统：粗调升降范围和微调升降范围≥20mm，纵横移动平台移动范围≥20mm；
4.照明：LED光源系统；
5.摄像系统：彩色摄像系统。
	1
	台
	0.2

	22
	生物反馈电刺激工作站
	1.分体式设计：由1台主机和≥2台治疗子机组成；
2.治疗模式：≥4种；
3.治疗主机具备高清显示屏；
4.内置方案≥60个；自由定制方案可对频率、脉宽、波形、治疗时长自定义调节；
5.子机通道配置：≥2个独立工作通道，支持≥2通道肌电信号同步采集+≥2通道电刺激稳定输出；
6.子机显示与输入：触摸屏，分辨率≥320×240，屏幕尺寸≥3英寸；内置电池，工作时长≥2h；
7.支持屏幕图形显示、语音播报等功能。
	1
	台
	4.9

	23
	●无线神经肌肉刺激器
	1.通道数量：≥4个独立、可分别调节的通道；
2.具备≥17个治疗程序；
3.具备调频TENS、调脉宽TENS治疗程序包含1Hz和100Hz止疼及去肌肉张力程序，频率可调；
4.具备自定义治疗程序；
5.脉冲频率：频率≥1~120Hz范围内连续可调；
6.脉宽：脉宽≥50~400μs范围内可调；
7.脉冲强度：≥0～80mA范围可调；
8.连接方式：无线连接；
#9.设备可智能扫描肌肉活性，自动匹配最佳脉宽等参数；
10.可用于患者金属内置物区域治疗。
	1
	台
	15

	24
	经皮神经电刺激仪
	1.液晶屏显示，按键操作；
2.输出路数：≥4通道独立输出；
3.载波波形：双向非对称方波；
4.脉冲宽度：≥20μs~500μs；
5.脉冲频率：≥2Hz~160Hz范围内连续可调；
6.电流强度：输出电流峰值≥0mA~99mA连续可调；
7.定时功能：≥5min~30min可调；
8.治疗模式：≥3种；
9.智能提示功能：结束时有声音报警提示；
10.连续工作时间≥4h。
	2
	台
	1.4

	25
	正中神经与肌电反馈电刺激仪（促醒）
	1.≥两个通道，便携机型或台面型，双通道可同时使用，互不干扰；
2.直流和交流两种供电方式；
3.内置锂电池，工作时间≥8小时；
4.内置抗干扰磁环；
5.具有≥3种刺激方式，包括处方刺激，自由刺激，反馈刺激，自定义方案等多种功能；
6.处方刺激中包含≥8个部位的固定治疗方案，可直接选择需要治疗的部位；
7.阈值可手动设定和自动设定，根据不同治疗情况下选择；
8.反馈阈值：≥10μV～999μV；
9.最高分辨率：≤2μV；
10.输入噪声：≤1μV；
11.电流强度0～50mA可调，误差±10%；
12.通频带：不窄于20Hz～500Hz（﹣3dB）；
13.输出频率为≥1～120Hz；
14.脉宽为≥50～500μs；
15.共模抑制比：≥100dB；
16.具有定时功能。
	1
	台
	4.5



第二包：
2.1产品明细
	序号
	科室
	产品名称
	数量
	控制单价
（万元）
	合计
（万元）

	1
	康复科
	TDP特定电磁波治疗器
	30
	0.042
	1.26

	2
	康复科门诊
	●可编程可穿戴治疗仪
	2
	16
	32

	3
	康复科
	超声波治疗仪
	1
	3.5000
	3.5




2.2采购需求
	序号
	货物名称
	技术参数
	数量
	单位
	控制单价（万元）

	1
	TDP特定电磁波治疗器
	1.波长范围：2-25um；
2.治疗头直径：≥18cm；
3.活动臂伸缩范围：≥0-760mm；
4.立柱升降范围：≥0-150mm；
5.定时方式：至少包含30min、45min、60min、长通；
6.调温档位：≥三档；
7.防水防尘等级：≥IP22；
8.倾倒防护：设备倾倒可自动断电。
	30
	台
	0.042

	2
	●可编程可穿戴治疗仪
	1.系统可实现中频与低频两种电刺激功能，可单独或同时使用
2.主机具备≥7.8英寸触屏操作显示屏
3.主机部分具有≥2个独立中频输出通道，
＃4.系统具备同时给≥24个低频无线接收器配置处方。
＃5.低频电刺激模块，可脱离主机单独使用。
6.低频电刺激模块上可单独进行强度调节，启停调节。
7.低频电刺激模块具有连接口设计。
8.主机配置移动台车
9.主机预置中频治疗方案数≥10个，低频治疗方案数≥27个。
10.软件内置各治疗方案的电极贴片位置示意图，指导用户准确使用。
11.波形种类：方波、正弦波、三角波，可调节强度范围≥1-36档位
12.治疗时间默认≥20分钟，可调范围：5～60分钟，调整范围内的参数为数字式连续可调。
13.电刺激治疗通断时间均可在1～60s自由调节，满足患者个性化治疗处方的设置。
	2
	台
	16

	3
	超声波治疗仪
	1.显示：中文彩色显示屏；
2.超声输出：连续波输出模式、超声脉冲输出模式；
3.超声工作频率：可实现双频输出（1 MHz/3 MHz）；
4.脉冲模式占空比：占空比10-100%可调；
5.处方功能：内含≥10个临床常见疾病的标准处方；可以保存≥10个自定义处方；
6.治疗时间可调；
7.治疗信息：内设固定处方带有治疗信息，预设治疗处方；
8.接触控制功能：当超声治疗头接触不良时，输出中断，同时治疗计时中断，超声输出暂停，重新接触后恢复治疗输出，无需再次调节；
9.设备具有通过软件自动校准或自动修复功能；
10.具有接触式光圈反馈功能；
11.可选配扩展吸附超声治疗模块；
12.可选配双通道，双通道分别单独设定治疗参数，可同时使用；
13.机器铭牌标注使用年限≧8年；
14.声强和占空比变化可显示；
15.输出剂量实时显示功能；
16.超声最小输出强度≦0.2W/cm²。
	1
	台
	3.5000



采购人允许偏离范围或者幅度:
带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应，不允许负偏离，否则投标无效。投标人若有其余偏离项由评标委员会根据评标办法进行综合评定。
[bookmark: _Toc32520][bookmark: _Toc7199]★3.商务条件
3.1签订合同后 15个日历日内供货或根据甲方通知时间供货；
3.2属于医疗器械的，需经过NMPA认证
3.3所投产品属国家市场监督管理总局2020年第42号《实施强制管理的计量器具目录》内计量器具，首次检定费用由中标方承担，产品验收时提供国家计量单位有效的计量证书；
3.4中标方负责设备的院内接货、安装、调试及对接其它院内信息系统等全面工作，费用由中标方承担，合同签订后设备到货前请联系院方国资供应处相关人员（TEL：0532-66850522）沟通设备安装验收事宜，如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
3.5可对相应技术人员按需不定期进行培训，提供现场培训≥2次，免费培训操作人员，保证使用人员正常操作仪器设备的各种功能，提供临床工程师培训方案和培训计划；
3.6免费提供使用手册、维修手册、文字资料、电原理图、接线图、结构图等电子版、纸质版资料和提供视频培训资料等，按医院模板提供带有医院LOGO和名字的操作流程规程或者操作流程图、医疗设备状态标识牌。开放维修密码及更换配件密码，终生软件免费升级，及时提供设备新功能和临床应用资料；
3.7质保期：自验收合格之日起所有产品全保≥4年，全保范围包括所有产品保修（可单独计费的试剂、医用耗材除外），包含但不限于货物全保范围包括所有产品保修（可单独计费的试剂、医用耗材除外），包含但不限于设备正常运行需定期更换的配件、消耗品，如空气消毒机过滤器，设备储备电池，呼吸机流量传感器、呼气阀和吸气阀，监护附属配件等以及非故意人为故障。签订合同后，设备安装验收时中标方提供设备生产厂家承诺质保年限并盖章的证明,如若设备生产厂家给予设备质保年限小于中标方承诺的质保年限，由中标方从设备生产厂家购买延保服务并提供相关证明)，质保期内更换原厂配件并提供维修工单，终身维护；接到报修电话2小时内答复，4小时内到达现场，在省内或地级市设有固定的售后服务点，且售后服务点有至少1名固定的售后维修服务人员（提供相关证明，非临时聘用人员）,24小时内无法修复可提供备用机或其它替代办法，以使临床科室工作正常运行；质保期内设备开机率≥98%（按全年365天计算），如达不到此标准，需按1:3（停机一天延长三天）天数延长，延长期中出现停机按同样比例要求延长质保期；
3.8单个合同总价值在2万元以上的（含2万元）仪器设备，质保期结束前2个月至结束前1个月，中标方联合厂家需对所供应设备进行一次全面巡检保养，并提供质保期内所有巡检维护保养记录和《山东大学齐鲁医院（青岛）仪器设备质保期到期验收单》；
3.9定期维护：确保设备的正常运转、功能正常，厂家工程师每季度对设备进行维护和保养，并提供详细维保报告。
3.10质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，不得收取上门服务费及差旅费，维修费用后付款方式，即先维修后付款。维修完成后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，中标方承诺免费维修及更换零配件。
3.11所投产品若有易损配件及常用耗材的，报出优惠后报价，并注明耗材是否为专机专用耗材，若为专机专用耗材，后续耗材升级费用不得高于升级前产品在院价格；
3.12若所投产品包含工作站系统，安装时需做好系统备份，提供系统崩溃或工作站软件不能正常工作时的恢复步骤；
3.13按需配置足够功率的UPS不间断电源，市电中断后，UPS不间断电源可继续维持设备工作≥10分钟；
3.14如果需要与医院信息系统联网，以太网口（非以太网口接口需提供转网口的转接盒）免费开放并且免费提供通讯协议，中标方承担与医院其它信息系统联网接口费用（投标方自行调研和评估接口费用），不得再次收取任何费用，必须满足医院需求；
3.15按需配置工作站：要求：屏幕尺寸：≥24英寸(笔记本屏幕尺寸≥14英寸）；（2）硬盘容量：≥512G SSD硬盘或≥1T机械硬盘；（3）内存：≥16G ；（4）中央处理器：优于酷睿i5；（5）市场主流品牌非组装机（6）打印配置要求：满足临床正常工作需求，提供市场主流品牌打印机，打印机若有专属耗材，报出专属耗材价格。
3.16按需配置台车或固定架；
3.17报出产品及配件的清洁消毒方式，若需转运至供应室消毒，免费提供供应室消毒人员培训，并且配备相应的转运包装或容器。
3.18提供的设备为全新设备，近一年之内生产的设备，产品使用期限≥5年。
3.19联网功能：根据功能需要，支持有线或无线接入。无线需支持5G模组，5G物联网卡医院提供，供应商应估算设备 5G 流量，实现数据的传输。
3.20支付方式：合同签订满足供货条件后预付合同总金额的30%;货物验收合格后，甲方自收到全额发票之日起5个工作日内，支付合同总金额70%。甲方付款前，乙方需提供合同总额10%的履约保函，具体形式以甲乙双方协商为准，质保期满后无质量问题退回乙方。如有货物质量瑕疵或质保义务履行不当，存在对乙方的扣罚情况，则按照质保规定进行结算。具体形式以甲乙双方协商为准。
注：上述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
带“▲”标注的产品为政府强制采购节能产品。
带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。
带“＃”为重要参数。
[bookmark: _Toc11261]
第五章  评标办法
[bookmark: _Toc7139]1.相关要求
[bookmark: _Toc494455918]1.1技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。
1.2“同类业绩”是指自2023年1月1日至投标文件递交截止时间，投标人所投产品在中国境内已完成的同类业绩。
1.3执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。
1.4依据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件规定，残疾人福利性单位投标的须提供本单位的服务及《残疾人福利性单位声明函》并对声明函的真实性负责；残疾人福利性单位投标的视同小型、微型企业，按照本招标文件小型、微型企业的相关价格扣除标准执行。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
1.4.1享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
1.4.2前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
1.4.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。
1.4.4中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
1.4.5投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
1.5面向中小企业预留情况详见投标人须知前附表。
1.5.1依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，中型、小型和微型企业参加政府采购活动的须提供《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.5.2企业划型标准按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定执行。
1.5.3供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
1.6评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。
1.7监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局或新疆生产建设兵团出具的属于监狱企业的证明原件或复印件，且对上述材料的真实性负责，否则不给予价格扣除。
[bookmark: _Toc8655][bookmark: _Toc256000012]2.评分标准
	[bookmark: _Toc256000014][bookmark: _Toc8544]评审因素
	分值
	评审标准

	商务部分
	投标报价
	30
	评标基准价C=所有有效标书投标报价(或最终价格)中的最低投标报价。 
报价得分 = 评标基准价÷（投标报价或者最终价格）× 满分 

	商务部分
	所投产品业绩
	5
	自2023年1月1日至投标文件递交截止时间，投标人所投产品在中国境内已完成的同类业绩，每份得1分；满分5分。投标人须同时提供同一项目的中标通知书、合同和验收报告原件或复印件加盖公章，三项缺一项不得分。项目完成时间以验收报告签署时间为准。

	
	质保期
	4
	在满足招标文件要求的基础上，所投产品质保期增加一年得2分，增加二年及以上的得4分。投标人须提供货物制造商或制造商在中国出资组建的法人机构或全国总代理商出具的质保期承诺书原件或复印件加盖公章，未提供的不得分。

	商务部分
	节能、环保产品加分
	5
	产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书。加分计算方法是: 1、在价格评审项中，对节能、环保产品分别给予价格评审总分值5%的加分，加分公式如下: 加分=价格评审总分值*5%*节能、环保产品(政府强制采购节能产品除外)价格在投标报价中所占比例； 2、在技术评审项中，对节能、环保产品分别给予技术评审总分值5%的加分，加分公式如下: 加分=技术评审总分值*5%*节能、环保产品(政府强制采购节能产品除外)价格在投标报价中所占比例。 开标时，须提供市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书原件或复印件加盖公章，否则不得分。

	技术部分
	响应情况
	基本分
	18
	技术指标全部满足招标文件要求的得18分；不能满足招标文件中"★"技术要求的，投标无效；

	
	
	负偏离
	0
	"#"号技术要求每有1条不符合招标文件要求或未做应答的扣4分，非"#"技术要求每有1条不符合招标文件要求或未做应答的扣2分，扣到0分为止。 注： （1）投标人须对招标文件"采购明细详细内容附件"中技术参数内容逐条答复、说明和解释并填写技术响应表。 （2）对技术要求的响应，有检测报告的，以检测报告载明的数据作为评审依据，无检测数据的，以技术白皮书、说明书（彩页）、技术响应表为评审依据（如存在两项及以上技术支持材料表述不一致，按检测报告、技术白皮书、说明书（彩页）、技术响应表的顺序进行认定）。

	
	质量性能
	11
	根据所投产品的各项性能，产品的安全性、适用性、可靠性进行评价： （1）所投产品整体性能高、性能可靠，安全耐用，整体优于采购需求的，得11分； （2）所投产品的整体性能完备、安全，具有可靠性，完全满足招标文件要求的，得7分； （3）所投产品部分性能指标安全可靠，部分参数满足招标文件要求的，得4分； （4）所投产品无法满足招标文件要求的不得分。 

	
	产品选型、运行使用效果
	6
	（1）投标人所投产品选型配置合适，产品功能齐全且优于采购需求的,运行使用效果平稳，得6分； （2）所投产品选型配置普通，产品功能满足采购需求，运行使用效果平稳，得3分； （3）所投产品选型配置低（存在不利于本项目使用需要或不利于应用场景或不利于实际应用需求等情形），产品功能部分满足采购需求，运行使用平稳，得1分； （4）所投产品选型错误（非适配本项目使用需要或应用场景或设备及主要配件已停产）、运行使用效果有漏洞，无法满足采购人要求，得0分。

	
	产品成熟性、便捷性
	6
	根据投标人提供的产品成熟性、便捷性等性能进行评价： （1）投标人提供的产品效能明显优于采购需求且具有实际应用价值，质量可靠、操作便捷、有利于设备实际操作、各项产品质量保证方案和措施均严密有效的，得6分； （2）投标人提供的产品多数效能与采购需求一致，且产品操作便捷程度更高，有质量控制和检测方案、措施，得3分； （3）产品存在短期升级淘汰、更新替代风险的；或者有关方案措施不严密、有缺项或不足（提供的方案措施不完整或缺少关键点、非专门针对本项目或不适用本项目特性、对同一内容前后表述矛盾或存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误等任意一种情形）， 得1分。（4）无法满足日常工作要求的，得0分。

	
	实用性
	1
	对临床使用具有实际意义的独有和特色技术分别描述，每认可一项得0.5分，最多得1分。以投标人提供的所投产品公开发布彩页、技术支持资料为准,否则不认可。

	
	紧急故障处理预案
	3
	（1）针对各种故障情况提出解决方案，内容完整全面、紧急故障处理措施健全、有针对性的，得3分； （2）针对各种故障情况提出解决方案，内容简单、紧急故障处理措施针对性不高的，得2分； （3）针对各种故障情况提出解决方案，内容简略、紧急故障处理措施表述模糊的，得1分； （4）未提供相应方案的，得0分。

	
	供货组织方案、技术保证措施
	3
	（1）投标人提供的供货组织方案详细明确、产品安装和调试的主要技术保证措施表述完整，切合实际，满足日常工作要求，得3分； （2）供货组织方案简略、产品安装和调试的主要技术保证措施表述完整，满足日常工作要求，但可行性不高的，得2分； （3）供货组织方案简略、产品安装和调试的主要技术保证措施表述模糊的，得1分； （4）未提供相应方案或方案无可操作性，无法满足日常工作要求的，得0分。

	
	培训计划和应用技术支持
	3
	（1）投标人提供的培训计划和应用技术支持详细科学，培训方案严谨，得3分； （2）投标人提供的培训计划和应用技术支持满足要求的，得2分； （3）投标人提供的培训方案简略，培训计划和应用技术支持可行性不高的，得1分； （4）未进行培训计划和应用技术支持描述的，得0分。

	
	售后服务能力的评价
	5
	根据投标人提供的售后服务机构、售后服务安排、维修的反应速度及售后服务措施等售后服务方案进行打分： （1）售后服务描述全面、安排合理、维修反应速度快、备品备件充足、售后服务措施得当得5分； （2）售后服务方案简略、维修反应满足要求、备品备件充足、售后服务措施得当的，得3分； （3）售后服务安排不合理、维修反应速度慢、备品备件不充足、售后服务措施不得当得1分； （4）未提供售后服务方案的，得 0分。


3.政策加分以及计算方法
3.1说明：
3.1.1投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。
3.2小微企业价格扣除优惠标准详见投标人须知前附表。
3.3按照财政部等四部委联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》〔2019〕9号、财政部发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号、财政部生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕18号的规定，属于节能、环境标志产品的，享受政府采购优先政策：
3.3.1采用最低评标价法评标的项目，在评审时对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的价格扣除，用扣除后的价格参与评审（详见投标人须知前附表）。
3.3.2采用综合评分法评标的项目，对节能、环境标志产品分别给予一定幅度的加分或价格折扣（详见评分标准）。
3.3.3投标人必须提供经市场监管总局公布的认证机构出具的有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书原件或复印件。
[bookmark: _Toc432789498][bookmark: _Toc30755]
第六章  投标人须知
[bookmark: _Toc5930][bookmark: _Toc432789499]1.招标依据以及原则
1.1《中华人民共和国政府采购法》；
1.2《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
1.3《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；
1.4《政府采购质疑和投诉办法》；
1.5《中华人民共和国民法典》；
1.6其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。
[bookmark: _Toc9492][bookmark: _Toc432789500]2.合格的投标人
2.1符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；
2.2单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；
2.3为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。
2.4投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。
符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。
[bookmark: _Toc31625][bookmark: _Toc432789501]3.保密
参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
[bookmark: _Toc432789502][bookmark: _Toc29693]4.语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用
4.1语言文字
除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。
4.2计量单位
除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。
4.3时间单位
除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。
4.4投标有效期
4.4.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。
4.4.2在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或者代理机构可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
4.5投标费用
投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。
[bookmark: _Toc432789503][bookmark: _Toc25049]5.踏勘现场
5.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。
5.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。
5.3投标人经过采购人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使采购人承担有关责任和蒙受损失。除采购人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。
[bookmark: _Toc29326][bookmark: _Toc432789504]6.询问
6.1投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向代理机构提出询问；代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
6.2询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。
[bookmark: _Toc20929][bookmark: _Toc432789505]7.偏离
采购人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。
[bookmark: _Toc432789506][bookmark: _Toc24483]8.履约担保
详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc432789507][bookmark: _Toc21815]9.招标代理服务费
[bookmark: _Toc15701][bookmark: _Toc12936][bookmark: _Toc28508][bookmark: _Toc24511][bookmark: _Toc432789508]详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc29119]10.招标文件
10.1招标文件的组成
10.1.1招标文件是用以阐明所需货物以及服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：
（1）招标公告；
（2）投标人须知前附表；
（3）投标人应当提交的资格资信等证明文件；
（4）采购需求；
（5）评标办法；
（6）投标人须知；
（7）开标、评标、定标；
（8）纪律和监督；
（9）签订合同、合同主要条款；
（10）投标文件格式；
（11）投标人须知前附表规定的其他材料。
10.1.2根据本章第10.2款对采购文件所作的澄清和修改，构成采购文件的组成部分。
10.1.3除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
10.2招标文件的澄清和修改
10.2.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在规定的投标截止时间15日前，在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清或者修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，采购人应延长投标截止时间，具体时间将在更正公告中予以明确。
10.2.2投标人应仔细检查招标文件是否齐全。如有残缺、遗漏或者不清楚的，应在投标人须知前附表规定的时间前，以加盖投标人单位公章的书面文件提出，采用信函、传真或者直接送达的形式通知代理机构，同时将电子版文件以电子邮件的形式发送至代理机构的电子信箱，否则，由此引起的损失由投标人自负。同时，投标人有义务对招标文件的准确性进行复核，如发现有任何错误（打印的错误、逻辑的错误）或者前后矛盾的，应在规定提交答疑的时间内提交给采购人或代理机构，否则，投标人应无条件接受招标文件所有条款。
10.2.3招标文件的澄清或者修改文件在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上发布公告，方可作为招标文件组成部分并具有法律效力，任何口头答复、通知无效。招标文件的澄清或者修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的公告为准。
10.2.4投标人认为招标文件存在歧视性条款或者不合理要求等需要澄清的，应在规定时间内一次性全部提出。在规定时间未一次性提出或者对已澄清的条款再提异议者，即视为同意和接受相关条款。
10.2.5从更正公告发布时间开始，投标人应在投标人须知前附表规定的时间内从中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上下载或者从网上直接打印公告，加盖投标人单位公章以及确认日期，采用信函、传真或者直接送达的形式通知代理机构。否则，即视为同意和接受该公告内容。
10.3延长投标截止时间和开标时间
采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网上发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人。
[bookmark: _Toc21393][bookmark: _Toc432789509]11.投标文件的组成
11.1投标人应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。
11.2投标文件由商务文件、技术文件、资格资信等证明文件以及电子版投标文件组成：
11.3商务文件（商务文件包含但不限于以下内容）
11.3.1投标函；
11.3.2声明函；
11.3.3法定代表人身份证明；
11.3.4法定代表人授权委托书；
11.3.5投标报价：
（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。
（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。
（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。
11.3.6投标人同类项目实施情况一览表；
11.3.7商务响应表；
11.3.8诚信承诺书；
11.3.9中小企业声明函；
11.3.10残疾人福利性单位声明；
11.3.11招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；
11.3.12投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。
以上未提供参考格式的，格式自拟。
11.4技术文件（技术文件包含但不限于以下内容）
技术文件包含但不限于以下内容：
11.4.1货物清单（包括产品彩页，见附件12）；
11.4.2技术响应表（见附件13）；
11.4.3选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，见附件14）；
11.4.4项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（见附件15）；
11.4.5产品选型；
11.4.6使用安全性、便捷性及备品备件；
11.4.7所投产品完整性与兼容性；
11.4.8供货组织方案及技术保证措施；
11.4.9培训方案；
11.4.10售后服务方案；
11.4.11耗材情况；
11.4.12招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；
11.4.13投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。
注：以上未提供格式的，格式自拟。
11.5资格资信等证明文件及电子版投标文件
11.5.1资格资信等证明文件详见招标文件第三章“投标人需提交的资格资信等证明文件”的要求。
11.5.2电子版投标文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。
11.5.3电子版投标文件作为投标文件的一部分，均不退回。
[bookmark: _Toc432789510][bookmark: _Toc14924]12.投标报价
12.1投标报价的范围：见投标人须知前附表。
12.2投标人应对所投包中的货物进行报价，对每一包货物的报价必须全部报齐。
12.3投标报价的次数：见投标人须知前附表。
12.4投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。
12.5投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。
12.6投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。
12.7开标时，投标文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，投标人应签字确认。
12.8唱标时，代理机构只对按照招标文件要求编制的投标报价进行唱标。
12.9投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。
12.10采购人不接受未经中国海关报验放进入中国境内且产自关境外的货物报价。
12.11投标人须知前附表未规定可以采购进口产品的，不允许进口产品参加投标。
[bookmark: _Toc2613][bookmark: _Toc432789511]13.投标文件格式以及编制要求
13.1投标文件应按所投包分别进行编制。
13.2投标文件编制装订：见投标人须知前附表。
13.3投标文件签署和盖章：见投标人须知前附表。
13.4投标人可对供货现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。
13.5投标人编制投标文件时，应当如实在技术响应表和商务响应表中填写响应情况。
13.6投标文件份数及要求：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc21534][bookmark: _Toc432789512]14.投标文件的密封和标记
详见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc14243][bookmark: _Toc432789513]15.投标文件的递交
15.1投标人应在投标截止时间前递交投标文件。
15.2投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见投标人须知前附表。
15.3投标人有下列情况之一，采购人或者代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件：
15.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的；
15.3.2投标文件未按招标文件要求密封的。
15.4除投标人须知前附表另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。
[bookmark: _Toc432789514][bookmark: _Toc16073]16.投标文件的修改与撤回
16.1投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知采购人或者代理机构。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
16.2投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。
16.3在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。
[bookmark: _Toc432789515][bookmark: _Toc29674]17.投标保证金
17.1投标保证金的交纳
17.1.1投标保证金的交纳金额和形式：见投标人须知前附表。
17.1.2投标保证金以到账时间为准。
17.1.3投标人为联合体的，联合体牵头人交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。
17.2投标保证金的退还
17.2.1投标人在招标文件要求递交投标文件截止时间前书面要求撤回投标文件的，采购人或者招标代理机构自收到投标人书面撤回文件之日起5日内退还已收取的投标保证金。
17.2.2招标代理机构在中标通知发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内退还中标人的投标保证金。
17.3投标保证金的不予退还
17.3.1投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）提供的有关资料不真实或者提供虚假材料的；
（2）投标截止时间后投标人撤回全部或者部分投标文件的；
（3）损害采购人或者招标代理机构合法权益的；
（4）投标人向招标代理机构、采购人、专家提供不正当利益的；
（5）经评标委员会认定有故意哄抬报价、串标或者其它违法行为的；
（6）中标人未按照招标文件规定签订合同或者未按照招标文件规定提供履约保证金的；
（7）法律、行政法规以及有关规定的其它情形。
17.3.2不予退还的投标保证金应在规定时间内由采购人按照相关规定处理。
[bookmark: _Toc432789517][bookmark: _Toc5565]18.质疑处理
质疑
17.1参加本次采购活动的投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人或者采购代理机构提出质疑。
潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以依法对该文件提出质疑。
17.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
17.3投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对本项目同一采购程序环节的质疑。
17.4质疑函内容应包括以下主要内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。否则采购人或者采购代理机构不予受理。
17.5代理人提出质疑的，应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
17.6采购人或者采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内做出答复，并通过系统以电子文档形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。
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[bookmark: _Toc18899][bookmark: _Toc432789519]第七章  开标、评标、定标
[bookmark: _Toc2386][bookmark: _Toc432789520]1.开标程序
1.1宣布开标纪律；
1.2宣布主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名；
1.3公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称及签到顺序；
1.4投标人相互检查投标文件密封情况，并签字确认；
1.5开启投标文件，按照签到顺序公布投标人名称、投标报价等内容，并记录在案；
1.6投标人法定代表人（或者被授权代表）、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
1.7开标结束。
[bookmark: _Toc432789521][bookmark: _Toc32319]2.开标
2.1开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；代理机构按照本招标文件规定的时间和地点组织召开开标会议。届时请投标人法定代表人或者被授权代表参加，参加开标会议的代表应签名报到。
法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件（须按照招标文件附件格式提供）和本人身份证原件；被授权代表参加投标的，应出示法定代表人授权委托书原件（须按照招标文件附件格式提供）和本人身份证原件。否则，代理机构对提交的投标文件不予接收。
采购人或者代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、代理机构应当拒收。
2.2检查投标文件密封情况，由投标人法定代表人或者被授权代表互相检查各投标人投标文件的密封情况，也可以由采购人或者代理机构委托的公证机构检查并公证，并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出，代理机构现场记录，相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。
若相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场标委员会处理，在处理决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为投标文件不符合规定的，按照投标无效处理。处理决定公布后，由代理机构工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。
按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，采购人或者代理机构不予受理。
2.3由代理机构工作人员唱标。
唱标人当众宣读投标人名称、投标报价、招标文件允许提供的备选投标方案和投标文件的其他主要内容，并不得拒绝任何符合要求的投标报价。投标人若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或者提出，否则代理机构对此不承担任何责任。
2.4开标和唱标由代理机构指定专人负责，开标记录由投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、记录人等有关人员签字确认，代理机构负责存档备查。
2.5投标人对开标有异议的，应当在开标现场以书面形式提出，采购人或者代理机构应当场给予答复，并制作记录，投标人法定代表人或者被授权代表、采购人代表、代理机构（包括公证机构人员）签字确认。
[bookmark: _Toc432789522][bookmark: _Toc28969]3.评标委员会
3.1评标委员会的组成
按照有关规定组建评标委员会。评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评标专家组成，成员人数为五人以及以上单数。
3.2评审专家的抽取
3.2.1采用随机抽取方式抽取评审专家。任何单位和个人都不得指定评审专家或干预评审专家的抽取工作。
3.2.2参加评审专家抽取的有关人员对被抽取的专家的姓名、单位和联系方式等内容负有保密的义务。评标委员会成员的名单在中标结果确定前必须严格保密。
3.3评标委员会成员不得参加与自己有利害关系的评审活动，与自己有利害关系的应当回避，已经进入的必须更换。
3.4评标委员会负责对各投标文件进行评审、比较、评定，并按本招标文件的规定确定中标人或者推荐中标候选人。
3.5评标委员会具有依据招标文件进行独立评标的权力，且不受外界任何因素的干扰。评标委员会成员必须独立、负责地提出评审意见，并对自己的评审意见承担责任。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明不同意见。评审委员会成员拒绝评审或者拒绝在评标报告上签字并且又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
3.6评标委员会的职责：
3.6.1审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；
3.6.2要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；
3.6.3推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；
3.6.4向采购人、代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
3.6.5对围、串标等违法违规行为作出认定。
3.7评标委员会的义务：
3.7.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
3.7.2提出真实、可靠的评审意见；
3.7.3严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；
3.7.4发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时制止；
3.7.5按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
3.7.6编写评标报告；
3.7.7配合采购人或者代理机构答复投标人提出的质疑；
3.7.8对评标过程和结果，以及采购人、投标人的商业秘密保密；
3.8评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
3.8.1投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
3.8.2与投标人有经济利益关系；
3.8.3曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；
3.8.4与投标人有其他利害关系。
[bookmark: _Toc432789523][bookmark: _Toc8072]4.评标程序
4.1宣布评标纪律以及回避提示；
4.2组织推荐评标委员会组长；
4.3资格性审查；
4.4符合性审查；
4.5技术和商务评审；
4.6澄清有关问题；
4.7比较与评价；
4.8确定中标人或者推荐中标候选人名单；
4.9编写评标报告；
4.10宣布评标结果。
[bookmark: _Toc19077][bookmark: _Toc432789524]5.评标
5.1资格性审查
5.1.1采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。
5.1.2采购人、招标代理机构通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”(http://credit.shandong.gov.cn/)及“信用青岛”（http://www.qingdao.gov.cn/credit/）网站查询投标人信用记录，查询时要将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰，应包括网站网址、查询内容、电脑截屏时间。采购人或者招标代理机构应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人，应当拒绝其参加招标活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加招标活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。
信用信息查询记录及相关证据应当与其他招投标文件一并保存。
5.2符合性审查
评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.3在资格性和符合性审查同时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。
5.4技术和商务评审
5.4.1按照招标文件要求，审查投标人所投货物和服务的规格、质量、数量以及服务等技术要求和参数，进行技术部分的评审，并记录实质性响应、技术偏离等事项。
5.4.2按照招标文件要求，审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。
5.4.3采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。
5.4.4采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果，交各投标人签字确认。
[bookmark: _Toc1260][bookmark: _Toc432789525]6.澄清有关问题
6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
6.2评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
6.3评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。
[bookmark: _Toc19089][bookmark: _Toc432789526]6.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当该投标人发起澄清，要求其在合理的时间内提交书面说明，必要时提交相关证明材料，投标人应证明其报价合理性；对于投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）要求，
（一）评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50％的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50％；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50％的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50％；
3.投标报价低于采购项目最高限价45％的，即投标报价＜采购项目最高限价×45％；
4.评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（二）评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟（具体时间由评标委员会现场决定）。其中，属于第3项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
7.定标
7.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人应当依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2本次招标评标办法：见投标人须知前附表。
7.3采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的投标人中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的投标人中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。
7.4采用最低评标价法的，按照投标报价由低到高顺序排列，投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列。评标委员会认为，排在前面的中标候选投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按照顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。
7.5招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量。
7.6对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。
根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。
7.7按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，可顺延排序第二的投标人中标；或者做废标处理，由采购人依法重新组织招标。
7.8以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人，但合格投标人数量必须大于或者等于入围中标人数量的1.5倍；入围中标人的中标价格统一按照入围中标人中最低报价确定。否则应予以废标，由采购人依法重新组织招标。
7.9评审完成后，评标委员会参与并审定评标报告，代理机构向所有投标人宣布评审结果。
[bookmark: _Toc26181][bookmark: _Toc432789527]8.中标公告以及中标通知书
8.1采购人或者代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在中国招标投标公共服务平台和山东大学齐鲁医院（青岛）官网公告中标结果（公告期限为1个工作日）。
8.2采购人或代理机构不按照规定发布中标公告或者发布中标公告后不签发中标通知书的，应当承担法律责任，给中标人造成经济损失的应承担赔偿责任。
8.3中标通知书对采购人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc11180][bookmark: _Toc432789528]9.投标无效
出现下列情形之一的，投标无效：
9.1投标报价高于采购预算的；
9.2对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；
9.3对允许偏离的非实质性条款，偏离招标文件规定的偏离范围和幅度的；
9.4不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；
9.5投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；
9.6投标有效期不满足招标文件要求的；
9.7评标委员会2/3及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求的；
9.8评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；
9.9未按招标文件规定编制、签署、盖章和密封投标文件的；
9.10招标文件第三章第1条规定投标人必须提交的资格资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于投标文件中的；
9.11投标人未按照要求填写投标人股东信息情况一览表或填写信息不完整的；
9.12法定代表人授权委托书未按要求提供法人代表身份证、被授权代表身份证复印件以及被授权代表自开启之日起前三个月内任意一月的社保证明；
9.13资格资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；
9.14投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的（以保证金到账时间为准）；
9.15不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。
对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。
[bookmark: _Toc432789529][bookmark: _Toc13987]10.废标
10.1出现下列情形之一的，应予废标：
10.1.1在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；
10.1.2出现影响采购公正的违法违规行为的；
10.1.3投标人的报价均超过采购预算的；
10.1.4因重大变故，采购任务取消的；
10.1.5法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。
10.2废标后，采购人或者代理机构应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc432789530][bookmark: _Toc22059]11.特殊情况处置程序
11.1评标委员会成员的更换
11.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
11.1.2退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
11.2记名投票
在评标过程中，评标委员会发生分歧或者评审结论有异议需表决的，按照少数服从多数的原则，由评标委员会全体成员以记名投票方式表决。
11.3延期开标
因特殊情况需要推迟开标时间的，采购人或者代理机构必须提前告知所有参加投标的投标人，否则必须按时开标。
[bookmark: _Toc123][bookmark: _Toc432789531]12.违法违规情形
12.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
12.1.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
12.1.2投标人之间约定中标人；
12.1.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
12.1.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
12.1.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
12.2有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：
12.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
12.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
12.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
12.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
12.2.5不同投标人的投标文件相互混装。
12.3有下列情形之一的，属于采购人与投标人串通投标：
12.3.1采购人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；
12.3.2采购人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
12.3.3采购人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；
12.3.4采购人授意投标人撤换、修改投标文件；
12.3.5采购人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
12.3.6采购人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
在开标、评标过程中发现以上违法违规情形的，首先由评标委员会作出认定，对认定确有以上违法违规情形的投标人，按无效投标处理，再进入正常评标程序。
[bookmark: _Toc432789532][bookmark: _Toc18495]13.违规处理
投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购人处采购活动：
13.1提供虚假投标材料谋取中标、成交的；
13.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
13.3与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通的；
13.4向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
13.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
13.6一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；
13.7捏造事实或者提供虚假投诉材料的；
13.8不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；
[bookmark: _Toc18560][bookmark: _Toc22434][bookmark: _Toc27338][bookmark: _Toc4611][bookmark: _Toc5675][bookmark: _Toc10885][bookmark: _Toc432789533]13.9法律、法规和招标文件中规定的其他情形。
[bookmark: _Toc14474]14.关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则
14.1无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评审结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足招标文件或者采购人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足招标文件或者采购人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标人承担。
评标委员会认定中标人投标无效、废标或者中标人的此前评审结果被取消的，招标文件规定由评标委员会直接确定中标人的，应予以废标，由采购人依法重新组织招标；招标文件规定由评标委员会推荐中标候选人的，由采购人从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合本章第7.7款规定。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的投标人承担。
14.2若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持中标结果的，采购人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标人承担。
[bookmark: _Toc432789534][bookmark: _Toc32212]
第八章  纪律要求
[bookmark: _Toc25762][bookmark: _Toc432789535]1.对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _Toc24746][bookmark: _Toc432789536]2.对投标人的纪律要求
投标人不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标；不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _Toc7663][bookmark: _Toc432789537]3.对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用超出本招标文件有关规定的评审因素和评标标准进行评标。
[bookmark: _Toc18935][bookmark: _Toc432789538]4.对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。



[bookmark: _Toc432789539][bookmark: _Toc29319]第九章  签订合同、合同主要条款
[bookmark: _Toc432789540][bookmark: _Toc10831]1.签订合同
1.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
1.2签订的合同原则以本章第4条的规定为基础，并根据评标、答疑情况进行修改补充，但该款并不限制采购人以其他方式签订合同的权利。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
1.3招标文件、投标文件、书面承诺和中标通知书均作为经济合同的一部分，且具有法律效力。中标人应严格履行经济合同所规定的各项义务和责任，否则将依法处理。
1.4有关法规或者招标文件明确不允许分包方式履行合同的，中标人不得分包履行合同，否则将依法承担法律责任。招标文件明确允许分包方式履行合同的，按照招标文件相关规定执行。
当中标人放弃中标结果或者因被质疑、投诉，经查属实或者因不可抗力而不能履行合同的，采购人可从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人，但应符合相关规定；否则采购人应重新组织招标。
1.5法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。
[bookmark: _Toc432789541][bookmark: _Toc2104]2.追加合同金额
采购合同双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担责任。
[bookmark: _Toc432789542][bookmark: _Toc20911]3.货物质量与验收
3.1招标文件中的货物按照国标、部标、行业标准或者双方技术协议或者招标文件、投标文件、书面承诺的技术要求制造。货到后，由采购人组织验收小组对货物进行验收（以《项目验收报告单》为准）。如对货物质量有争议，采购人可委托国家认定的相关部门对货物进行质量检验，并以质检部门出具的检验报告为准，并由责任方承担全部责任。
3.2货物制造完毕经出厂检验合格后方能发货，并提供货物合格证书。
3.3货物的表面涂漆颜色：由采购人和中标人商定。
3.4货物包装按照国标、部标以及有关标准执行。
[bookmark: _Toc13032][bookmark: _Toc432789543]4.合同主要条款
（最终以实际签订为准）
合同编号：                         
签 订 地：                         
甲方（采购人）：                    
住所地：                           
乙方（中标人）：                    
住 所 地：                         
乙方于20   年   月   日参加了 （代理机构） 组织的“ （项目名称及项目编号） ”采购活动，经评标委员会评审确定乙方为 （包及包名称） 中标人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及招标文件规定，经甲乙双方协商一致，签订本合同。
第一条  货物条款
乙方向甲方提供以下货物
	货物名称
	品牌、规格型号（技术参数）
	单价
	数量
	小 计

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合     计
	


注：如上述表格不适用相关货物的，具体品牌、数量、规格型号（技术参数）及质保期等可用附件形式列明，作为本合同组成部分。
……
第二条  合同总金额
合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ） 
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括了货物及与之配套的设计、制造、正版软件、检验、包装、运输、税费以及安装、组织验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸提供等）、质保期服务等全部价款，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
……
第三条   质量要求及技术标准
1.货物原产地：         
2.货物的质量要求：
……
3.货物的技术标准：
……
第四条  交货
1.交货日期： 
2.交货地点：
……
第五条  包装、装运及运输
1.乙方负责包装、装运和运输，由于不适当的包装、装运和运输造成货物有任何损坏均由乙方负责。
2.包装费、运费及相关费用已包含在合同总金额内。
……
第六条  货款支付
1.货物运到交货地点，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理货款支付手续。
2.付款方式 
……
第七条  履约保证金
1.乙方须向甲方交纳人民币(大写)          （￥        ） 作为本合同的履约保证金。 
2.履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行或不能完全履行合同义务而蒙受的损失。
……
第八条  售后服务及承诺
1.乙方有完善的服务体系，有能力提供持续的、本地化售后服务。
2.乙方负责系统安装和调试以及操作人员培训，并制定详细的培训计划，使操作人员能独立进行管理、操作、维护和故障处理等工作，做好相关记录及技术文档收集整理，待验收合格后移交给甲方。
3.供货及服务范围：乙方负责货物的供应、运输、安装调试、免费培训、售后服务。
……
第九条  验收
1.货物运抵现场后，采购人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与合同不符，采购人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
2.开箱检查设备外观，如有损伤或质量缺陷，乙方应及时更换。
3.依据合同设备清单，对设备品牌、规格型号（技术参数）、数量、质保书等必备附件进行检查。
4.货物由中标人进行安装，完毕后，采购人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕   日内，证明货物以及安装质量无任何问题，甲乙双方共同确认设备正常运行后，由采购人组成的验收小组签署验收报告，作为付款凭据之一。
……
第十条  知识产权
1.乙方保证，甲方在使用该货物或者货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的起诉。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失的，乙方负责全额赔偿。
2.乙方为执行本合同而提供的技术资料或者其他相关资料、软件等由甲方永久免费使用。
……
第十一条  甲方责任
1.及时办理付款手续。
2.负责提供工作场地，协助乙方办理有关事宜。
3.对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。
……
第十二条  乙方责任
1.保证所供货物均为投标文件承诺的货物，符合相关质量检测标准，具有该产品的出厂标准或国家鉴定证书,保证其全部部件为全新的未使用的且符合相关质量要求。
2.保证货物的售后服务，严格依据投标文件及相关承诺，对货物及系统进行保修、维护等服务。
3.保证其所供货物不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。
……
第十三条  违约责任
1.甲乙双方任意一方无故终止合同的，违约方应当按照合同总金额的20%向守约方支付违约金。
2.乙方逾期交付货物时，每逾1日乙方向甲方支付合同总金额0.5‰的滞纳金。逾期交货超过30日的，甲方有权决定是否继续履行合同，如甲方决定终止履行合同的，乙方应按照第1款的规定赔偿甲方违约金。
3.乙方所供货物品牌、规格型号、质量等不符合合同约定标准，甲方有权拒收，以及甲方收货后，发现产品出现质量问题不能使用的，甲方有权终止合同，同时，乙方向甲方支付合同总金额20%的违约金，如果违约金不足以支付甲方所受损失的，甲方有权要求其赔偿。
4.在质保期内产品出现质量问题，乙方必须在接到甲方通知后   小时内到达现场解决，否则甲方有权另请单位解决，由此产生的费用由乙方承担，甲方有权从质保金中扣除相关费用，产生的损失由乙方赔偿。
5.甲乙双方违背其他合同条款，违约方赔偿对方损失。
……
第十四条  不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
……
第十五条  保密
乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。
乙方违反本合同所规定的保密义务，应按照本合同总金额的10%支付违约金。
……
第十六条  争议解决
甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。
……
第十七条  合同生效及其它
1.除招标文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。
2.合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章，以最后一方签字日期为合同生效日期。
3.本合同一式六份，甲方二份，乙方二份，代理机构二份……
第十八条  本合同附件
1.中标通知书；
2.采购招标文件（含招标文件的澄清、修改等）；
3.乙方投标文件；
4.中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件（材料）；
……



甲    方：                                乙    方：
单位名称(公章)：                          单位名称(公章)：
法定代表人（授权代表）签字：              法定代表人（授权代表）签字：
电   话：                                 电    话：


年  月  日                           年  月  日
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[bookmark: _Toc24783][bookmark: _Toc427823747][bookmark: _Toc432789544]第十章  投标文件格式



【正（副）本】


投标文件

包：第  包




商务文件


项目名称： 
项目编号： 
投标单位全称（盖公章）：
二〇   年  月  日

商务文件目录
商务文件包含但不限于以下内容：
1、投标函(见附件1)；
2、声明函(见附件2)；
3、法定代表人身份证明(见附件3)；
4、法定代表人授权委托书(见附件4)；
5、报价一览表(见附件5)；
6、分项报价明细表(见附件6)；
7、营业执照等证明材料复印件及股东信息情况一览表（见附件7）；
8、投标人情况介绍；
9、投标人同类项目实施情况一览表(见附件8)；
10、类似成功案例业绩证明（若有）；
11、商务响应表(见附件9)；
12、诚信承诺书(见附件10)；
13、残疾人福利性单位声明（见附件10）；
14、中小企业声明函（见附件11）；
15.招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；
16、招标文件其它规定或者投标人认为应介绍或者提交的资料、文件和说明。
注：以上未提供格式的，格式自拟。



附件1：
投标函

（代理机构）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                      。
我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为              ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：
1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。
2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。
3、若中标，我方将按照招标文件规定履行合同责任和义务。
4、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何联系。
5、投标文件自开标日起有效期为90日历日。
6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。



投标人全称（公章）：               
法定代表人（签字或盖章）：               
日 期：              

附件2：
声明函

一、我方在参加                      （项目名称）采购活动前3年内，在经营活动中：
1.没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
2.没有行贿犯罪记录（查询内容：①供应商         、组织机构代码或统一社会信用代码          ；②法定代表人        、身份证号码         ；③项目负责人         、身份证号码        ）。
二、我方在参加本项目活动前一段时间内具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
三、我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
四、我方承诺提交的资格审查材料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性、准确性负责。

我方对上述承诺的真实性负责，如有不实或虚假，愿依法承担相应责任，自愿承担一切法律后果。


                                 投  标  人：     （公章）     
                                 日      期：      年   月   日
    
备注：1.投标人没有被公开披露或查处违法违规行为的，注明“无”即可。
      2.招标文件未要求项目负责人的，项目负责人一栏可删除。

附件3：
法定代表人身份证明


投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：         年       月       日
经营期限：                               

姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。









                          投标人：                 （公章）
                                         年      月    日

附件4：    
法定代表人授权委托书

   （采购人）  ：
我   （姓名） 系    （供应商名称）法定代表人，现授权委托我公司的  （姓名、职务或者职称）为我公司本次             项目的授权代表，代表我方办理本次报价、签约等相关事宜，签署全部有关的文件、协议、合同并具有法律效力。
在我方未发出撤销授权委托书的书面通知以前，本授权委托书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权撤销而失效。
被授权代表无权转让委托权。特此授权。
本授权委托书于        年        月        日生效,特此声明。

(附法人代表身份证、被授权代表身份证以及被授权代表在本单位缴纳社保的证明材料复印件)


被授权代表姓名：             性 别：              年 龄：
单  位：                     部 门：              职 务：
投标人（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日 期：      年   月   日
注：
1.社保证明材料须提供自开标之日起前三个月内任意一月的社保证明，社保证明须体现授权委托人姓名、缴纳单位名称、缴纳月份等信息。若社保为第三方代缴还须提供投标人与第三方签订的代缴社保合同或协议复印件加盖投标人公章。
★2.未按要求提供法人代表身份证、被授权代表身份证复印件以及被授权代表自开启之日起前三个月内任意一月的社保证明，投标无效。

附件5：                          
报价一览表

投标包：第     包                             包名称：            
	序号
	费用名称
	含税总报价（元）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	总计
	小写：

	
	大写：


注：
招标代理服务费由中标人支付，投标人在报价时综合考虑，投标报价中不单独列项。


投标人名称（盖公章）：

投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：        年      月   日

附件6：
分项报价明细表
投标包：第     包                             包名称：            
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	规格型号
	数量及单位
	单价（元）
	总价（元）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	



投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：     年      月   日





附件7：
供应商股东信息情况一览表
	供应商名称
	

	注册地址
	

	法定代表人
（单位负责人）
	

	股东信息
	股东1
	出资比例（%）

	
	
	

	
	股东2
	出资比例（%）

	
	
	

	
	股东3
	出资比例（%）

	
	
	

	
	......（此表可扩展）


我方承诺，以上信息真实可靠。
1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称；为自然人的，填写自然人姓名及身份证号码。
2.投标人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。
★3.投标人未按照要求填写此表或填写信息不完整的，响应无效。
投标人名称（盖章）：     
                 日   期： 


附件8：
投标人同类项目实施情况一览表

投标包：第     包                             包名称：            
	招标采购单位名称
	货物或项目名称
	采购数量
	单价
	合同金额
（万元）
	附件页码

	
	
	
	
	
	合同

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年      月   日

附件9： 
商务响应表

投标包：第     包                             包名称：            
	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或者说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	......
	
	
	



投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：     年      月   日

附件10：     
诚信承诺书

 （采购人） ， （代理机构） ：
我公司               （投标人名称）已详细阅读了             项目（项目编号：          ）招标文件，自愿参加本次投标，现就有关事项做出郑重承诺如下：
一、诚信投标，材料真实。我公司保证所提供的全部材料、投标内容均真实、合法、有效，保证不出借或者借用其他企业资质，不以他人名义投标，不弄虚作假；
二、遵纪守法，公平竞争。不与其他投标人相互串通、哄抬价格，不排挤其他投标人，不损害采购人的合法权益；不向评标委员会、采购人提供利益以牟取中标。
三、若中标后，将按照规定及时与采购人签订采购合同，不与采购人订立有悖于采购结果的合同或协议；严格履行合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或者拒绝履行合同义务；
若有违反以上承诺内容的行为，我公司自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金、等处罚；如已中标的，自动放弃中标资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。




                       投标人名称(盖公章)：
                       法定代表人（签字或盖章）：
                 年   月   日



附件11：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                         投标人名称：
日  期：

附件12：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	 人，营业收入   万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入   万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：

日期：
[image: ]


1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。 

     
          【正（副）本】


投标文件

包：第  包 


技术文件



项目名称： 
项目编号： 

投标单位全称（盖公章）：
二〇   年  月  日

技术文件目录
技术文件包含但不限于以下内容：
1、货物清单（包括产品彩页，见附件13）；
2、技术响应表（见附件14）；
3、选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有，见附件15）；
4、项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表（见附件16）；
5、产品选型
6、使用安全性、便捷性及备品备件
7、所投产品完整性与兼容性
8、供货组织方案及技术保证措施
9、培训方案
10、售后服务方案
11、耗材情况
12、招标文件技术评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；
13、投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。
注：以上未提供格式的，格式自拟。


附件13：
货物清单

投标包：第     包                             包名称：                   
	序号
	货物名称
	品牌
	产地
	规格型号
	性能以及指标

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	





投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：     年      月   日

附件14：
技术响应表
投标包：第     包                             包名称：            
	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	


注：
1、投标人应根据投标货物的性能指标、对照招标文件技术指标要求，如实逐条一一对应填写响应情况，如有未响应技术指标，评标委员会有权视其为负偏离；
2、请投标人在“偏离情况”一栏详细描述存在正偏离或负偏离技术指标，并标明偏离情况；

投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年      月   日

附件15：
选配件、专用耗材、售后服务优惠表（若有）

投标包：第     包                             包名称：                  
	序号
	优惠内容
	适用机型
	单价
	备     注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	



投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年      月   日

附件16：
项目实施人员（主要从业人员以及其技术资格）一览表

投标包：第     包                             包名称：            
	姓  名
	职务
	专业技
术资格
	证书
编号
	参加本单位工作时间
	劳动合
同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。 

投标人名称（盖公章）：
投标人法定代表人或者被授权代表（签字或盖章）：
时间：      年      月   日

附件17：
投标文件包装袋密封件正面和封口格式
投标文件包装袋密封件正面格式
	
收件人：                                       

项目名称： 
项目编号：
包：第   包

投标文件              部分

投标人名称：
投标人地址：
邮政编码：
20  年  月  日


加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字或盖章）




投标文件封口格式
	
请勿在20  年  月   日   时之前启封

加盖投标人公章（投标人法定代表人或者被授权代表签字或盖章）



image1.jpeg




